## specifikacija
SPECIFIKACIJA
|  | Jed.mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupan iznos | NAPOMENA
1. | Hotel Parentium
Novo napajanje friteza
1. | Dobava i montaža pune INOX kabelske police PK 100 (100x60mm) tip kao Obo Bettermann "MKSMU 610 A2" , komplet sa nosačima i svim nespecificiranim radovima | m | 5 |  | 0
2. | Dobava i montaža koljena tip kao Obo Bettermann, za punu INOX kabelsku policu PK 100 | kom | 2 |  | 0
3. | Dobava, polaganje i spajanje novog kabela za friteze FG16O16 5x 10mm2, komplet sa svim radovima | m | 36 |  | 0
4. | Dobava i polaganje rebraste instalacijske "ticino" cijevi ɸ 32 mm | m | 28 |  | 0
5. | Odspajanje, označavanje i kratkospajanje postojećih kabela friteza (kom 2) u RP-KUH i na fritezama | kompl | 1 |  | 0
6. | Razni radovi oko spajanja u RP - KUH i na fritezama | kompl | 1 |  | 0
7. | Ispitivanje i puštanje u pogon | kompl | 1 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja standardne revizije dim: 60x60, predviđeno za montažu u knauf strop, komplet sa svim nespecificiranim radovima | kom | 2 |  | 0
9. | Sanacija knauf stropa oko revizije, nakon i ugradnje iste. Gletanje, farbanje i svi ostali nespecificirani radovi | kompl | 2 |  | 0
10. | Nepredviđeni materijal i dodatni radovi. Stavka će se obračunavati obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera i po prethodnom odobrenju predstavnika investitora
| - u iznosu 5% svih prethodnih stavki | kom | 5% | 0 | 0
| Ukupno : |  |  |  | 0