## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA
Predmet nabave: | ELEKTROINSTALACIJE
DN RAS; restoran Hotela Bonavia (Rijeka)
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
12. Rok plaćanja : | 30 dana nakon zaprimanja računa i uredno isporučene robe
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstveni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
16.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeču nudite na način da dodajet stupce, ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijonalno financisko tehničke uvijete u PDF-u, te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.bm@plavalaguna.hr
17. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a | 0 | Kn
Napomena:
Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti a i pojedinačno
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime
proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog sa tehničkim karakteristikama.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model.
Odabrani ponuditelj biti će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## DN RAS
x |  |  | TROŠKOVNIK
xx |  | BR | OPIS STAVKE | JM | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO | NAPOMENA
N | A.3 |  | RASVJETA
DN RAS | A.3 | R1 | Viseće rasvjetno tijelo s crnim metalnim korpusom i platnenim sjenilom TOOY LILLY 558.25, dim.Ø50xH25cm Komplet s dimabilnom LED žaruljom, 2700K
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 37 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R2 | Ugradbena stropna lampa NEXIA TOLVA_SYM 00401-0-24V, dim.Ø105mmxH131mm, 9W/960lm, IP20,3000K
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 47 |  | 0
DN RAS | A.3 | R2nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 8 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R3 | Ugradbena stropna lampa NEXIA TOLVA_ASYM 00402-0-24V, dim.Ø105mmxH107mm, 9W/960lm, IP20, 3000K
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 15 |  | 0
DN RAS | A.3 | nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 3 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R4 | Nadgradna zidna lampa za slike u boji bronce HOME LIGHTING El Greco 1, dim.L29.5xŠ18cm,2xG9 max.40W, 3000K
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 9 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R5 | Podno samostojeće rasvjetno tijelo s crnim metalnim korpusom i platnenim sjenilom TOOY MACAO 551.64, dim.Ø52xH150cm, 1 x max 20W - E27, 3000K, Komplet s LED dimambilnom žaruljom, 2700K
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 2 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R6 | Viseće rasvjetno tijelo s crnim metalnim korpusom HOME LIGHTING CUBE HL-631-44 , dim.L50xW50cm, 3000K, Komplet s dimabilnom LED dekorativnom žaruljom, filament retrofit,
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 16 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R6.1 | Viseće rasvjetno tijelo s crnim metalnim korpusom HOME LIGHTING CUBE HL-631-25 , dim.L25xW25cm, 3000K, Komplet s dimabilnom LED dekorativnom žaruljom
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 11 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R7 | Dobava šinskog sistema, sa projektorima za rasvjetu, te sa svim potrebnim priborom za dekorativne viseće elemente, sve prema troškovniku:
DN RAS |  |  | Stropni reflektor sa adapterom za na šinu PLANLICHT-ZENIT M, S10S200-SWSWC1830L32, dim.Ø80xL200mm, 9W/1013lm, 3000 K Boja:crna | kom | 27 |  | 0
DN RAS |  |  | Šina za reflektore PLANLICHT - 71225102 dim.L1000xŠ36xV32mm | kom | 3 |  | 0
DN RAS |  |  | Šina za reflektore PLANLICHT - 71225302 dim.L3000xŠ36xV32mm | kom | 3 |  | 0
DN RAS |  |  | Šina za reflektore PLANLICHT - 71225402 dim.L4000xŠ36xV32mm | kom | 3 |  | 0
DN RAS |  |  | Centralno napajanje za reflektore PLANLICHT- 71555212082 | kom | 9 |  | 0
DN RAS |  |  | Završni modul PLANLICHT- 71555012172 | kom | 18 |  | 0
DN RAS |  |  | Univerzalni adapter PLANLICHT- 71997592 | kom | 23 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R8 | Ugradna podna svjetiljka FILIX RDD60 Deco Trimless, dim.Ø75mmxH70mm, 6W/570lm, 3000K, komplet sa ugradnom kutijom RD60C
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 12 |  | 0
DN RAS | A.3 | nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 2 |  | 0
DN RAS | A.3 | R9 | Ugradna podna svjetiljka FILIX RDW60 WallWash Trimless, dim.Ø75mmxH70mm, 6W/570lm, 3000K, komšlet sa ugradnom kutijom RD60C, i konektorom za spajanje IP68
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 6 |  | 0
DN RAS | A.3 | nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R10 | Nadgradna zidna lampa u crnoj boji HOME LIGHTING FOCUS WALL 10L, BAZA LAMPE-dim.Ø8xL60x20cm- HLW 10L B-77-3277-140 , IP20, 3000K, METALNO SJENILO LAMPE-dim.Ø17cmxH9cm - B3-77-3319-12, Komplet sa LED žaruljom
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 11 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | L11 | Dobava Led traka QLT, Led 3014-24V-IP20, A41ST24240MW | m' | 40 |  | 0
DN RAS |  |  | Dobava MACROLUX ML_20 profil, 1312.0020.01 | m' | 40 |  | 0
DN RAS | A.3 | nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 11 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | L12 | dobava Led traka QLT , Led 3014-24V-IP20, A41ST24600MW | m' | 15 |  | 0
DN RAS |  |  | dobava PRGGIN Aluminijski LED profil MICRO | m' | 15 |  | 0
DN RAS | A.3 | nap. | Napajanje QLT A40PBOX100DB
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 2 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R13 | Nadgradna zidna svjetiljka RZB HOME 505-221187.002, dim.D268xH53mm, 18W/2000lm,3000K, IP20 Komplet sa LED žaruljom
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 3 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R14 | Nadgradna stropna svjetiljka PLKSINUA100, Lika svjetlo, dimenzije 100x100x18cm, 3xE27 LED dimmabilno
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 3 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | R15 | Dobava i ugradnja vanjskog reflektora u IP 65, IK05 -114W 4000K UGR 42,1 asimetričan, 109 lm/W kao RZB Lightstream LED midi code 721720.1131,1
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 8 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | P1 | Nadgradna zidna protupanična svjetiljka, Ikus221-P 2P, stalni spoj, 22x11cm, crne boje
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 3 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | P2 | Protupaniča svjetiljka Carril, za ugradnju na strujnu šinu, crne boje, komplet sa DALI adapterom, Carril LD 2N5 (RAL9004) pripravni spoj
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 2 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | P3 | Protupaniča ugradna svjetiljka Izar 2N30 N, za ugradnju u spušteni strop, pripravni spoj, 2h autonomije, dimenzije fi46mm, crne boje
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 3 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 1. | AE6M-DALI kontroler, 12 ulaza za tipke
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 2. | 7 " upravljački "touchscreen" sa ugradnim zidnim kučištem i pripadajućim napajačem spaja se UTP kabelom na Gateway
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 3. | AEDALI-GATEWAY u kućištu 6 modula DIN Napajanje 12V DC
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 4. | Napajač DR-15-12
DN RAS |  |  | Dobava materijala: | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 5. | Konfiguriranje, puštanje u pogon support u montaži
DN RAS |  |  | paušalno | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 6. | Tridonic phase dimm DALI dimmer PCD 1-300 oneforall
DN RAS |  |  | Cijena materijala | kom | 12 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 | 7. | AE9M-SKL - 11 izlaza ON-OFF, DALI
DN RAS |  |  | Cijena materijala | kom | 1 |  | 0
xx
DN RAS | A.3 |  | RASVJETA |  |  |  | 0