## PN-271-R2020
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA PONUDITELJA
SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI I FASADERSKI RADOVI
- Hotel Meliá Coral -
PN-271-R/2020
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta.
1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
OPĆE NAPOMENE ZA SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKE I FASADERSKE RADOVE
PRIVREMENA ZAŠTITA U SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA I DRUGIM JAVNIM PROSTORIMA
U jediničnu cijenu stavaka uključiti privremenu zaštitu u smještajnim jedinicama i svim drugim prostorijama obuhvaćenima ovim troškovnikom. Izmještanje pokretnog namještaja u smještajnih jedinicama, udaljavanje od zidova (kreveti sa madracima, noćni ormarići, stolne lampe, stalci za kofere, fotelje/polufotelje/dvosjedi, klupski stolići, terasni namještaj i slično) i grupiranje istog te dobava materijala i privremena zaštita ovog i ostalog namještaja, svih hodnih i radnih površina (tepison u sobama), vratiju i drugo u smještajnim jedinicama u kojima se izvode soboslikarski radovi. Također sa samoljepivim trakama za soboslikarske radove (pik trake) potrebno je zaštiti prekidače, utičnice, rasvjetna tijela, rubove dovratnika i doprozornika, rubove ugradbenih ormara, rubove sokla, ventilacijskih rešetki i sl. Potrebno je zaštiti i rubove i površine onog namještaja koji je učvršćen na zid i koji se ne demontira, kao što je to uzglavlje kreveta, garderobni ormari i sl, te druge površine i elemente.
U svakoj smještajnoj jedinici potrebno je zaštiti javljače požara na stropu kako se isti nebi naprašili. Horizontale stropne rešetke ispod ventilokonvektora ne zaštićivati pik trakama da nebi došlo do ljuštenja boje. Zaštita se vrši na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Zaštita se vrši nekorištenom, čvrstom i neprobušenom zaštitnom folijom i/ili drugim adekvatnim materijalima na način da su folije, ili drugi adekvatni materijali, međusobno ljepljene kako nečisti materijal i prašina nebi dospjeli ispod fotelja. Soboslikarski radovi ne mogu započeti prije nego li ovlašteni predstavnik Investitora pregleda izvedenu zaštitu i istu prihvati kao uredno izvedenu.
Izvođač je obvezan zaštitu izvesti i održavati ju tijekom izvođenja radova na način da ne dođe do oštećivanja, naprašivanja ili prijanja podnih i zidnih površina, opreme i inventara objekta. Stavka se odnosi na sve prostore u kojima i pored kojih se vrše radovi ili preko kojih se odvija komunikacija radi izvođenja radova. Opseg postave zaštite dogovara se na licu mjesta sa ovlaštenim predstavnikom investitora. Po dovršetku soboslikarskih radova zaštita i trake se uklanjaju i odvoze, a prostori se ostavljaju čistima. Zaštita se postavlja horizontalno, po potrebi i vertikalno preko namještaja i drugih površina.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač je obavezan poduzeti sve mjere zaštite na radu, a poglavito mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je to potrebno. Sve stavke uključuju zaštitu tla oko objekta te vraćanje tla u prvobitno stanje.
Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači.
Količine u troškovniku su samo orijentacijske i mogu pri realizaciji značajnije odstupati. U stavkama u kojima to bude potrebno izvođač je dužan, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti preglede i izraditi popise elemenata i opreme po hotelu na kojima bi bilo potrebno izvoditi radove i dostaviti iste na pregled i odobrenje ovlaštenom predstavniku investitora te isto uključiti u jediničnu cijenu stavki svoje ponude. Obračun izvedenih radova vrši se na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih od strane investitora u građevinskoj knjizi izvođača. Uz dokaznicu mjera izvođač je obavezan izraditi pripadajuće skice za sve radove po svim stavkama sa upisanim stvarnim izmjerama i stvarnim lokacijama ugradnje.
HOTEL MELIÁ CORAL
A. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI
SMJEŠTAJNE JEDINICE
1. | SOBOSLIKARSKA OBRADA SMJEŠTAJNIH JEDINICA
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada zidova i stropova u smještajnim jedinicama u 2 sloja bojom na osnovi vodene disperzije tip kao KEMOPOL PLUS, ton F109, u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po m2. | m2 | 8000 |  | 0
HODNICI
2. | SOBOSLIKARSKA OBRADA HODNIKA
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada zidova i stropova u hodnicima hotela u 2 sloja bojom na osnovi vodene disperzije tip kao KEMOPOL PLUS, ton F109, u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po m2. | m2 | 3500 |  | 0
PANSIONSKI RESTORAN
3. | SOBOSLIKARSKA OBRADA - ZIDOVI I STROPOVI
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada zidova i stropova u restoranu u 2 sloja bojom na osnovi vodene disperzije tip kao KEMOPOL PLUS ili JUPOL Classic, tonirano u postojećem tonu, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po m2. | m2 | 800 |  | 0
4. | STUPOVI
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada kvadratnih stupova u restoranu u 2 sloja bojom DULUX CRIMSON EGGSHELL u postojećem (crvenom) tonu, u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po komadu. | m2 | 30 |  | 0
RECEPCIJA
5. | SOBOSLIKARSKA OBRADA STROPA NA RECEPCIJI
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada kvadratnih stupova u restoranu u 2 sloja bojom DULUX 10yy63162 (žučkasta/veći dio plafona) i DULUX 10yy83071 (svijetlija), u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po m2. | m2 | 500 |  | 0
WELLNESS
6. | SOBOSLIKARSKA OBRADA STROPA U WELLNESSU
Dobava svog potrebnog materijala i soboslikarska obrada kvadratnih stupova u restoranu u 2 sloja disperzivnom latex perivom bojom, u svemu prema uputama proizvođača. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova.
| Obračun po m2. | m2 | 500 |  | 0
| UKUPNO A. |  |  |  | 0
B. | FASADERSKI RADOVI
7. | FASADNE POVRŠINE HOTELA
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje svih fasadnih površina u 2 sloja, uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvaća mjestimično struganje oštećenih, nabubrenih površina, kitanje fasadnim kitom te gletanje. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom FASENA H200, u postojećem tonu te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2. | m2 | 1000 |  | 0
8. | BETONSKI OKVIRI STAKLENIH STIJENA NA ULAZNOJ FASADI HOTELA
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje betonskih okvira na ulazu u hotel u 2 sloja, uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvaća mjestimično struganje oštećenih, nabubrenih površina, kitanje te gletanje. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom u postojećem tonu te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2 površine okvira. | m2 | 120 |  | 0
9. | NADSTREŠNICA NA ULAZU
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje podgleda nadstrešnice na ulazu u 2 sloja, uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvaća mjestimično struganje oštećenih, nabubrenih površina, kitanje fasadnim kitom te gletanje. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom, u postojećem tonu te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
10. | STROPOVI BALKONA I TERASA
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje stropova balkona i terasa u 2 sloja, uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvaća mjestimično struganje oštećenih, nabubrenih površina, kitanje fasadnim kitom te gletanje. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom FASENA H200, u postojećem tonu te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke.
| Obračun po m2. | m2 | 1000 |  | 0
11. | KORITA BALKONA I TERASA
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje korita balkona i terasa u 2 sloja, uz prethodnu pripremu podloge koja obuhvaća mjestimično struganje oštećenih, nabubrenih površina, kitanje fasadnim kitom te gletanje. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom FASENA H200, u postojećem tonu te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2. | m2 | 600 |  | 0
12. | VIJENAC KROVA
Dobava svog potrebnog materijala i bojanje vijenaca oko hotela u 2 sloja, uz mjestimično struganje oštećenih naslaga boje i kitanje fasadnim kitom. U stavci su obuhvaćeni prethodno otprašivanje i impregnacija podloge dubinskom impregnacijom. Bojanje fasadnom bojom na bazi vode FASENA, u tonu prema odabiru investitora te u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U cijeni je kompletan rad i materijal za potpunu realizaciju stavke kao i potrebna radna skela.
| Obračun po m2 površine vijenca. | m2 | 600 |  | 0
| UKUPNO B. |  |  |  | 0
C. | FARBANJE DRVENIH POVRŠINA
C.1. | FARBANJE DRVENE PODNE OBLOGE NA TERASAMA
13. | DRVENE PAJOLE NA APERITIV BARU
Dobava svega potrebnoga materijala i sanacija drvene podloge vanjske terase aperitiv bara. Stavka obuhvaća čišćenje cijele površine, otprašivanje, brušenje površinskog sloja, mjestimično kitanje reparaturnim kitom, impregnacija, nanošenje prethodnog premaza temeljnog laka te dvostruko lakiranje pokrivnom bojom FAGUS, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2. | m2 | 90 |  | 0
14. | DRVENE PAJOLE KOD WELLNESSA
Dobava svega potrebnoga materijala i ličenje drvene podloge i obloge klupe vanjske terase wellnessa. Stavka obuhvaća čišćenje cijele površine, otprašivanje, brušenje površinskog sloja, mjestimično kitanje reparaturnim kitom, impregnacija, nanošenje prethodnog premaza temeljnog laka te dvostruko lakiranje pokrivnom bojom FAGUS, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2. | m2 | 550 |  | 0
C.2. | FARBANJE DRVENIH PERGOLA
15. | DRVENA PERGOLA NA TERASI APERITIV BARA
Dobava svog potrebnog materijala te ličenje drvene pergole na terasi aperitiv bara. Stavka obuhvaća sve potrebne predradnje:
- | čišćenje i odmašćivanje
- | brušenje površinskog sloja i otprašivanje
- | impregniranje fungicidno-insekticidnom impregnacijom
- | kitanje oštećenih dijelova reparaturnim kitom za drvo te brušenje istog finim brusnim papirom br. 240 do 280 (samo na pozicijama gdje su oštećenja)
- | nanošenje bezbojnog temeljnog premaza za drvo (2 sloja) uz brušenje nakon svakog premaza
- | nanošenje lazurne boje za drvo (2 sloja)
Konstrukcija pergole se sastoji od:
| stupova 15x20 cm | m' | 50
| glavnih greda 20x15 cm | m' | 150
| sekundarnih greda 10x5 cm | m' | 510
Pergola je prekrivena lexanom.
| Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 295 |  | 0
16. | NOVA (2020. godina) DRVENA PERGOLA NA TERASI WELLNESSA
Dobava svog potrebnog materijala te ličenje nove drvene pergole na terasi wellnessa. Stavka obuhvaća sve potrebne predradnje:
- | čišćenje i odmašćivanje
- | impregniranje fungicidno-insekticidnom impregnacijom
- | nanošenje bezbojnog temeljnog premaza za drvo (1 sloja) uz brušenje nakon nanošenja
- | nanošenje lazurne boje za drvo (1 sloj)
Konstrukcija pergole se sastoji od:
| stupova 16x16 cm | m' | 32.45
| glavnih uzdužnih greda 16x16 cm | m' | 38
| glavne uzdužne grede 20x20 cm | m' | 7.5
| sekundarnih poprečnih greda 16x16 cm | m' | 154
| Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 150 |  | 0
| UKUPNO C. |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | SOBOSLIKARSKO - LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B. | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
C. | FARBANJE DRVENIH POVRŠINA |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO (BEZ PDV-a): |  |  |  | 0