## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA
Predmet nabave: |  | ELEKTROINSTALACIJE
AC Bijela Uvala; SČ 4
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
12. Rok plaćanja : |  | 45 (četrdesetpet) dana nakon zaprimanja računa i uredno isporučene robe
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstveni rok: |  | 5 godina za rasvjetu
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
16.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeču nudite na način da dodajet stupce, ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijonalno financisko tehničke uvijete u PDF-u, te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.bm@plavalaguna.com
| DN RASVJETA | 0
| DN OZVUČENJE | 0
17. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a |  | 0 | Kn
Napomena:
Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti a i pojedinačno
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime
proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog sa tehničkim karakteristikama.
Što se rasvjete tiče, ukoliko je potrebno, ponuđač će na zahtjev investitora razraditi svjetlotehniku
ponuđenih alternativnih rasvjetnih tijela.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model.
Odabrani ponuditelj biti će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: |  | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## DN RAS i OZV
DN | Tip radova | Red. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno | Napomena
Z | EL | D.3 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE
DN RAS | EL | D.3.31 | Dobava ugradne senzorske svjetiljke tip kao ILLUXTRON SensorLinea 75 LED HV 15.1W 600Lm 3000K 80º WS Cod. 912S03BL8D02. Predviđena montaža u knauf stropove. Mehanička zaštita IP44 IK03. Radna temperatura -20°C / +45°C, dimenzije 90x60mm, završna obrada u crnoj mat boji., OZNAKA U PROJEKTU: R1
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 92 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.32 | Dobava polu-ugradne zidne usmjerive svjetiljke tip kao KRELAMP CARA semirecessed, 3W 3000K 250Lm Predviđena montaža u knauf zidove. Mehanička zaštita IP44, završna obrada u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R2
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 46 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.33 | Dobava ugradnog linijskog sistema tip kao REGGIANI UNIT CHANNEL TRIM LED DALI, u kompoziciji sa 4 rasvjetna tijela tipa UNIT PERFORMANCE 17W 3000K 2320Lm širokog snopa svjetlosti. Kanal je dužine cca 2000mm, komplet sa svim spojnim priborom. Završna obrada kanala i projektora je u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R3
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 12 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.34 | Dobava ugradnog linijskog sistema tip kao REGGIANI UNIT CHANNEL TRIM LED DALI, u kompoziciji sa 2 rasvjetna tijela tipa UNIT PERFORMANCE 17W 3000K 2320Lm širokog snopa svjetlosti. Kanal je dužine 280mm, komplet sa svim spojnim priborom. Završna obrada kanala i projektora je u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R4
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 44 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.35 | Dobava nadgradne vodotijesne svjetiljke tip kao RZB PLANOX ECO 33/54W 4000K 6800Lm Cod. 451219.009, mehaničke zaštite IP66, dimenzije 1.669 x 61 x 50mm. OZNAKA U PROJEKTU: R5
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.36 | Dobava nadgradne vodotijesne svjetiljke tip kao RZB PLANOX ECO 17W 4000K 2100Lm Cod. 451210.009, mehaničke zaštite IP66, dimenzije 769 x 61 x 50mm. OZNAKA U PROJEKTU: R6
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.37 | Dobava nadgradne stropne svjetilje tip kao PLATEK MINI ONE PLAFONIERA 7,8W 3000K 670Lm Cod. 1010615, mehaničke zaštite IP65 IK07, dimenzije 100 x 100 x 100mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R7
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 20 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.38 | Dobava nadgradne zidne svjetilje tip kao PLATEK TEAM SMALL 8W 3000K 395Lm Cod. 3480119, mehaničke zaštite IP66 IK08, dimenzije 140 x 140 x 30mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R8
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 11 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.39 | Dobava ugradne podne svjetilje tip kao PLATEK MICRO FULL INOX 5,9W 44° 3000K 440Lm Cod. 8401918, mehaničke zaštite IP68 IK10, dimenzije 97xfi95mm, završna obrada u inox prstenu. Komplet sa ugradnom kutijom za montažu u zemlju te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R9
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 6 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.40 | Dobava rasvjetnog stupića tip kao PLATEK MICRO MENHIR LED 800 15,5W 360° 3000K 665Lm Cod. 4011312, mehaničke zaštite IP65 IK08, dimenzije 800 x fi115mm, završna obrada u po izboru arhitekta. Komplet sa ankerima za montažu te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R10
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 12 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.41 | Dobava rasvjetnog stupića tip kao PLATEK 1200 MINI LED INOX RING 11W 44° 3000K 775Lm Cod. 8403618, mehaničke zaštite IP68 IK10, dimenzije 80 x fi152mm, završna obrada inox prsten. Komplet sa ugradnom kutijom za montažu u zemlju te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R11
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 6 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.42 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IZAR 2N30, cod. IZA0200000, 200 Lm, IP43, 2h, dim. ∅46x43.3mm. OZNAKA U PROJEKTU: P1
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 10 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.43 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1628,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 10 |  | 0
DN RAS | EL | D.3.44 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1629,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2.1
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.45 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1630,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2.2
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN RAS | EL
DN RAS | EL | D.3.46 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao TEP Ex FLXE 118 LED, cod. FLXE 118 LED 20-1, 200 Lm, IP66, 3h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P3
DN RAS | EL |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN RAS | EL
Z | EL | D.3 | UKUPNO ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE |  |  |  | 0
Z | EL | D.5 | OZVUČENJE
DN OZV | EL
DN OZV | EL | D.5.1 | Komunikacijski ormar 19” 9U Zidni kom. ormar DW, bočne stranice, 600x500x495, 19", 9U, čelična konstrukcija, staklena vrata s bravicom, ventilacijski otvori na vrhu, odvojive bočne stranice, nosivost 30kg, težina max: 20,3kg
DN OZV |  |  | dobava | kom | 1 |  | 0
DN OZV
DN OZV |  | D.5.1.1 | Polica 19" dubina 350mm
DN OZV |  |  | dobava | kom | 1 |  | 0
DN OZV
DN OZV |  | D.5.1.2 | Naponska letva 7xSchuko, prek. prenap. | kom
DN OZV | EL |  | dobava | kom | 1 |  | 0
DN OZV
DN OZV |  | D.5.2 | Pojačalo snage 100V Pojačalo snage u klasi, 19” montaža visine 1U, 2 kanala, snaga 2x120W @100V, 55Hz-20kHz, THD <0,3%, HPF, DSP 24bit/48kHz, ekvalizacija, 2x balansirani, 2x nebalansirani ulazi, stereo RCA i 5pinski Euroblok, paging ulaz, zasebna regulacija nivoa ulaza, izlaz 2x2 pin invertirani Euroblokovi, dimenzije max: 483x44x324mm ŠxVxD, težina max: 4,1kg Kao Bose Bose FreeSpace IZA 2120 HZ | kom
DN OZV | EL |  | dobava | kom | 1 |  | 0
DN OZV
DN OZV |  | D.5.3 | Zvučnik ugradni Stropni ugradni zvučnik, 2,25” jedinica, 20W snage, odabir snage 2/4/8/16/20 W @100V, osjetljivost 86dB, max SPL99dB, 95Hz-16kHz, fi ugradbeni 160mm, dimenzije max: 182x132mm, težina max: 1,63kg Kao Bose FreeSpace FS2C
DN OZV | EL |  | dobava | kom | 18 |  | 0
DN OZV
DN OZV |  | D.5.4 | Zvučnik nadgradni Zidni zvučnik, 2,25” jedinica, vodootporni, IP55, odabir snage 2/4/8/16+/20 W @100V, osjetljivost 87dB, max SPL 100dB, 95Hz-16kHz, dimenzije max: 196x113x135 mm VxŠxD uključujući nosač, težina max: 1,43kg Kao Bose FreeSpace FS2SE
DN OZV |  |  | dobava | kom | 5 |  | 0
DN OZV | EL
DN OZV | EL
DN OZV | EL | D.5 | UKUPNO OZVUČENJE |  |  |  | 0
Z | EL |  | SVEUKUPNO ELEKTROINSTALACIJE kn: |  |  |  | 0