## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA:
Predmet nabave: |  | Elektroinstalacijski radovi
AC Park Umag
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
12. Rok plaćanja :
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstveni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
16.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeču nudite na način da dodajet stupce, ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijonalno financisko tehničke uvijete u PDF-u, te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.gi@plavalaguna.com
| Dobava i ugradnja LPR kamere za prepoznavanje registarskih tablica | 0
17. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a |  | 0 | EUR
Napomena:
Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti a i pojedinačno
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime
proizvođača i model, te za isti dostavite tehničke karakteristike.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model.
Odabrani ponuditelj biti će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum ponude: |  | PONUDITELJ:
(pečat i potpis)

## Troškovnik
AC Park Umag
Opis radova:
Zamjena sustava rampi (postojeći čitači tablica su stare generacije i jako su spori, što stvara poteškoće kod kontrole ulaza i izlaza iz kampa)
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | j.m. | kol. | jed. Cijena | Ukupno:
RAMPE
1. | Dobava i ugradnja automatske rampe slijedećih karakteristika: - ovalna ruka dužine 4 m - Vrijeme otvaranja programabilno 1.2-3 sec. - zasebno podešavanje brzine otvaranja i zatvaranja - Za vrlo intenzivnu upotrebu - MCBF 5.000.000 - Ruka opremljena sa sigurnosnom gumom i LED signalizacijom - Daljinski za upravljanje - swing-off funkcija - sigurnosna fotočelija - IP 55 - integrirana LAN kartica za programiranje i dijagnostiku putem IP mreže - Montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad. Tip: PARKPLUS100 (BL15) Proizvođač: Automatic systems | kom | 1 |  | 0
2. | Označavanje i odspajanje kabela u postojećoj rampi, komplet sa demontažom rampe i svih pripadajućih dijelova te isporuka investitoru. Odštemavanje i demontaža postojećeg sidredog vijka, te betoniranje podloge gdje se nalazio sidreni vijak | kpl. | 1 |  | 0
3. | Spajanje i programiranje automatske rampe | kom | 1 |  | 0
4. | Ultrazvučni senzor za rampu - redundancija foto ćeliji, montaža samo na rampu, bez stupića s druge strane ceste, dobava i ugradnja u rampu, puštanje u rad i programiranje | kom | 1 |  | 0
5. | Dobava i isporuka - kamera sljedećih minimalnih karakteristika: Kamera u bullet kućištu - 5MP, 30fps, H.265/H.264/MJPEG - f2.7 ~ 13.5 motozoom objektiv, P-iris, ugrađeni IR - 16GB MicroSD, D/N, SNV, WDR PRO, Smart Stream III, 3DNR - PoE/DC12V, I/O 1/1, 2-way audio - IP66/IP67/IK10, radna temperatura: -50°C ~ 60°C Tip: IB9387-LPR Proizvođač: Vivotek | kom | 1 |  | 0
6. | Prerada postojećeg softvera za prepoznavanje tablica i dodavanje i programiranje nove kamere Vivotek | kom | 1 |  | 0
7. | Stup za LPR kameru, sa cinčanjem, plastifikacijom i obojan u bijelo | kom | 1 |  | 0
8. | Montaža i ožičenje LPR kamere | kom | 1 |  | 0
9. | Odspajanje i preseljenje postojeće upravljačke i komunikacijske opreme za upravljanje rampi u novi razvodni ormarić. | kpl. | 1 |  | 0
10. | Ispitivanje prohodnosti postojeće kabelske kanalizacije ili trasa | m | 20 |  | 0
11. | Dobava, isporuka, polaganje i uvlačenje signalnog kabela FTP Cat.6. | m | 50 |  | 0
12. | Dobava, isporuka i montaža FTP cat6 prespojnih (patch) dužine 0.5 m | kom | 2 |  | 0
13. | Spojni i montažni pribor (konektori, vijci, tiple, spojnice, koljena, gips, itd...) | pauš. | 1 |  | 0
14. | Dodatni nepredviđeni radovi prema odobrenju investitora - 5% | % | 5% | 0 | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0 | EUR