## Upute
Uputstva za ispunjavanje i dostavljanje ponude:
1. | Ponuda se podnosi isključivo na formularima Plave lagune (Izjava o prihvaćanju komercijalno-financijskih uvjeta i Troškovnik). Ponuditelj unosi tražene podatke u za to označena polja (osjenčano plavo), upisuje proizvođača i model (isključivo ukoliko se razlikuje od traženog), te jediničnu cijenu. Ukoliko u svojoj ponudi Ponuditelj u kolonu "Proizvođač i model" ne upiše naziv proizvođača i model, smatra se da nudi proizvod koji je naveden u ponudbenoj dokumentaciji. Formular ponude automatski izračunava umnoške i zbrojeve. Ponuditelj ne smije vršiti nikakve dopune, izmjene i slično u podacima iz ponudbene dokumentacije, osim u za to predviđenim poljima (osjenčano plavo). U slučaju izmjene podataka iz ponudbene dokumentacije, predmetne izmjene se smatraju nevažećim, te se smatra da je ponuditelj ponudio proizvode u skladu sa opisima i karakteristikama iz ponudbene dokumentacije.
Ponuditelj je dužan predati kopiju ponude u elektronskom obliku tako da dokument iz ponudbene dokumentacije preimenuje s nazivom Ponuditelja, ispuni, te priloži svojoj ponudi. Za točnost podataka odgovara Ponuditelj. Kupac neće uvažiti nikakve prigovore Ponuditelja po osnovi grešaka u ponudbenoj dokumentaciji.
2. | Ponuditelj može ponuditi proizvod drugog proizvođača i/ili drugi model od traženog osim aktivne mrežne opreme gdje je spcificiran precizni model i tip, pod uvjetom da ponuđeni proizvod svojim svojstvima i funkcijom odgovara u cijelosti traženom (referentnom modelu); u tom slučaju je dužan navesti proizvođača i proizvod koji nudi (kao u točki 1. Uputstva) te priložiti prospekt s tehničkim karakteristikama za ponuđeni proizvod.
3. | Ponuditelj se obvezuje da će, u slučaju gdje to nije izričito navedeno u ponudbenoj dokumentaciji, naknadno na zahtjev Kupca dostaviti uzorak ponuđenog proizvoda.
4. | Ponuditelj je slobodan ponuditi i druge komercijalno-financijske uvjete, dodatne popuste i slično, što će navesti u posebnom dokumentu (dopisu) i priložiti svojoj ponudi.
5. | Također, ponuditelj je slobodan ponuditi više alternativnih proizvoda za istu stavku troškovnika, što će učiniti na način da kopira troškovnik i ispuni samo one stavke za koje nudi alternativne modele. U svemu ostalom postupak je isti kao što je to opisano u točkama 1-3, s time da se za svaku novu alternativnu ponudu u elektronskom obliku dokumenat pohrani uz dodatak u nazivu "Var1", "Var2" itd.
6. | Ponuditelj je slobodan ponuditi jedan, više ili sve proizvode i usluge iz ponudbenog troškovnika, prema vlastitim mogućnostima i nahođenju.
7. | Krajnja lokacija iz Izjave o prihvaćanju financijsko-komercijalnih uvjeta su sva mjesta na kojima Kupac obavlja svoju djelatnost. U smislu ove ponudbene dokumentacije, potrošna mjesta se nalaze na teritoriju Grada Poreča, Umaga, Rijeke i uže okolice. Sastavni dio ugovora sa uspješnim ponuditeljem bit će i raspored isporuke po potrošnim mjestima. Smatra se da je Ponuditelj u svoju cijenu uključio troškove isporuke na potrošno mjesto, te se naknadni zahtjevi po ovoj osnovi neće uvažiti.
8. | Nepotpune ponude ili ponude koje nisu ispunjene u skladu s ovim uvjetima, Kupac neće razmatrati.
9. | Ponuda se šalje e-mailom na adresu: it-natjecaji@plavalaguna.com
10. | Krajnji rok primitka ponuda je ponedjeljak 5 studeni 2018. godine do 12:00 sati.
11. | Kontakt osobe Kupca: / sve upite slati na obje mail adrese.
Cristian Penco
tel.: +385 98 335 361
E-mail: cristian.penco@plavalaguna.com
Aleksandar Vlahović
tel.: +385 52 410 154
E-mail: aleksandar.vlahovic@plavalaguna.com

## Izjava kom fin uvjeti
IZJAVA O PRIHVAĆANJU KOMERCIJALNO-FINANCIJSKIH UVJETA
1 | Naziv ponuditelja:
2 | Adresa ponuditelja:
3 | Mjesto:
4 | Poštanski broj:
5 | OIB:
6 | IBAN:
7 | Ime i prezime kontakt osobe:
8 | Telefon:
9 | Fax:
10 | E-mail:
11 | Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, DDP krajnja lokacija isporuke.
12 | Rok plaćanja: | 30 dana od isporuke i primopredajnog zapsnika
13 | Rok isporuke i realizacije: | Krajnji rok izođenja je 28.veljače 2019. Navesti vaše realne ranije rokove završetka.
14 | Navedite jamstveni rok:
15 | Rok valjanosti ponude: | 30 dana
16 | Ponuđene cijene izražene su u KN i kao takve su fiksne i neće se mijenjati do okončanja ugovornih obaveza.
17 | Ponuditelj se obvezuje da će za isporučenu opremu, dostaviti ateste izdane ili nostrificirane od ovlaštene
institucije u Republici Hrvatskoj i uputstva za rukovanje na hrvatskom jeziku.
18 | Ponudu Ponuditelj ispunjava prema točno definiranim proizvođačima i modelima, a u slučajevima gdje
proizvođač i model nisu definirani ili se nudi adekvatni zamjenski model, potrebno je navesti naziv
proizvođača i modela koji se nudi, za koji se obvezno dostavlja prospekt i tehničke karakteristike
ponuđenog modela.
19 | Kupac ima pravo prihvatiti cijelu ponudu ili samo dio ponude.
Napomena:
Razmatranje ponude Ponuditelja uvjetovano je urednim ispunjenjem ove izjave.
U slučaju različitih rokova plaćanja, isporuke i jamstva, molimo Vas da navedete te različite vrijednosti po svakoj stavci ponude, te da i te razlike specificirate i na posebnom listu.
U protivnom, smatrat će se da ovdje navedeni rokovi vrijede za svu opremu.
Datum:
Ponuditelj:
_____________________
(pečat i potpis)

## Rekapitulacija
St. | Opis stavke | Iznos
I | II | III
1 | WiFi Grand Hotel Bonavia - Varijanta Ruckus Ispuniti specifikaciju u sheetu 1 WiFi Bonavia | 0
| WiFi Grand Hotel Bonavia - Varijanta Cisco Ispuniti specifikaciju u sheetu 1 WiFi Bonavia | 0
2 | WiFi Naturist Kamp Ulika Ispuniti specifikaciju u sheetu 2 WiFi Ulika | 0
3 | WiFi Sportski centar Albatros i pješčana plaža Ispuniti specifikaciju u sheetu 3 WiFi Sport i plaza | 0
4 | WiFi Nogometni tereni Ispuniti specifikaciju u sheetu 4 WiFi Nogomet | 0
| Ukupno: | 0
Napomena:
Kompletne količine pojedinih stavki aktivne opreme nabavljat će se od najboljeg ponuđača.

## 1 WiFi Bonavia
x | x |  |  | HOTEL BONAVIA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI / ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A1- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova | kpl | 1 |  | 0
x | x | A1- | 2 | Utvrđivanje i trasiranje, pregled trasa, ispitivanje prohodnosti uvlačenjem sajle, | m' | 150 |  | 0
x | x | A1- | 3 | Izrada otvora dimenzije 10x10cm u spuštenom stropu izvedenom GK pločama, te sanacija i dovođenje u prvobitno stanje nakon polaganje kabela | kom | 3 |  | 0
x | x | A1- | 4 | Izrada proboja u zidu debljine 10 - 20 cm ukupnog presjeka cca. 500 mm2 | kom | 10 |  | 0
x | x | A1- | 5 | Izrada proboja u zidu debljine 10 - 20 cm ukupnog presjeka cca. 1.000 mm2 | kom | 4 |  | 0
x | x | A1- | 6 | Izrada proboja u stropu/podu debljine 60 cm ukupnog presjeka cca. 2.500 mm2 | kom |  |  | 0
x | x | A1- | 7 | Dobava materijala za protupožarno brtvljenje i izvedba protupožarne barijere požarne otpornosti min. 1,5h | kom | 4 |  | 0
x | x | A1- | 8 | Demontaža zaštitne rešetke otvora klimatizacijskog uređaja u smještajnoj jedinici, te ponovna montaža nakon izvedbe instalacije | kom |  |  | 0
x | x | A1- | 9 | Dobava i ugradnja PROD. LETVA 19" 6 UT +SKL +ZAŠ | kom |  |  | 0
x | x | A1- | 10 | Dobava, ugradnja i spajanje PATCH PANELA 24 portnog Cat 6/s, 19", za prihvat kabela FTP cat 6 visine 1U sa stražnjim držačem kabela | kom | 1 |  | 0
x | x | A1- | 11 | Dobava i spajanje modul utični RJ45 Cat6 S/FTP | kom | 20 |  | 0
x | x | A1- | 12 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 1m RJ 45 - RJ 45 | kom | 67 |  | 0
x | x | A1- | 13 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 2-4 m RJ 45 - RJ 45 | kom | 67 |  | 0
x | x | A1- | 14 | Dobava, polaganje ili uvlačenje u cijev i spajanje kabela FG7OR 3x2,5mm2 komplet s sitnim montažno spojnim materijalom. | m' |  |  | 0
x | x | A1- | 15 | Dobava polaganje ili uvlačenje u cijev ili stup IE S/FTP cable CAT 6 | m' | 1050 |  | 0
x | x | A1- | 16 | Dobava polaganje ili uvlačenje u cijev ili stup IE S/FTP cable CAT 6 / OUTDOOR | m' |  |  | 0
x | x | A1- | 17 | Dobava i ugradnja instalaciske cijevi PVC rebrasta za zaštitu kabela fi 32 dvoslojna | m' | 30 |  | 0
x | x | A1- | 18 | Dobava i ugradnja instalaciske gumirane guaina cijevi za zaštitu kabela fi 25. | m' | 50 |  | 0
x | x | A1- | 19 | Dobava i polaganjePVC kanalica s poklopcem širine 30mm | m' | 30 |  | 0
x | x | A1- | 20 | Dobava i postavljanje PK 50 kanala dulijne 2m | kom |  |  | 0
x | x | A1- | 21 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih Cat.6 kanala po EN50173 Class-E Channel protokolu, s izdavanjem pisanog certifikata | kom | 10 |  | 0
x | x | A1- | 22 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete saniranih UTP veza iz stavke 2.2 · sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi HRN EN 50173:1 za Cat.5E, odnosno za "Class D" · mjerenja obaviti prema zahtjevima iz norme EN 50346 (IEC 61835) · rezultate dostaviti u elektroničkom obliku, s odgovarajućim oznakama i izračunom ukupne dužine izmjerenih kabela | kom | 67 |  | 0
x | x | A1- | 23 | Označavanje svih ormara, svih kablova, pach panela i sl s trajnim oznakama usaglašenim s krajnjom dokumentacijom izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
x | x | A1- | 24 | spajanja i puštanja u pogon APP. | kom |  |  | 0
x | x | A1- | 25 | Popravak, rekonektiranje neispravnih trasa na strani utičnice u sobi / PP u KO | kom | 20 |  | 0
x | x | A1- | 26 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja · dokumentacija komunikacijskog sustava · s ucrtanim trasama polaganja kabelske infrastrukture i opremom prema ISO 11801 · s tabelama spajanja kabela · s prilogom certifikata mjernih rezultata u digitalnom obliku | pau | 1 |  | 0
x | x | A1- | 27 | Nespecificirani radovi zaštita namještaja, uređaja i opreme od oštećenja prilikom izvođenja radova, čišćenje prostorija nakon radova i odvoz građevinskog otpada na odlagalište | pau | 1 |  | 0
|  | A1- | 28 | Demontaža postojećih Access Point uređaja i vraćanje investitoru (23 komada) | pau | 1 |  | 0
x | x | A1- | 29 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
|  |  |  | HOTEL BONAVIA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI / ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  | = |  | 0
x | x |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: RUCKUS WIFI
x | x | A3- | 1 | Dobava mrežnog usmjernika TIP: Cisco WS-C2960X-48FPS-L | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 2 | Preuzimanje od investitora, fizička ugradnja i spajanje prema uputi investitora mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960X-48FPS-L | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 3 | SFP modul, MULTIMODE, 1000FX, 2000M, 2 FIBER, LC | kom | 8 |  | 0
x | x | A3- | 4 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BR900G-GR | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 5 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus INDOOR H510 + bracket 902-0126-0000 | kom | 57 |  | 0
x | x | A3- | 6 | Ugradnja i konfiguriranje AccessPointa TIP: Ruckus H510 | kom | 57 |  | 0
x | x | A3- | 7 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus INDOOR R510 | kom | 9 |  | 0
x | x | A3- | 8 | Ugradnja i konfiguracija AccessPointa TIP: Ruckus R510 | kom | 9 |  | 0
x | x | A3- | 9 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus OUTDOOR T310c | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 10 | Ugradnja i konfiguracija AccessPointa TIP: Ruckus T310c | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 11 | Wireless kontroler Ruckus Virtual SmartZone-H | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 12 | Instalacija, konfiguriranje i puštanje u rad wireless kontrolera po uputi investitora | kpl | 1 |  | 0
|  | A3- | 13 | Izrada tablice sa MAC adresama AccessPoint uređaja i njihovih pozicija. Dostaviti u elektronskom obliku. | kpl | 1 |  | 0
x | x | A3- | 14 | Dobava licenci SZ/(v)SCG AP license for 1 AP | kom | 67 |  | 0
|  |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: RUCKUS WIFI |  | = |  | 0
x | x |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: CISCO WIFI
x | x | A3- | 1 | Dobava mrežnog usmjernika TIP: Cisco WS-C2960X-48FPS-L | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 2 | Preuzimanje od investitora, fizička ugradnja i spajanje prema uputi investitora mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960X-48FPS-L | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 3 | SFP modul, MULTIMODE, 1000FX, 2000M, 2 FIBER, LC | kom | 8 |  | 0
x | x | A3- | 4 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BR900G-GR | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 5 | Dobava AccessPointa TIP: Cisco Aironet 1815w-E-K9 + Spacer kit AIR - AP1815W - KIT= | kom | 57 |  | 0
x | x | A3- | 6 | Ugradnja AccessPointa TIP: Cisco Aironet 1815w-E-K9 | kom | 57 |  | 0
x | x | A3- | 7 | Dobava AccessPointa TIP: Cisco AIR-AP1832I-E-K9 | kom | 9 |  | 0
x | x | A3- | 8 | Ugradnja AccessPointa TIP: Cisco AIR-AP1832I-E-K9 | kom | 9 |  | 0
x | x | A3- | 9 | Dobava AccessPointa TIP: Cisco AIR-AP1542I-x-K9 | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 10 | Ugradnja AccessPointa TIP: Cisco AIR-AP1542I-x-K9 | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 11 | Cisco virtualni kontroler: L-AIR-CTVM-5-K9 | kom | 1 |  | 0
|  | A3- | 12 | Dodatne licence za virtualni kontroler: L-LIC-CTVM-5A | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 13 | Instalacija, konfiguriranje i puštanje u rad wireless kontrolera po uputi investitora | kpl | 1 |  | 0
|  | A3- | 14 | Izrada tablice sa MAC adresama AccessPoint uređaja i njihovih pozicija. Dostaviti u elektronskom obliku. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: CISCO WIFI |  | = |  | 0
| Z |  |  | REKAPITULACIJA:
| Z |  |  | HOTEL BONAVIA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI / ELEKTROMONTAŽNI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  |  |  | 0
|  |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: Ruckus WiFi |  |  |  | 0
| Z |  |  | HOTEL BONAVIA AKTIVNA MREŽNA OPREMA - Varijanta: Cisco WiFi |  |  |  | 0
| Z |  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## 2 WiFi Ulika
x | x
x | x |  |  | AC ULIKA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A1- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova | kpl | 1 |  | 0
x | x | A1- | 2 | Utvrđivanje i iskolčavanje trase kanala, pregled tras s kabelskim tragačem. određivanje visinskih kota terena te označavanja pozicija kolizije s postojećom infrastrukturom, | m' | 647 |  | 0
x | x | A1- | 3 | Iskop kanala za elektro instalaciju prosječne širine do 50 cm dubine 80 cm u zemljištu mješovite ktg sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa.U jadiničnu cijenu uračunati i izradu proširenja za šahtove te sva ostala potrebna kopanja. | m3 | 284.975 |  | 0
x | x | A1- | 4 | Ručni iskop kanala u zemljištu mješovite ktg na mjestima križanja nove trase elektro instalacije sa postojećim infrastrukturom sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. | m3 | 7.1244 |  | 0
x | x | A1- | 5 | Planiranje i nabijanje dna kanala elektro instalacije na točnost od + - 1 cm. | m' | 647 |  | 0
x | x | A1- | 6 | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm u uvaljanom stanju iz mašinskog pijeska sa zatrpavanjem kabela do 10 cm iznad tjemena uz potrebno nabijanje. | m3 | 97.05 |  | 0
x | x | A1- | 7 | Izrada nosivog sloja ispod šahtova, asvaltnih površina i sl. iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 30 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2. | m3 | 9.705 |  | 0
x | x | A1- | 8 | Zatrpavanje ostatka rovova probranim materijalom iz iskopa. | m3 | 185.3444 |  | 0
x | x | A1- | 9 | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. | m3 | 199.3719 |  | 0
x | x | A1- | 10 | Dobava, razastiranje i fino planiranje čiste zemlje u sloju prosječne debljine 10 cm. | m3 | 64.7 |  | 0
x | x | A1- | 11 | Dobava, razastiranje i planiranje rizle u sloju debljine 2-3 cm. | m2 | 1164.6 |  | 0
x | x | A1- | 12 | Čiščenje, odvoz smeča i vračanje terena u prvobitno stanje | kpl | 1 |  | 0
x | x | A1- | 13 | Dobava i polaganje u rov PEHADE Cijevi FI 50 mm kalibrirane 10 bara za DTK | m' | 900 |  | 0
x | x | A1- | 14 | Izrada proboja postojećeg temelja, uvlačenje u postojeći stup rebraste cijevi fi 32. te po provlačenju cijevi sanacija temelja cementnim mortom | kpl | 7 |  | 0
x | x | A1- | 15 | Izrada temelja za slobodnostojeći ormar betonom MB 20 dimenzija 80x40x60. U temelj se ugrađuju orginalni sidrani ankeri, 5 komada fi 50 prolazih rebrastih cijevi. | kom | 1 |  | 0
x | x | A1- | 16 | Izrada temelja za stup betonom MB 30 u glatkoj oplati dimenzija 60x60x60. U temelj se ugrađuju orginalni sidrani ankeri, 5 komada fi 50 prolazih rebrastih cijevi. | kom | 11 |  | 0
x | x | A1- | 17 | Dobava rasvjetnog stupa - tip CAMPION CC4503-PA visine 4,5 m s temeljnom pločom i orginalnim sidrenim ankerima. Debljina stijenke 3 mm, promjer baze stupa 110 mm, promjer vrha stupa 60 mm. Dimenzija rupe razdjelnice 270x70 mm. Uz stup DIN šina prilagođena cijeloj širini priključne kutije i poklopac stupa dimenzija 270x70 mm. | kom | 10 |  | 0
x | x | A1- | 18 | Izrada završne kape u blagom pokosu s cementnim mortom/glazurom |  | 11 |  | 0
x | x | A1- | 19 | Dobava i polaganje u rov Cu pokositrenog bakrenog vodića 50 mm2 komplet s izradom spojeva s C ili H spojnicama za gnjećenje. | m' | 50 |  | 0
x | x | A1- | 20 | Dobava i Izrada C ili H spojnice na bakrenom ožetu fi 50-70mm te po izradi spoja bituminiziranje spoja dekoral trakom | kpl | 25 |  | 0
x | x | A1- | 21 | Bušenje postojećeg rasvjetnog stupa, te ugradnja uvodnicena mjestu izlaza kabela komplet s dobavom uvodnice | kom | 7 |  | 0
x | x | A1- | 22 | Usluga auto košare radi izvođenja radova na visini | h | 15 |  | 0
x | x | A1- | 23 | Izrada betonske zaštite za prolaz kabela ispod prometnica – ispod prometnice se izvodi propust za kabele. Propust se izvodi tako da se položi 3 komada PVC cijevi ø 110 i 4 cjevi ø 75 u dužini od 10 m koje se zalijevaju betonom MB 15 pojačanim armaturnom mrežom ( 10 x 10 /6 ). Nakon polaganja kabela prolaze odnosno cijevi koje se ne koristi potrebno je zabrtviti. U stavku je uračunat sav potreban materijal za izradu propusta | kom | 8 |  | 0
x | x | A1- | 24 | Vađenje postojećeg standardnog cestovnog ivičnjaka komplet sa pripadajućim temeljem uz prethodno zapiljavanje fuga te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m' | 10 |  | 0
x | x | A1- | 25 | Vađenje postojećeg vrtnog ivičnjaka debljine 8 cm komplet sa pripadajućim temeljem uz prethodno zapiljavanje fuga te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m' | 6 |  | 0
x | x | A1- | 26 | Iskop kanala presjeka 20/30 cm u zemljištu mješovite ktg za postavu betonskog ivičnjaka sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. | m' | 16 |  | 0
x | x | A1- | 27 | Dobava i postava standardnog betonskog cestovnog ivičnjaka u sloj betona razreda čvrstoće C12/15 komplet sa potrebnim zalaganjem te fugiranjem finim cementnim mortom. | m' | 10 |  | 0
x | x | A1- | 28 | Dobava i postava vrtnog betonskog ivičnjaka debljine 8 cm u sloj betona razreda čvrstoće C12/15 komplet sa potrebnim zalaganjem te fugiranjem finim cementnim mortom. | m' | 6 |  | 0
x | x | A1- | 29 | Piljenje asvaltnih površina | m' | 10 |  | 0
x | x | A1- | 30 | Rušenje asvaltnih površina prosječne debljine 6 cm te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m2 | 5 |  | 0
x | x | A1- | 31 | Izrada asvaltnog zastora iz nosivog sloja BNS 16 debljine 6 cm i habajućeg sloja HS 11debljine 4 cm sve u zbijenom stanju. U jediničnu cijenu uračunati i premaz emulzijom radi spajanja slojeva ukoliko se ne rade istovremeno. | m2 | 5 |  | 0
x | x | A1- | 32 | Dobava i ugradnje tipskog zdenca Hidroex fi 600 komplet s kompozitnim poklopcem za opterečenje od 250 kN, orginalnim rasteretnim prstenom te uvlačenjem u zdenac PEHADE cijevi te krpanjem prodora po montaži zdenaca. | kom | 11 |  | 0
x | x | A1- | 33 | Rušenje temelja, vađenje postojećeg stupa i postavljanje na novoj lokaciji | kom | 1 |  | 0
x | x | A1- | 34 | Izrada proboja zida betonskog zdenca debljine 5-10 cm sa građevinskom obradom. Proboj ffo 55mm | kom | 6 |  | 0
x | x | A1- | 35 | Betoniranje betonom MB 20 prekopa preko betonskih staza. U jediničnu cijenu ukalkulirati i oplatu te armaturnu mrežu,Prekom širine 0,5 duljine 1m. Obračun po m3 | m3 | 1 |  | 0
x | x | A1- | 36 | Izvlačenje i ponovno uvlačenje i konektiranje postojećih mrežnih kablova sa uvlačenjem novih zbog neprohodnosti cijevi ili provlačenje na novu poziciju | m | 100 |  | 0
x | x | A1- | 37 | Čišćenje šahti do nivoa otvora cijevi, priprema za uvlačenje | kpl | 5 |  | 0
x | x | A1- | 38 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
Z | x |  |  | AC ULIKA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  | = |  | 0
x | x |  |  | AC ULIKA ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A2- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 2 | Ispitivanje prohodnosti postojeće DTK otvaranjem postojećih šahtova te probna uvlačenje sajle te ucrtavanje istog u ACAD situaciju. | m' | 150 |  | 0
x | x | A2- | 3 | Dobava, polaganje ili uvlačenje u cijev i spajanje kabela FG7OR 3x4mm2 komplet s sitnim montažno spojnim materijalom. | m' | 15 |  | 0
x | x | A2- | 4 | Dobava, polaganje ili uvlačenje u cijev i spajanje kabela FG7OR 3x2,5mm2 komplet s sitnim montažno spojnim materijalom. | m' | 15 |  | 0
x | x | A2- | 5 | Dobava i ugradnja instalaciske cijevi PVC rebrasta za zaštitu kabela fi 32 dvoslojna | m' | 30 |  | 0
x | x | A2- | 6 | Dobava i ugradnja instalaciske gumirane guaina cijevi za zaštitu kabela fi 25. | m' | 30 |  | 0
x | x | A2- | 7 | Dobava i ugradnja FeZn trake 25x4 mm2 | m' | 120 |  | 0
x | x | A2- | 8 | Dobava i polaganje PF vodoća 16 mm 2 radi uzemljavanja metalnih masa | m' | 3 |  | 0
x | x | A2- | 9 | Dobava polaganje ili uvlačenje u cijev ili stup IE S/FTP cable 4x2xAWG23/1 with PE sheath CAT 7 za trajno polaganje u zemlji | m' | 1550 |  | 0
x | x | A2- | 10 | Dobava i polaganje u praznu cijev dijelomično s sajlom te dijelomično upuhivanjem Single mode optički 12 nitni kabel, 9/125 μm, max. gušenje 0,22 dB/km na 1550 nm, max. gušenje 0,35 dB/km na 1310 nm, Zero Dispersion na 1300-1320 nm, s cjevčicama (loose tube) | m' | 250 |  | 0
x | x | A2- | 11 | Dobava Raychem spojnice te izrada spojeva na optičkim kabelima 3x 12 niti u postojećim šahtovima | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 12 | Dobava i ugradnja optičkog razdjelnika 19" 24 sa LC DX SM komplet s prednjom plocom, adapterima, zakljucnim kabelima, kazetama, cjevcicama za zaštitu spojeva i uvodnicom. | kpl | 2 |  | 0
x | x | A2- | 13 | Dobava i spajanje modul utični RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 30 |  | 0
x | x | A2- | 14 | Dobava i spajanje muški za kabel modula RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 15 |  | 0
x | x | A2- | 15 | Dobava pigtailova LC DX SM | kom | 24 |  | 0
x | x | A2- | 16 | Dobava, ugradnja i spajanje PATCH PANELA 24 portnog Cat 6/s, 19", za prihvat kabela FTP cat 6 visine 1U predjni držać kabela | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 17 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 0.5m RJ 45 - RJ 45 | kom | 18 |  | 0
x | x | A2- | 18 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 1m RJ 45 - RJ 45 | kom | 18 |  | 0
x | x | A2- | 19 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 2-4 m RJ 45 - RJ 45 | kom | 33 |  | 0
x | x | A2- | 20 | Spajanje optičkih kabela u razdijelniku ili spojnici do 12 niti. Obračun po komplet na poziciji | kpl | 3 |  | 0
x | x | A2- | 21 | Prespojni optički kabel SM DX LC 2m | kom | 2 |  | 0
x | x | A2- | 22 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. do 12 niti | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 23 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih Cat.6 kanala po EN50173 Class-E Channel protokolu, s izdavanjem pisanog certifikata | kpl | 17 |  | 0
x | x | A2- | 24 | Dobava i ugradnja polikarbonatnog ormara oznake SKO za potrebe ugradnje komunikacijske opreme, kopletan ožičen, spojen sa potrebnim oznakama elemenata i sljedećom opremom: Potrebno upisati sve jedinične cijene
x | x |  |  | * Polikarbonatni ormar sa dvostrukom stijenkom, dim 1000x850x500mm u zaštiti IP54, komplet s vratima i bravom. | kom | 1
x | x |  |  | * Dobava postolja ormara sa demontažnim prednjim vratima visine 30 cm i bravicom. | kom | 1
x | x |  |  | * Metalna temeljna ploča 850x500 u donjem djelu ormara. | kom | 1
x | x |  |  | * Distriblok 160A za prihvat CU užeta 50mm² | kom | 1
x | x |  |  | * Odvodnik prenapona 25kA, 280V, 2P tip kao V25-B+C/2-280 "OBO" nudi se SAFETEC C40/275 | kom | 1
x | x |  |  | * RCD 25/0,03A, 2P | kom | 2
x | x |  |  | * Automatski prekidač B10-16A, 10kA, 1P | kom | 3
x | x |  |  | * Hygrostat - Termostat 0-60°C, 40-90% rF, 1 C/O - 8A (AC240) | kom | 1
x | x |  |  | * Grijač 20W/65°C sa priključnim stezaljkama | kom | 1
x | x |  |  | * Ventilator s filterom 145x145x70mm IP54, 19 W/44 m3/h | kom | 1
x | x |  |  | * Izlazni filter 145x145x26mm IP54 | kom | 1
x | x |  |  | * Svjetiljka za ormar | kom | 1
x | x |  |  | * Priključnica 230V, 16A, na DIN nosač, sa led indikacijom | kom | 3
x | x |  |  | * Vertikalne nosače 19" 8U u gornjem djelu ormara | kom | 2
x | x |  |  | * Mrežna zaštita LZ NET 6 RJ45 PoE pro | kom | 4
x | x |  |  | * Dobava i ugradnja PROD. LETVA 19" 6 UT +SKL +ZAŠ | kom | 1
x | x |  |  | * optički prespojni panel 19", sastavljen od maske optičkog prespojnog panela za smještaj 24 LC-LC međukonektora * i kazete za 24 pigtaila, s protuprašnim poklopcima (proizvođača R&M) | kom | 1
x | x |  |  | * LC-APC međukonektor | kom | 2
x | x |  |  | * Roxtek Com Seal LW16/16 sistem uvodnica komplet s potrebnim ulošcima | kpl | 1
x | x |  |  | * bravica ASSA Abloy prema kodu investitora | kom | 1
x | x |  |  | * Priprema kablova za spajanje (uvlačenje u ormar, uvod u razdjelnik, blankiranje, označavanje) spajanje optike * kablova na razdjelnike sa svim potrebnim sitnim ne specificiranim priborom. | kpl | 1
x | x |  |  | * Spajanje svih kabela, | kpl | 1
x | x |  |  | UKUPNO: | kpl | 1 | 0 | 0
x | x | A2- | 25 | Priprema kablova za spajanje (uvlačenje u postojeći ormar, uvod u razdjelnik, blankiranje, označavanje) spajanje kablova na razdjelnike sa svim potrebnim sitnim ne specificiranim priborom. | kpl | 13 |  | 0
x | x | A2- | 26 | Izrada uzemljenja komunikaciskog ormar s dobavom PF 16 mm2 10 m 2 komada spojnica za gnječenje M8 | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 27 | Ispitivanja uzemljenja I-U metodom od ovlaštene osobe te izrada zapisnika obračuna po lokaciji | kom | 17 |  | 0
x | x | A2- | 28 | Dobava i ugradnja u postojeći razvodni orma Schneider SBI osiguračkog podnožja kpl s gGl patronom 16A, sitnim spojnim materijalom te izradom i ažuriranjem 3P sheme ormara te označavanjem. | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 29 | Dobava i ugradnja te spajanje prenaponske zaštite DEHN DPA M CAT 6 RJ45S 48 code 929100 komplet s potrebnim sitnomontažno spojnim materijalom zaštite | kom | 30 |  | 0
x | x | A2- | 30 | Dobava IP 55 razvodne kutije s uvodnicama za montažu na stup. U kutiju se izvodi prespoj FTP kabela te montira prenaponska zaštita. U Cijenu ukalkulirat 2 m Pf 6 mm2 s spajanjem i stopicama. | kom | 15 |  | 0
x | x | A2- | 31 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Sitacioni nacrt, sheme vezivanja. Blok shema. Sva dokumentacije se predaje papirnato i u dwg formatu. | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 32 | Označavanje svih ormara, svih kablova, pach panela i sl s trajnim oznakama usaglašenim s krajnjom dokumentacijom izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
x | x | A2- | 33 | Dobava montaža i spajanje IPOE-E202 pasivnog industrskog ethernet extendera u IP 63 za rad u otežanim uvijetima 1 in , 1 Out | kpl | 3 |  | 0
x | x | A2- | 34 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
Z | x |  |  | AC ULIKA ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  | = |  | 0
x | x |  |  | AC ULIKA AKTIVNA MREŽNA OPREMA | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A3- | 1 | Dobava mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 2 | Preuzimanje od investitora, fizička ugradnja i spajanje prema uputi investitora mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 3 | SFP modul: OEM 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MF/SMF 1310nm | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 4 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BX700U-GR | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 5 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus T310c | kom | 15 |  | 0
x | x | A3- | 6 | Ugradnja i konfiguriranje AccessPointa TIP: Ruckus T310c | kom | 15 |  | 0
x | x | A3- | 7 | Dobava licenci SZ/(v)SCG AP license for 1 AP | kom | 15 |  | 0
Z | x |  |  | AC ULIKA AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  | = |  | 0
x
Z | REK |  |  | REKAPITULACIJA:
Z | REK
Z | REK |  |  | AC ULIKA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  |  |  | 0
Z | REK |  |  | AC ULIKA ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
Z | REK |  |  | AC ULIKA AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  |  |  | 0
Z | REK |  |  | SVEUKUPNO AC ULIKA |  |  |  | 0

## 3 WiFi Sport i plaza
x
| x |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE | jm | kol | jc | ukupno
| x | A1- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova, Toškovi iskljušenja Visokonaponskih kabela za vrijeme trajanja građevinskih radova u blizini Trafostanice. | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 2 | Utvrđivanje i iskolčavanje trase kanala, pregled tras s kabelskim tragačem. određivanje visinskih kota terena te označavanja pozicija kolizije s postojećom infrastrukturom, | m' | 160 |  | 0
| x | A1- | 3 | Iskop kanala za elektro instalaciju prosječne širine do 50 cm dubine 80 cm u zemljištu mješovite ktg sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa.U jadiničnu cijenu uračunati i izradu proširenja za šahtove te sva ostala potrebna kopanja. | m3 | 72 |  | 0
| x | A1- | 4 | Ručni iskop kanala u zemljištu mješovite ktg na mjestima križanja nove trase elektro instalacije sa postojećim infrastrukturom sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. | m3 | 3.6 |  | 0
| x | A1- | 5 | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm u uvaljanom stanju iz mašinskog pijeska sa zatrpavanjem kabela do 10 cm iznad tjemena uz potrebno nabijanje. | m3 | 24 |  | 0
| x | A1- | 6 | Izrada nosivog sloja ispod šahtova, asvaltnih površina i sl. iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 30 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2. | m3 | 11.15 |  | 0
| x | A1- | 7 | Zatrpavanje ostatka rovova probranim materijalom iz iskopa. | m3 | 40.45 |  | 0
| x | A1- | 8 | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. | m3 | 62.05 |  | 0
| x | A1- | 9 | Dobava, razastiranje i fino planiranje čiste zemlje u sloju prosječne debljine 10 cm. | m3 | 15 |  | 0
| x | A1- | 10 | Čiščenje, odvoz smeča i vračanje terena u prvobitno stanje | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 11 | Dobava i polaganje u rov PEHADE Cijevi FI 50 mm kalibrirane 10 bara za DTK | m' | 320 |  | 0
| x | A1- | 12 | Izrada proboja postojećeg temelja, za prolaz jedne cijevi fi 50. Proboj se vrši bušenjem s krunom | kpl | 6 |  | 0
| x | A1- | 13 | Razbijanje Natemelja stupa visine 14m te uštemavanje za potrebe uvlačenja 4 cijevi fi 20, po završetku izrada nove cementne kape te zatvaranje prodora cementnim mortom | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 14 | Bušenje postojećeg rasvjetnog stupa, te ugradnja uvodnicena mjestu izlaza kabela komplet s dobavom uvodnice, narezivanjem navoja na visini 6m | kom | 4 |  | 0
| x | A1- | 15 | Usluga auto košare radi izvođenja radova na visini | h | 16 |  | 0
| x | A1- | 16 | Vađenje postojećeg standardnog cestovnog ivičnjaka komplet sa pripadajućim temeljem uz prethodno zapiljavanje fuga te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m' | 4 |  | 0
| x | A1- | 17 | Vađenje postojećeg vrtnog ivičnjaka debljine 8 cm komplet sa pripadajućim temeljem uz prethodno zapiljavanje fuga te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m' | 8 |  | 0
| x | A1- | 18 | Iskop kanala presjeka 20/30 cm u zemljištu mješovite ktg za postavu betonskog ivičnjaka sa odvozom iskopanog materijala na deponiju. | m' | 12 |  | 0
| x | A1- | 19 | Dobava i postava standardnog betonskog cestovnog ivičnjaka u sloj betona razreda čvrstoće C12/15 komplet sa potrebnim zalaganjem te fugiranjem finim cementnim mortom. | m' | 4 |  | 0
| x | A1- | 20 | Dobava i postava vrtnog betonskog ivičnjaka debljine 8 cm u sloj betona razreda čvrstoće C12/15 komplet sa potrebnim zalaganjem te fugiranjem finim cementnim mortom. | m' | 8 |  | 0
| x | A1- | 21 | Piljenje asvaltnih površina | m' | 46 |  | 0
| x | A1- | 22 | Rušenje asvaltnih površina prosječne debljine 6 cm te odvoz ruševnog materijala na deponiju. | m2 | 11.5 |  | 0
| x | A1- | 23 | Izrada asvaltnog zastora iz nosivog sloja BNS 16 debljine 6 cm i habajućeg sloja HS 11debljine 4 cm sve u zbijenom stanju. U jediničnu cijenu uračunati i premaz emulzijom radi spajanja slojeva ukoliko se ne rade istovremeno. | m2 | 11.5 |  | 0
| x | A1- | 24 | Dobava i ugradnje tipskog zdenca Hidroex fi 600 komplet s kompozitnim poklopcem za opterečenje od 250 kN, orginalnim rasteretnim prstenom te uvlačenjem u zdenac PEHADE cijevi te krpanjem prodora po montaži zdenaca. | kom | 2 |  | 0
| x | A1- | 25 | Privremeno presađivanje postojeće živice u potrebnoj širini te po završetku radova vračanje i sadnja iste na prvotnu lokaciju . Obračun po m' živice | m' | 2 |  | 0
| x | A1- | 26 | Obostrano zarezivanje u širini od 10cm postoječih AB podobva, te šlicanje šlica dubine10 Cm za potrebe postavljanja proturnih cijevi | m' | 10 |  | 0
| x | A1- | 27 | Izrada proboja betonske ploće ili zida te po provlačenju instalacija sanacija istog cementnim mortom te finom završnom obradom | kom | 5 |  | 0
| x | A1- | 28 | Izrada/krpanje postojeće podne obloge betonskim mortom šlica 10x10cm . Obracun po m' | m' | 10 |  | 0
| x | A1- | 29 | Rušenje podne obloge izvedene iz betonskih opločnika te deponiranje u neposrednoj blizini radi ponovne ugradnje.. | m2 | 4 |  | 0
| x | A1- | 30 | Izrada podne obloge iz postojećih betonskih opločnika položenog na sloj drobljenog kamena fine frakcije komplet sa porebnim fugiranjem | m2 | 4 |  | 0
| x | A1- | 31 | Čišćenje šahti do nivoa otvora cijevi, priprema za uvlačenje | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 32 | Izrada geodetskog snimka te ucrtavanje u postojeće podloge izvedene infrastrukture prema uputama naručitelja u mjerilu 1:1000 | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 33 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
| Z |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  | = |  | 0
| x |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | jm | kol | jc | ukupno
| x | A2- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 2 | Ispitivanje prohodnosti postojeće DTK otvaranjem postojećih šahtova te probna uvlačenje sajle te ucrtavanje istog u ACAD situaciju. | m' | 150 |  | 0
| x | A2- | 3 | Dobava i ugradnja instalaciske cijevi PVC rebrasta za zaštitu kabela fi 110dvoslojna | m' | 20 |  | 0
| x | A2- | 4 | Dobava i ugradnja instalaciske gumirane guaina cijevi za zaštitu kabela fi 25. | m' | 25 |  | 0
| x | A2- | 5 | Dobava i ugradnja FeZn trake 25x4 mm2 | m' | 160 |  | 0
| x | A2- | 6 | Dobava i polaganje PF vodoća 16 mm 2 radi uzemljavanja metalnih masa | m' | 50 |  | 0
| x | A2- | 7 | Dobava polaganje ili uvlačenje u cijev ili stup IE S/FTP cable 4x2xAWG23/1 with PE sheath CAT 7 za trajno polaganje u zemlji | m' | 380 |  | 0
| x | A2- | 8 | Dobava i polaganje u praznu cijev dijelomično s sajlom te dijelomično upuhivanjem Single mode optički 12 nitni kabel, 9/125 μm, max. gušenje 0,22 dB/km na 1550 nm, max. gušenje 0,35 dB/km na 1310 nm, Zero Dispersion na 1300-1320 nm, s cjevčicama (loose tube) | m' | 325 |  | 0
| x | A2- | 9 | Dobava i ugradnja optičkog razdjelnika 19" 24 sa LC DX SM komplet s prednjom plocom, adapterima, zakljucnim kabelima, kazetama, cjevcicama za zaštitu spojeva i uvodnicom. | kpl | 2 |  | 0
| x | A2- | 10 | Dobava i spajanje modul utični RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 10 |  | 0
| x | A2- | 11 | Dobava i spajanje muški za kabel modula RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 10 |  | 0
| x | A2- | 12 | Dobava pigtailova LC DX SM | kom | 24 |  | 0
| x | A2- | 13 | Dobava, ugradnja i spajanje PATCH PANELA 24 portnog Cat 6/s, 19", za prihvat kabela FTP cat 6 visine 1U sa stražnjim držačem kabela | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 14 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 0.5m RJ 45 - RJ 45 | kom | 10 |  | 0
| x | A2- | 15 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 1m RJ 45 - RJ 45 | kom | 10 |  | 0
| x | A2- | 16 | Spajanje optičkih kabela u razdijelniku ili spojnici do 12 niti. Obračun po komplet na poziciji | kpl | 2 |  | 0
| x | A2- | 17 | Prespojni optički kabel SM DX LC 2m | kom | 2 |  | 0
| x | A2- | 18 | Dobava i polaganjePVC kanalica s poklopcem širine 30mm | m' | 20 |  | 0
| x | A2- | 19 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih SM 9/125 svjetlovodnih veza OTDR instrumentom, sukladnost izmjerenih vrijednosti s vrijednostima prema normi ISO/IEC11801:2002 za svjetlovodni "Link". Mjerenje obaviti za obje valne duljine i na 1310nm i na 1550nm. Rezultate dostaviti u elektroničkom obliku s odgovarajućim oznakama. do 12 niti | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 20 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih Cat.6 kanala po EN50173 Class-E Channel protokolu, s izdavanjem pisanog certifikata | kpl | 10 |  | 0
| x | A2- | 21 | Dobava, Rack ormar ORMAR 19" 9U - sa ventilatorom - Naponski panel s 6 priključakas zaštitom DEHN SFL PRO 6x19" code 929100 - Patch panelom CAT 6 24 port - SM SL DX 24 port pach panel - ASSA Abloy bravica | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 22 | Priprema kablova za spajanje (uvlačenje u postojeći ormar, uvod u razdjelnik, blankiranje, označavanje) spajanje kablova na razdjelnike sa svim potrebnim sitnim ne specificiranim priborom. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 23 | Dobava kompleta od 3 tipska ključa prema kodu investitora Assa Abloy | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 24 | Izrada uzemljenja komunikaciskog ormar s dobavom PF 16 mm2 10 m 2 komada spojnica za gnječenje M8 | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 25 | Ispitivanja uzemljenja I-U metodom od ovlaštene osobe te izrada zapisnika obračuna po lokaciji | kom | 1 |  | 0
| x | A2- | 26 | Dobava i ugradnja u postojeći razvodni orma Schneider SBI osiguračkog podnožja kpl s gGl patronom 16A, sitnim spojnim materijalom te izradom i ažuriranjem 3P sheme ormara te označavanjem. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 27 | Dobava i ugradnja u postoječi ormar prenaponske zaštite DEHN Guard DG S 275 code 952070 komplet s sitnim spojnomontažnim materijalom | kom | 1 |  | 0
| x | A2- | 28 | Dobava i ugradnja te spajanje prenaponske zaštite DEHN DPA M CAT 6 RJ45S 48 code 929100 komplet s potrebnim sitnomontažno spojnim materijalom zaštite | kom | 9 |  | 0
| x | A2- | 29 | Dobava IP 55 razvodne kutije s uvodnicama za montažu na stup. U kutiju se izvodi prespoj FTP kabela te montira prenaponska zaštita. U Cijenu ukalkulirat 2 m Pf 6 mm2 s spajanjem i stopicama. | kom | 4 |  | 0
| x | A2- | 30 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Sitacioni nacrt, sheme vezivanja. Blok shema. Sva dokumentacije se predaje papirnato i u dwg formatu. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 31 | Označavanje svih ormara, svih kablova, pach panela i sl s trajnim oznakama usaglašenim s krajnjom dokumentacijom izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 32 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
| Z |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  | = |  | 0
x | x |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO AKTIVNA MREŽNA OPREMA | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A3- | 1 | Dobava mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 2 | Preuzimanje od investitora, fizička ugradnja i spajanje prema uputi investitora mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 3 | SFP modul: OEM 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MF/SMF 1310nm | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 4 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BR900G-GR | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 5 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BX700U-GR | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 6 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus INDOOR H510 + bracket | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 7 | Ugradnja i konfiguriranje AccessPointa TIP: Ruckus H510 | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 8 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus OUTDOOR T310s | kom | 5 |  | 0
x | x | A3- | 9 | Ugradnja i konfiguracija AccessPointa TIP: Ruckus T310s | kom | 5 |  | 0
x | x | A3- | 10 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus OUTDOOR T310n | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 11 | Ugradnja i konfiguracija AccessPointa TIP: Ruckus T310n | kom | 4 |  | 0
x | x | A3- | 12 | Dobava licenci SZ/(v)SCG AP license for 1 AP | kom | 10 |  | 0
Z | x |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  | = |  | 0
| Z |  |  | REKAPITULACIJA:
| Z |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  |  |  | 0
| Z |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| Z |  |  | SPORT ALBATROS i CENTRALNI PLATO AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  |  |  | 0
| Z |  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## 4 WiFi Nogomet
x
| x |  |  | NOGOMENTI TERENI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE | jm | kol | jc | ukupno
| x | A1- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova, | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 2 | Utvrđivanje i iskolčavanje trase kanala, pregled tras s kabelskim tragačem. određivanje visinskih kota terena te označavanja pozicija kolizije s postojećom infrastrukturom, | m' | 40 |  | 0
| x | A1- | 3 | Iskop kanala za elektro instalaciju prosječne širine do 50 cm dubine 80 cm u zemljištu mješovite ktg sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa.U jadiničnu cijenu uračunati i izradu proširenja za šahtove te sva ostala potrebna kopanja. | m3 | 17 |  | 0
| x | A1- | 4 | Ručni iskop kanala u zemljištu mješovite ktg na mjestima križanja nove trase elektro instalacije sa postojećim infrastrukturom sa odbacivanjem iskopanog materijala uz rub iskopa. | m3 | 2 |  | 0
| x | A1- | 5 | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm u uvaljanom stanju iz mašinskog pijeska sa zatrpavanjem kabela do 10 cm iznad tjemena uz potrebno nabijanje. | m3 | 6 |  | 0
| x | A1- | 6 | Izrada nosivog sloja ispod šahtova, asvaltnih površina i sl. iz drobljenog kamena u sloju prosječne debljine 30 cm sa zbijanjem do modula stišljivosti od min. Ms=40MN/m2. | m3 | 1 |  | 0
| x | A1- | 7 | Zatrpavanje ostatka rovova probranim materijalom iz iskopa. | m3 | 12 |  | 0
| x | A1- | 8 | Utovar i odvoz viška iskopanog materijala na deponiju. | m3 | 15.95 |  | 0
| x | A1- | 9 | Dobava, razastiranje i planiranje jalovine komplet s valjanjem u sloju debljine 2-3 cm. | m2 | 200 |  | 0
| x | A1- | 10 | Čiščenje, odvoz smeča i vračanje terena u prvobitno stanje | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 11 | Dobava i polaganje u rov PEHADE Cijevi FI 50 mm kalibrirane 10 bara za DTK | m' | 120 |  | 0
| x | A1- | 12 | Izrada proboja postojećeg temelja, za prolaz jedne cijevi fi 50. Proboj se vrši bušenjem s krunom | kpl | 8 |  | 0
| x | A1- | 13 | Dobava i polaganje u rov Cu pokositrenog bakrenog vodića 50 mm2 komplet s izradom spojeva s C ili H spojnicama za gnjećenje. | m' | 70 |  | 0
| x | A1- | 14 | Dobava i Izrada C ili H spojnice na bakrenom ožetu fi 50-70mm te po izradi spoja bituminiziranje spoja dekoral trakom | kpl | 15 |  | 0
| x | A1- | 15 | Bušenje postojećeg rasvjetnog stupa na visini 6m, te ugradnja uvodnicena mjestu izlaza kabela komplet s dobavom uvodnice i narezivanjem navoja na stupu. | kom | 4 |  | 0
| x | A1- | 16 | Usluga auto košare radi izvođenja radova na visini | h | 16 |  | 0
| x | A1- | 17 | Dobava i ugradnje tipskog zdenca Hidroex fi 600 komplet s kompozitnim poklopcem za opterečenje od 250 kN, orginalnim rasteretnim prstenom te uvlačenjem u zdenac PEHADE cijevi te krpanjem prodora po montaži zdenaca. | kom | 2 |  | 0
| x | A1- | 18 | Obostrano zarezivanje u širini od 10cm postoječih AB poda, te šlicanje šlica dubine10 Cm za potrebe postavljanja proturnih cijevi , te odvoz i zbrinjavanje šute | m' | 20 |  | 0
| x | A1- | 19 | Izrada proboja betonske ploće ili zida te po provlačenju instalacija sanacija istog cementnim mortom te finom završnom obradom | kom | 4 |  | 0
| x | A1- | 20 | Štemanje i razbijanje nadtemeljne kape Stuoa javne rasvijete visine 14 m , po razbijanju kape uštemavanje 4 proturne cijevi fi 32mm za potrebe uvlačenja novih kabela u rasvjetni stup. Po završetku sanacija cementnim mortom te izrada završne kape cementnim mortom | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 21 | Izrada/krpanje postojeće podne obloge betonskim mortom šlica 10x10cm . Obracun po m' | m' | 20 |  | 0
| x | A1- | 22 | Bojanje betona s fasadnom bojom prema postojećem ralu | m2 | 150 |  | 0
| x | A1- | 23 | Dobava i ugradnja Plasticnog zdenca 20x20 cm s poklopcem | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 24 | Čišćenje šahti do nivoa otvora cijevi, priprema za uvlačenje | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 25 | Izrada geodetskog snimka te ucrtavanje u postojeće podloge izvedene infrastrukture prema uputama naručitelja u mjerilu 1:1000 | kpl | 1 |  | 0
| x | A1- | 26 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
| Z |  |  | NOGOMENTI TERENI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  | = |  | 0
x
| x |  |  | NOGOMETNI TERENI ELEKTROMONTAŽNI RADOVI | jm | kol | jc | ukupno
| x | A2- | 1 | Osiguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova za vrijeme trajanja radova | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 2 | Ispitivanje prohodnosti postojeće DTK otvaranjem postojećih šahtova te probna uvlačenje sajle te ucrtavanje istog u ACAD situaciju. | m' | 150 |  | 0
| x | A2- | 3 | Dobava i ugradnja instalaciske cijevi PVC rebrasta za zaštitu kabela fi 32 dvoslojna | m' | 35 |  | 0
| x | A2- | 4 | Dobava i ugradnja instalaciske gumirane guaina cijevi za zaštitu kabela fi 25. | m' | 50 |  | 0
| x | A2- | 5 | Dobava i ugradnja FeZn trake 25x4 mm2 | m' | 75 |  | 0
| x | A2- | 6 | Dobava i polaganje PF vodoća 16 mm 2 radi uzemljavanja metalnih masa | m' | 35 |  | 0
| x | A2- | 7 | Dobava polaganje ili uvlačenje u cijev ili stup IE S/FTP cable 4x2xAWG23/1 with PE sheath CAT 7 za trajno polaganje u zemlji | m' | 525 |  | 0
| x | A2- | 8 | Dobava i spajanje modul utični RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 8 |  | 0
| x | A2- | 9 | Dobava i spajanje muški za kabel modula RJ45 Cat6 S/FTP | kpl | 8 |  | 0
| x | A2- | 10 | Dobava i ugradnja prespojnog kabela Cat 6 oklopljenog duljine 0.5m RJ 45 - RJ 45 | kom | 8 |  | 0
| x | A2- | 11 | Dobava i polaganjePVC kanalica s poklopcem širine 30mm | m' | 20 |  | 0
| x | A2- | 12 | Mjerenje i izdavanje certifikata o izvršenom mjerenju kvalitete instaliranih Cat.6 kanala po EN50173 Class-E Channel protokolu, s izdavanjem pisanog certifikata | kpl | 8 |  | 0
| x | A2- | 13 | Priprema kablova za spajanje (uvlačenje u postojeći ormar, uvod u razdjelnik, blankiranje, označavanje) spajanje kablova na razdjelnike sa svim potrebnim sitnim ne specificiranim priborom. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 14 | Dobava i ugradnja te spajanje prenaponske zaštite DEHN DPA M CAT 6 RJ45S 48 code 929100 komplet s potrebnim sitnomontažno spojnim materijalom zaštite | kom | 8 |  | 0
| x | A2- | 15 | Dobava IP 55 razvodne kutije s uvodnicama za montažu na stup. U kutiju se izvodi prespoj FTP kabela te montira prenaponska zaštita. U Cijenu ukalkulirat 2 m Pf 6 mm2 s spajanjem i stopicama. | kom | 4 |  | 0
| x | A2- | 16 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja. Sitacioni nacrt, sheme vezivanja. Blok shema. Sva dokumentacije se predaje papirnato i u dwg formatu. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 17 | Označavanje svih ormara, svih kablova, pach panela i sl s trajnim oznakama usaglašenim s krajnjom dokumentacijom izvedenog stanja. | kpl | 1 |  | 0
| x | A2- | 18 | Nepredviđeni radovi priznaju se samo po upisu nadzornog tijela u građevinski dnevinik | pšl | 0.05 |  | 0
| Z |  |  | NOGOMETNI TERENI ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  | = |  | 0
x | x |  |  | NOGOMETNI TERENI AKTIVNA MREŽNA OPREMA | jm | kol | jc | ukupno
x | x | A3- | 1 | Dobava mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 2 | Preuzimanje od investitora, fizička ugradnja i spajanje prema uputi investitora mrežnog preklopnika TIP: Cisco WS-C2960CX-8PC-L | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 3 | SFP modul: OEM 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module MF/SMF 1310nm | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 4 | Dobava i ugradnja uređaja za besprekidno napajanje APC BR900G-GR | kom | 1 |  | 0
x | x | A3- | 6 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus INDOOR H510 + bracket | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 7 | Ugradnja i konfiguriranje AccessPointa TIP: Ruckus H510 | kom | 2 |  | 0
x | x | A3- | 8 | Dobava AccessPointa TIP: Ruckus OUTDOOR T310s | kom | 3 |  | 0
x | x | A3- | 9 | Ugradnja i konfiguracija AccessPointa TIP: Ruckus T310s | kom | 3 |  | 0
x | x | A3- | 10 | Dobava licenci SZ/(v)SCG AP license for 1 AP | kom | 5 |  | 0
Z | x |  |  | NOGOMETNI TERENI AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  | = |  | 0
| x |  |  | REKAPITULACIJA:
| Z |  |  | NOGOMENTI TERENI GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI ZA POTREBE ADAPTACIJE INFRASTRUKTURE |  |  |  | 0
| Z |  |  | NOGOMETNI TERENI ELEKTROMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
| Z |  |  | NOGOMETNI TERENI AKTIVNA MREŽNA OPREMA |  |  |  | 0
| Z |  |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 0