## PN-75-R2020
X |  | DN | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA PONUDITELJA
X
X |  |  | SANACIJA OŠTEĆENIH KERAMIČKIH POVRŠINA NA VANJSKIM SUNČALIŠTIMA
X |  |  | - Hotel Sol Garden Istra -
X |  |  | PN-75-R/2021
X
X |  |  |  | OPĆE NAPOMENE:
X
X |  |  |  | Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
X |  |  |  | Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
X |  |  |  | Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta.
X |  |  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
X |  |  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
X |  |  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
X |  |  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
X |  |  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
X |  |  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
X
X | A |  | A. | PROLAZ IZMEĐU DJEČJEG I VELIKOG BAZENA
X | A
X | A |  | 1. | DEMONTAŽA I MONTAŽA INOX STEPENICA
X | A |  |  | Pažljiva demontaža inox stepenica za penjanje na tobogane, skladištenje u zoni obuhvata tokom izvođenja radova te vraćanje nakon završetka radova. Skladištenje i čuvanje u zoni obuhvata radova do ponovne montaže. Stavka obuhvaća i zaštitu elemenata koji ostaju u betonu nakon demontaže, te kasnije uklanjanje zaštite te utovar i odvoz na za to predviđenu deponiju. Zaštita služi da se ne oštete elementi i cijevi prilikom izvođenja štemanja na bazenskim površinama mosta. Stavkom je obuhvaćen sav rad, materijal i transport potreban za kvalitetnu realizaciju stavke.
X | A
X | A |  |  | Obračun po kompletu. | kpl | 2 |  | 0
X | A
X | A |  | 2. | Pažljivo štemanje i rušenje / uklanjanje postojeće podne i zidne obloge izvedene od keramičkih pločica postavljenih u ljepilo sa uklanjanjem pripadajućeg ljepila i fugir mase. Radove izvoditi pažljivo kako se nebi oštetio estrih. Keramičke pločice različitih dimenzija, ovisno o poziciji. Uklanja se keramika sa podnih i zidnih površina prolaza osim lijevog parapetnog zidića. Radove oko podnih i zidnih izvoda rasvjete i drugog izvoditi vrlo pažljivo da ne dođe do njihovog oštećivanja. Utovar šute u kolica, horizontalni i dijelom vertikalni prijenos sa utovarom u kamion i odvozom na za to registriranu deponiju. Sve troškove deponiranja snosi izvođač radova.
X | A |  |  | Obračun po m² razvijene površine sa koje je uklonjena keramika. | m2 | 70 |  | 0
X | A |  | 3. | Vizualna kontrola te ručna ili strojna priprema svih zidnih i podnih površina sa kojih je skinuta keramika, na način da se izvrši mehaničko uklanjanje i brušenje svih oslabljenih i nevezanih dijelova ljepila, hidroizolacijskog premaza, svih ispupčenja i nedovoljno čvrstih dijelova te drugog materijala, do zdravog nosivog sloja na kojem neće dolaziti do odvajanja čestica. Nakon toga izvršiti pranje betonske podloge na svim navedenim pozicijama sa visokotlačnim kompresorom pod visokim pritiskom (500 bara) radi dobivanja čiste i zdrave podloge pripremljene za nanošenje novih slojeva odnosno za reprofilaciju. Ukoliko se vizualnom kontrolom ustanovi postojanje pukotina u školjci bazena tada je potrebno obustaviti daljnje radove dok se ne izvrši njihova sanacija injektiranjem, što nije predmet ove stavke. U jediničnoj cijeni je sav potreban rad, materijal i transport.
X | A |  |  | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 70 |  | 0
X | A |  | 4. | Dobava materijala te gruba i fina reprofilacija zidnih i podnih odnosno svih površina sa kojih je skinuta keramika. Obrada neravnina na betonskim površinama vrši se sa reparaturnim brzovezujućim tiksotropnim mortom ojačanim vlaknima tip kao PLANITOP FAST 330 u potrebnoj debljini 3-30 mm i u svemu prema detaljnoj uputi proizvođača. Stavka uključuje sanaciju i krpanje svih oštećenja. U jediničnoj cijeni je sav potreban rad, materijal i transport. Kod reprofilacije paziti na to da padovi budu kvalitetno riješeni, voda ne smije nigdje stajati.
X | A |  |  | Obračun po m2 obrađene površine. | m2 | 70 |  | 0
X | A |  | 5. | Dobava materijala i izrada hidroizolacije dvokomponentnom elastičnom polimer-cementnom hidroizolacijom kao MAPELASTIC zajedno sa potrebnim prajmerom koji osigurava prionljivost HI. Izvođenje u dva sloja ukupne debljine 2 mm s umetanjem alkalno otporne mrežice od staklenih vlakana MAPENET 150 u svemu prema detaljnim uputama proizvođača. U cijenu uključene sve potrebne predradnje te priprema površine za postavu keramičkih pločica. Obradu svih kuteva i rubova izvršiti MAPEBAND gumiranim poliesterskim trakama i kutnim elementima u svemu prema uputama proizvođača. Spoj Mapelastic-a i plastičnih odvoda obraditi MAPEBAND manžetama. HI se nanosi na sve površine sa kojih je skinuta keramika. Svaki sloj izolacije mora u potpunosti prekriti površinu koja se izolira i moraju imati ukupnu debljinu od minimalno 2 mm. Paziti na pravilno prekidanje HI. U jediničnoj cijeni je sav potreban rad, materijal i transport. Prije slijedeće faze radova potrebno je dokazati ispitivanjem vodonepropusnosti izvedene hidroizolacije. Obračun po m2 stvarno izvedene površine hidroizolacije sve do pune gotovosti i funkcionalnosti.
X | A |  |  | Obračun kako slijedi:
X | A |  | a) | hidroizolacija svih površina, zidnih i podnih | m2 | 70 |  | 0
X | A |  | b) | obrada rubova i kuteva | m' | 50 |  | 0
X | A |  | c) | obrada oko prodora i odvoda | kom | 2 |  | 0
X | A | DN | 6. | Dobava svog potrebnog materijala i opločavanje protukliznim keramičkim pločicama, I.klase, razreda protukliznosti R11C, sa punoplošnim ljepljenjem visokokvalitetnim fleksibilnim dvokomponentnim vodonepropusnim brzovezujućim ljepilom otpornim na vodu i smrzavanje, uz prethodno nanošenje impregnacije, te sa fugiranjem epoksidnom fug masom otpornom na gljivice, vodu i smrzavanje u boji keramike. Padovi moraju biti kvalitetno riješeni, voda ne smije nigdje stajati. Slaganje po postojećim shemama, zajedno sa fugiranjem i svim potrebnim čišćenjem. U cijenu stavke uključena su rezanja i pripasivanja. Spoj keramičke obloge i drugih elemenata pažljivo i stručno obraditi sa trajnoelastičnim kitom tipa Mapesil AC i Primer FD Grestec otpornim na kemikalije, klor i kiselinu. Prije narudžbe materijala obavezno dostaviti investitoru uzorke keramike i fugir mase na odobrenje i potvrdu. U cijeni uključeno čišćenje keramike nakon opločenja i fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. U cijenu je uključen sav rad, materijal i transport potreban za realizaciju stavke uključivo i sva rezanja i pripasivanja pločica kao i utovar i odvoz otpadnog materijala na za to predviđenu gradsku deponiju. Pod se oblaže keramičkim pločicama dim. 30x30 cm,
X | A | DN | 6.1. | POD
X | A | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice CASALGRANDE MINERAL CHROM, boja MINERAL GOLD, dim. 30x30 cm I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 70 |  | 0
X | A | DN | b) | Škart za keramičke pločice, sve fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | A |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 70 |  | 0
X | A | DN | 6.2. | PARAPETNI ZIDIĆ
X | A | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice CASALGRANDE TUNDRA SATIN, dim. 12,5x25 cm I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 15 |  | 0
X | A | DN | b) | Škart za keramičke pločice, sve fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | A |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 15 |  | 0
X | A
X | A |  | 7. | VANJSKI KUT ZIDA
X | A |  |  | Dobava materijala i ugradnja tipskog rubnog profila identičnog postojećem na rubovima zidova. Boja bijela.Tipski profil dužine 25 cm. Stavka obuhvaća dobavu svog potrebnog materijala, sav potreban rad, rezanja, fugiranje, čišćenje i sve potrebno za realizaciju. Prije narudžbe materijala obavezno dostaviti investitoru uzorke keramike i fugir mase na odobrenje i potvrdu
X | A
X | A |  |  | Obračun po m'. | m' | 40 |  | 0
X | A
Z | A |  |  | UKUPNO A. |  |  |  | 0
Z
X | B |  | B. | KERAMIČKE POVRŠINE NA VANJSKIM SUNČALIŠTIMA
X | B
X | B |  | 1. | Fugiranje keramike na vanjskom sunčalištu (podna i zidna, stepenice, školjka bazena i sl.). Fugiranje se vrši poboljšanom fugir masom sa dodacima za vodoodbojnost i sprječavanje pojave plijesni te otporom na smrzavanje. U cijeni uključeno čišćenje keramike nakon fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. Stavka uključuje čišćenje i pripremu fuga odnosno uklanjanje starih oštećenih fuga. Prije narudžbe materijala obavezno dostaviti investitoru uzorke keramike i fugir mase na odobrenje i potvrdu.
X | B |  |  | Obračun po m2. | m2 | 200 |  | 0
X | B
X | B |  | 2. | Fugiranje keramike školjke vanjskog velikog bazena (zidovi i pod). Fugiranje se vrši epoksidnom dvokomponentnom, kiselootpornom fug masom otpornom na gljivice, vodu i smrzavanje. U cijeni uključeno čišćenje keramike nakon fugiranja od ostataka ljepila i fugir mase. Stavka uključuje čišćenje i pripremu fuga odnosno uklanjanje starih oštećenih fuga. Prije narudžbe materijala obavezno dostaviti investitoru uzorke keramike i fugir mase na odobrenje i potvrdu.
X | B |  |  | Obračun po m2. | m2 | 800 |  | 0
X | B
X | B | DN | 3. | Zamjena oštećene keramike (podne, zidne, stepenice, školjka bazena, nogoperi, tuševi, i sl.) na više pozicija vanjskog sunčališta. U cijenu uključiti skidanje postojeće keramike, pažljivo piljenje po fugi radi odvajanja od dijela koji se ne ruši, odvoz šute na deponiju, priprema podloge za postavu nove keramike, eventualno krpanje oštećenja i obrada neravnina reparaturnim mortom, premazivanje dvokomponentnim visokofleksibilnim polimer-cementnim hidroizolacijskim premazom zajedno sa potrebnim prajmerom te dobavu i ugradnju novih keramičkih pločica sa uključenim fugiranjem epoksidnom fug masom otpornom na gljivice, vodu i smrzavanje. U cijenu uključiti moguća rezanja zbog prilagođavanja postojećim shemama i pripasivanja keramike. Keramika dimenzijama mora odgovarati postojećoj, točan dekor definirati sa investitorom. Prije konačne odluke potrebno je usaglasiti keramiku sa Investitorom. Napomena: Moguća zamjena keramike na više manjih lokacija, čak i zamjena pojedinačnih komada.
X | B |  |  | Količine u troškovniku su samo orijentacijske i mogu pri realizaciji značajnije odstupati. U stavkama u kojima to bude potrebno izvođač je dužan, bez prava na posebnu naknadu, izvršiti preglede i izraditi popise keramike koju bi bilo potrebno zamijeniti i dostaviti isti na pregled i odobrenje ovlaštenom predstavniku investitora te isto uključiti u jediničnu cijenu stavki svoje ponude. Obračun izvedenih radova vrši se na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih od strane investitora u građevinskoj knjizi izvođača. Uz dokaznicu mjera izvođač je obavezan izraditi pripadajuće skice za sve radove po svim stavkama sa upisanim stvarnim izmjerama i stvarnim lokacijama ugradnje.
X | B |  |  | Obračun po m2 stvarno izvedene površine.
X | B | DN | 3.1. | pločice dim. 59,5x29,5 cm
X | B | DN
X | B | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice dim. 59,5x29,5 cm, I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 70 |  | 0
X | B | DN | b) | Doabav škarta - fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | B |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 70 |  | 0
X | B | DN | 3.2. | pločice dim. 24,5x24,5 cm
X | B | DN
X | B | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice dim. 24,5x24,5 cm, I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 15 |  | 0
X | B | DN | b) | Doabav škarta - fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | B |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 15 |  | 0
X | B | DN | 3.3. | pločice dim. 12,0x24,5 cm - NOGOPERI I TUŠEVI
X | B | DN
X | B | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice dim. 12,0x24,5 cm, I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 10 |  | 0
X | B | DN | b) | Doabav škarta - fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | B |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 10 |  | 0
X | B | DN | 3.4. | pločice dim. 30x60 cm - SUNČALIŠTE GORNJEG DJEČJEG BAZENA
X | B | DN
X | B | DN | a) | Dobava osnovnog materijala: keramičke pločice dim. 30x60 cm, I. Klase, protukliznosti R11C; sve fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno: | m2 | 5 |  | 0
X | B | DN | b) | Doabav škarta - fco gradilište, neistovareno // ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a) //: | % | upisati postotak: |  | 0
X | B |  | c) | Montaža keramičkih pločica i dobava svog ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke (istovar sa kamiona, privremeno skladištenje, razvoz do mjesta ugradbe, svi prijevozi i prijenosi, ugradba, rezanje, fugiranje, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i viška materijala na za to predviđenu gradsku deponiju, i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 5 |  | 0
X | B
X | B |  | 4. | SANACIJA KERAMIČKOG OPLOČENJA SA STAROM KERAMIKOM
X | B |  |  | Zamjena oštećene keramike (podne i zidne) na više pozicija vanjskog sunčališta. Zamjena se izvodi sa keramičkim pločicama koje se odvajaju od podloge a neoštećene su. U cijenu uključiti skidanje starog ljepila sa pločica te pripremu istih za ugradnju. Stavka uključuje pažljivo skidanje keramike, piljenje po fugi radi odvajanja od dijela koji se ne ruši, odvoz šute na deponiju, pripremu podloge za vraćanje keramike, eventualno krpanje oštećenja i obrada neravnina reparaturnim mortom, premazivanje dvokomponentnim visokofleksibilnim polimer-cementnim hidroizolacijskim premazom zajedno sa potrebnim prajmerom te ugradnju pločica sa uključenim fugiranjem epoksidnom fug masom otpornom na gljivice, vodu i smrzavanje. U cijenu uključiti moguća rezanja i pripasivanja keramike. Keramika raznih dimenzija: 24,5x24,5 cm, 30x30 cm, 59,5x29,5 cm, 12,5x24,5 cm, rubni profili i sl. Napomena: Moguća zamjena na više manjih lokacija, čak i pojedinačnih komada.
X | B |  | a) | keramčke pločice raznih dimenzija. Obračun po m2. | m2 | 70 |  | 0
X | B |  | b) | rubni profili. Obračun po m'. | m' | 50 |  | 0
X | B
Z | B |  |  | UKUPNO B. |  |  |  | 0
Z
Z
Z |  |  |  | REKAPITULACIJA
Z
Z |  |  | A. | PROLAZ IZMEĐU DJEČJEG I VELIKOG BAZENA |  |  |  | 0
Z |  |  | B. | KERAMIČKE POVRŠINE NA VANJSKIM SUNČALIŠTIMA |  |  |  | 0
Z |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Z
Z |  |  | DIREKTNA NABAVA
Z |  |  | DN1 | keramika |  |  |  | 0
Z |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Z
Z |  |  | RADOVI BEZ DIREKTNE NABAVE
Z |  |  | A. | PROLAZ IZMEĐU DJEČJEG I VELIKOG BAZENA |  |  |  | 0
Z |  |  | B. | KERAMIČKE POVRŠINE NA VANJSKIM SUNČALIŠTIMA |  |  |  | 0
Z |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
Z
Z |  |  |  | SVEUKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0
Z
Z
Z |  |  |  | Kontrola zbroja: |  |  |  | 0
Z | [7 empty] | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z