## Kom fin uvjeti
PLAVALAGUNA d.d. za ugostiteljstvo i turizam |  | PN-248-R/2021
R. Končara 12, 52440 Poreč
Sektor za investicije i održavanje
PONUDA
Predmet nabave: |  | ELEKTROINSTALACIJE
DN: SVJETILJKE
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO objekt
- Cijene formirati neto
12. Rok plaćanja :
13. Navedite rok isporuke od potpisa ugovora :
14. Jamstveni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 90 dana od datuma dostave ponude.
16.
Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite u XLS formatu. U slučaju nuđenja više varijanti svaku sljedeću nudite na način da dodajete stupce ili kao novi list u xls formatu bez dodavanja i micanja redova. Uz ponudu dostavite i ovjerene komercijalno financijsko tehničke uvijete u PDF-u, te ponudu u xls formatu. Vašu ponudu dostavite na nadmetanje.bm@plavalaguna.com
| Svjetiljke; DNSV : | 0
17. Sveukupan iznos ponude bez PDV-a |  | 0 | Kn
Napomena:
Dobavljač može ugovoriti kupnju ponuđenih stavaka u cijelosti a i pojedinačno
U troškovniku su navedeni referentni modeli, ukoliko se nudi zamjenski artikl obavezno u stupcu "Napomena" naznačite ime
proizvođača i model te za isti dostavite uzorak i katalog sa tehničkim karakteristikama.
Nuđeni zamjenski modeli moraju imati najmanje iste karakteristike u odnosu na referentni model.
Odabrani ponuditelj biti će u obvezi dostaviti sredstvo osiguranja u svrhu garancije urednog izvršenja preuzetih obveza.
Datum: |  | PONUDITELJ:
_____________________
(pečat i potpis)

## DN SV
DN oznake | POG. | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA PONUDITELJA
SVJETILJKE
DN_SV |  | D.3.29 | Dobava ugradne senzorske svjetiljke tip kao ILLUXTRON SensorLinea 75 LED HV 15.1W 600Lm 3000K 80º WS Cod. 912S03BL8D02. Predviđena montaža u knauf stropove. Mehanička zaštita IP44 IK03. Radna temperatura -20°C / +45°C, dimenzije 90x60mm, završna obrada u crnoj mat boji., OZNAKA U PROJEKTU: R1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 86 |  | 0
DN_SV |  | D.3.30 | Dobava polu-ugradne zidne usmjerive svjetiljke tip kao KRELAMP CARA semirecessed, 3W 3000K 250Lm Predviđena montaža u knauf zidove. Mehanička zaštita IP44, završna obrada u crnoj mat boji. OZNAKA U PROJEKTU: R2
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 8 |  | 0
DN_SV |  | D.3.31 | Dobava nadgradne svjetiljke tip kao ILLUXTRON VECTOR 145 LV LED DALI, 20,1W 3000K 1800Lm širokog snopa svjetlosti. Dimenzije 145x145mm. OZNAKA U PROJEKTU: R3
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 36 |  | 0
DN_SV |  | D.3.32 | Dobava ugradne svjetiljke tip kao NEXIA KARDAN L LED DALI, 19W 3000K 2x1800Lm širokog snopa svjetlosti. Završna obrada kanala i projektora je u crnoj boji.. OZNAKA U PROJEKTU: R4
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 45 |  | 0
DN_SV |  | D.3.33 | Dobava nadgradne vodotijesne svjetiljke tip kao RZB PLANOX ECO 33/54W 4000K 6800Lm Cod. 451219.009, mehaničke zaštite IP66, dimenzije 1.669 x 61 x 50mm. OZNAKA U PROJEKTU: R5
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
DN_SV |  | D.3.34 | Dobava visilice tip kao PLANLICHT PURE2 DALI 51W 3000K 4381Lm Cod. P58H172-9005Q1830H3S, mehaničke zaštite IP54, dimenzije 1720x70x100mm. OZNAKA U PROJEKTU: R12
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 12 |  | 0
DN_SV |  | D.3.35 | Dobava visilice tip kao PLANLICHT PURE2 DALI 67W 3000K 5942Lm Cod. P58H228-9005Q1830H3S, mehaničke zaštite IP54, dimenzije 2280x70x100mm. OZNAKA U PROJEKTU: R12.1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN_SV |  | D.3.36 | Dobava nadgradne stropne svjetiljke tip kao LUMINES LAMPS FIFTY FIVE DALI ceiling, sa raznim dužinama / visinama cijevi - GU10 3000K 8W - Završna obrada u crnoj boji.. OZNAKA U PROJEKTU: R13
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN_SV |  | D.3.37 | Dobava ugradne stropne svjetiljke tip kao PLANLICHT LILI DALI 18,5W 3000K 1939Lm Cod. F50E035-9016C1830H3S, mehaničke zaštite IP20, dimenzije 440x100mm. OZNAKA U PROJEKTU: R14
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN_SV |  | D.3.38 | Dobava ugradne stropne svjetiljke tip kao PLANLICHT LILI DALI 27W 3000K 3014Lm Cod. F50E044-9016C1830H3S, mehaničke zaštite IP20, dimenzije 440x100mm. OZNAKA U PROJEKTU: R14.1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.39 | Dobava indirektne linijske rasvjeta tip kao LED 14,4W/m, 1900lm/m, Cod. A41H24210I30, 3000K 24V, IP68, komplet sa DALI napajanjem NAPOMENA: Predvidjeti metalnu površinu za lijepljenje LED traku (hlađenje). OZNAKA U PROJEKTU: L2
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.40 | Dobava indirektne linijske rasvjeta tip kao LUMINES "A", , LED 9,6W/m, Cod. A41H24140I30, 1280lm/M, 3000K 24V, IP68, komplet sa DALI napajanjem OZNAKA U PROJEKTU: L2.1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.41 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IZAR 2N30, cod. IZA0200000, 200 Lm, IP43, 2h, dim. ∅46x43.3mm. OZNAKA U PROJEKTU: P1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 25 |  | 0
DN_SV |  | D.3.42 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1629,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
DN_SV |  | D.3.43 | Dobava ugradne stropne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX IKUS2211-M 2P A (RTD1629,B), cod. IPM0702820, IP65, 2h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P2.1
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 6 |  | 0
DN_SV |  | D.3.44 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao TEP Ex FLXE 118 LED, cod. FLXE 118 LED 20-1, 200 Lm, IP66, 3h, dim. 220x130x9mm. OZNAKA U PROJEKTU: P3
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.45 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX LENS 2N30 A (ESP, AEX), 200 Lm, IP65, 2h, dim. Ø84x203mm . OZNAKA U PROJEKTU: P4
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN_SV |  | D.3.46 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao DUISA D-ECOLD 130-2 A, 170 Lm, IP43, 2h, dim. 245X82x56mm . OZNAKA U PROJEKTU: P5
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.47 | Dobava nadgradne zidne protupanične svjetiljke tip kao DAISALUX LENS 2N30 A (ESP, AEX), 200 Lm, IP65, 2h, dim. Ø84x203mm . OZNAKA U PROJEKTU: P4
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.48 | Dobava nadgradne stropne svjetilje tip kao PLATEK MINI ONE PLAFONIERA 7,8W 3000K 670Lm Cod. 1010615, mehaničke zaštite IP65 IK07, dimenzije 100 x 100 x 100mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R7
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 20 |  | 0
DN_SV |  | D.3.49 | Dobava nadgradne zidne svjetilje tip kao PLATEK TEAM SMALL 8W 3000K 395Lm Cod. 3480119, mehaničke zaštite IP66 IK08, dimenzije 140 x 140 x 30mm, završna obrada po izboru arhitekta. OZNAKA U PROJEKTU: R8
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 10 |  | 0
DN_SV |  | D.3.50 | Dobava rasvjetnog stupića tip kao PLATEK MICRO MENHIR LED 800 15,5W 360° 3000K 665Lm Cod. 4011312, mehaničke zaštite IP65 IK08, dimenzije 800 x fi115mm, završna obrada u po izboru arhitekta. Komplet sa ankerima za montažu te spojnim konektorom. OZNAKA U PROJEKTU: R10
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
DN_SV |  | D.3.51 | Dobava sklopne DALI opreme za digitalno upravljanje Dobava sklopne DALI opreme za digitalno upravljanje sustavom rasvjete u SČ4 Funtana. Sistem se sastoji od elemenata: - 3 x DALI POWER SUPPLY DIN LUNATONE 24033444 - 3 x DALI MC4L DIN Rail 86458507-4LHS - 3x DALI MC4L 86458507-4L - 3 x DALI RTC Timer 86459531-HS - 3 x DALI USB HS – for DIN Rail 24138923-HS - 23 x DALI CS Senzor 86458621-O-W16 - 3 x Vremenski uklopni sat tip SCHNEIDER DALI SKLOPNA TEHNIKA JE NAMJENJENA ZA MONTAŽU NA DIN ŠINU U ORMARIĆU. DALI SISTEM JE PODJELJEN U 3 NEZAVISNE DALI ZONE PREMA PROJEKTU RASVJETE.
DN_SV |  |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  | D.3.52 | Usluga programiranja sistema, izlaska na teren, inženjering i tehnički suport pri izvođenju DALI elektroinstalacija, puštanje u rad i obuka korisnika. | kom. | 1 |  | 0
DN_SV |  |  | Direkna nabava SVJETILJKE |  |  |  | 0