## komercijalno-financijski uvjeti
Plava laguna d.d.
Sektor razvoja |  |  | PN-324-R/2021
Rade Končara 12, 52440 Poreč
odjel razvoja u Umagu - Jadranska ulica 66, 52470 Umag
PONUDA
Predmet nabave: | DN 142 Rasvjeta
1. Naziv ponuditelja:
2. OIB ponuditelja
3. Adresa ponuditelja:
4. Mjesto:
5. Poštanski broj:
6. Ime i prezime kontakt osobe:
7. Telefon:
8. Fax:
9. E-mail:
10. Osoba ovlaštena za zastupanje
11. Jedinične cijene iskazuju se u kunama, bez PDV-a, FCO gradilište/ skladište izvođača, neistovareno
12. Rok plaćanja : | 45 (četrdesetpet) dana od isporuke
13. Rok isporuke od potpisa ugovora/narudžbe :
14. Jamstveni rok:
15. Valjanost ponude je minimalno 120 dana od datuma dostave ponude.
16. Karakteristike traženih artikala nalaze se na zasebnom, sljedećem listu - tablici gdje se upisuju traženi podaci i cijena.
Tablicu nije dozvoljeno mijenjati (dodavati redove i stupce). Eventualne varijante ponude moguće je ponovnim snimanjem tablice.
17. Sadržaj zaprimljene datoteke obavezno ispunite unoseći jediničnu cijenu i naziv nuđenog artikla (referentni ili zamjenski artikl) te sve zajedno s predmetnim slikama, tehničkim karakteristikama i detaljnim opisom pošaljite natrag na e-mail adresu: nadmetanje.mk@plavalaguna.com
najkasnije do 15.11.2021. do 12 sati.
NAPOMENA:
Ovu tablicu preimenujte tako da u nazivu upišete ime ponuditelja, a u naslovu (subject) poslane ponude: DN 142 Rasvjeta
U troškovniku su navedeni referentni modeli traženih artikala.
Moguće je nuditi zamjenske artikle vodeći računa da oni imaju jednake ili gotovo jednake karakteristike (funkciju, dimenzije, boju, dizajn, strukturu i kvalitetu) kao referentni.
Bez obzira koji se model nudi obavezno u pripadajući stupac upišite naziv nuđenog modela s osnovnim tehničkim karakteristikama te eventualnu napomenu.
Osim unošenja nuđenog modela i jedinične cijene sva ostala polja nije dozvoljeno mijenjati.
Kupac zadržava pravo kupnje svih artikala ili samo pojedinačnih artikala po ponuđenim uvjetima iz ponude.
Isporučitelj će do potpisivanja ugovora predati Naručitelju jamstvo ispunjenja obveza, a koje odredi Naručitelj.
Datum: |  | Ponuditelj:

## C) ELEKTROINSTALACIJE
| Red. br. | Opis | Jed. mjere | Količina | Jed. cije. | Ukupno | Napomena
DN 142 | D. | ELEKTROINSTALACIJE
DN 142 | [5 empty] | 0
DN 142 | D.4.19 | Nadgradno rasvjetno tijelo Rzb Planox Eco cod. 451219.009, multilumen karakteristike, led snage 33W/54W, jačine svjetlosnoga toka 4700/6800Lm, temperature 4000K, stupanj zaštite IP66, mehaničke otpornosti IK08, režim rada od -30°C do+45°, Cri 80, životni vjek 50000H, s plastičnim difuzurom (ne žućečim pmma)dim. 1669x61x50mm, Oznaka u projektu R1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 7 |  | 0
0
DN 142 | D.4.20 | Nadgradno stropno/zidno protupanično rasvjetno tijelo Duisa Eco ESLD 150-2, jačina svjetlosnoga toka 200lm, autonomije 2h, stupanj zaštite IP65, IK04, classa II, s odgovarajučim piktogramom |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
0
DN 142 | D.4.21 | Nadgradno zidno rasvjetno tijelo Platek Mini One applique cod.1011611.08,led snage 7.5W, jačine svijetlosnoga toka 245LM, temperature 3000K, stupanj zaštite IP65,ik05, Class I, dim100x100x100mm, način upravljanja on/off, antracid boje, oznaka u projketu V10 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
0
DN 142 | D.5 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE SANITARIJA
DN 142 | [5 empty] | 0
DN 142 | D.5.13 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Illuxtron Linea Senzor 75 HV cod.912S03MW5D02, led snage 10.8W, jačine svijetlosnoga toka 600LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP44/20 ,Classa I, dim ∅90x55mm, način upravljanja Triac dim, bijele boje, senzor snop zahvata 120°, radius od 5m na 2.5m visine, trajanje osvjetljenja fiksno 4min, oznaka u projektu R2 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 10 |  | 0
0
DN 142 | D.5.14 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Illuxtron Linea 75 LV cod.915B03MW4G02, led snage 13.1W, jačine svijetlosnoga toka 1250LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP44/20 ,Classa II, dim ∅90x55mm, način upravljanja Triac dim, bijele boje, oznaka u projektu R3 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 13 |  | 0
0
DN 142 | D.5.15 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Rzb Home 801 cod. 901697.002, led snage 20W, jačine svijetlosnoga toka 1700LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP54/40 ,Classa II, dim ∅225x103mm, način upravljanja On/Off, bijele boje, oznaka u projektu R4 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 9 |  | 0
0
DN 142 | D.5.16 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Rzb Home 801 cod. 901695.002, led snage 13W, jačine svijetlosnoga toka 930LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP54/40 ,Classa II, dim ∅145x80mm, način upravljanja On/Off, bijele boje, oznaka u projektu R4.1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 142 | D.5.17 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Illuxtron Linea Senzor 75 HV cod.912S03MW5D02, led snage 10.8W, jačine svijetlosnoga toka 600LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP44/20 ,Classa I, dim ∅90x55mm, način upravljanja Triac dim, bijele boje, senzor snop zahvata 120°, radius od 5m na 2.5m visine, trajanje osvjetljenja fiksno 4min, oznaka u projektu R2 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
0
DN 142 | D.5.18 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Illuxtron Linea 75 LV cod.915B03MW4G02, led snage 13.1W, jačine svijetlosnoga toka 1250LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP44/20 ,Classa II, dim ∅90x55mm, način upravljanja Triac dim, bijele boje, oznaka u projektu R3 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
0
DN 142 | D.5.19 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Illuxtron Linea 75 LV cod.915B03BL4G02, led snage 13.1W, jačine svijetlosnoga toka 1250LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP44/20 ,Classa II, dim ∅90x55mm, način upravljanja Triac dim, crne boje, oznaka u projektu R3.1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
0
DN 142 | D.5.20 | Linisko rasvjetno tijelo Linea Light Ruber 3D, cod. 80401, duljine 10M, led snage 100W, jačine sjvelotsnoga toka 5055Lm, temperature 3000K, Stupanj zaštite IP 67, IK07, Napajanje 24V Upraljanje Dali, Oznaka u projektu V1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 142 | D.5.21 | Linisko rasvjetno tijelo Linea Light Ruber 3D, cod. 80401, duljine 10M, led snage 100W, jačine sjvelotsnoga toka 5055Lm, temperature 3000K, Stupanj zaštite IP 67, IK07, Napajanje 24V Upraljanje Dali, Oznaka u projektu V1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
0
DN 142 | D.5.22 | Popratni materijal za montažu rasvjete tipa V1: Pvc Profil duljine 1M cod.83034 - 21 kom Flexibilni profil duljine 1M, cod. 99541 - 8 kom Napojni transformator tip kao. MEANWELL ELG 24VDC 240W IP67 SELV sa stabiliziranim izlaznim naponom SELV karakteristike. Ugrađena PFC funkcija, niske pasivne potrošnje <0.5W. Životni vijek transformatora je min. 50.000h uz garanciju 5 godina. Napon napajanja 230Vac, radna temperatura -40⁰C do +90⁰C. - 2 kom Dinuy Dali dimer RE PLA DA1 - 1 kom |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kpl. | 1 |  | 0
DN 142 | D.5.23 | Nadgradno stropno/zidno protupanično rasvjetno tijelo Duisa D Eco LD 150-2, jačina svjetlosnoga toka 200lm, autonomije 2h, stupanj zaštite IP43, IK04, classa II, s odgovarajučim piktogramom |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kpl. | 7 |  | 0
DN 142 | D.6 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE ANIMACIJE
DN 142 | [5 empty] | 0
DN 142 | D.6.17 | Ugradbeno rasvjetno tijelo Rzb Home 801 cod. 901697.002, led snage 20W, jačine svijetlosnoga toka 1700LM, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP54/40 ,Classa II, dim ∅225x103mm, način upravljanja On/Off, bijele boje, oznaka u projektu R4 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
0
DN 142 | D.6.18 | Šinsko rasvjetno tijelo Nexia Eye cod. 06102-1C32D, led snage 18W, nominalne jačine svjetlosnoga toka 2000Lm, temperature 3000K, uzvrat boje Cri80, crne boje, dim Ø100x38mm H113mm, Način upravljanja Dali Oznaka u projektu R1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 36 |  | 0
0
DN 142 | D.6.19 | Uz ugradnju rasvjete R1: 3 fazna šina Dali nadgradna cod. 07752-1 duljine 2m, crne boje -2 kom 3 fazna šina Dali nadgradna cod. 07753-1 duljine 3m, crne boje - 8 kom Početno desno Dali napajanje cod. 07758-1 - 8 kom Liniski naponski dali spoj cod. 07773-1 - 2 kom Završni čepovi cod. 07306-1 - 8 kom Dinuy Dali dimer RE PLA DA1 - 2 kom |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 1 |  | 0
DN 142 | D.6.20 | Ugradbeno protupanično rasvjetno tijelo Daisalux Izar 2N30 cod. IZA0200000, jačina svjetlosnoga toka 200lm, autonomije 2h, stupanj zaštite IP43/20, IK04 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 142 | D.6.21 | Nadgradno stropno/zidno protupanično rasvjetno tijelo Duisa D Eco LD 150-2, jačina svjetlosnoga toka 200lm, autonomije 2h, stupanj zaštite IP43, IK04, classa II, s odgovarajučim piktogramom |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
DN 142 | D.6.22 | Stropno/zidni piktogram Rzb Exeo D, cod. 672400.002, 3h autonomije vidljivost 24m, temperatura 4000K, dim. 255x48x177mm, stupanj zaštite IP54, IK03, classa II |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
0
DN 142 | D.6.23 | Linisko rasvjetno tijelo Linea Light Ruber 3D, cod. 80401, duljine 10M, led snage 100W, jačine sjvelotsnoga toka 5055Lm, temperature 3000K, Stupanj zaštite IP 67, IK07, Napajanje 24V Upraljanje Dali, Oznaka u projektu V1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 142 | D.6.24 | Linisko rasvjetno tijelo Linea Light Ruber 3D, cod. 80398, duljine 5M, led snage 50W, jačine sjvelotsnoga toka 2528Lm, temperature 3000K, Stupanj zaštite IP 67, IK07, Napajanje 24V Upraljanje Dali, Oznaka u projektu V2 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 3 |  | 0
DN 142 | D.6.27 | Napojni transformator tip kao. MEANWELL ELG 24VDC 240W IP67 SELV sa stabiliziranim izlaznim naponom SELV karakteristike. Ugrađena PFC funkcija, niske pasivne potrošnje <0.5W. Životni vijek transformatora je min. 50.000h uz garanciju 5 godina. Napon napajanja 230Vac, radna temperatura -40⁰C do +90⁰C. |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 2 |  | 0
| D.7 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SNAGE I RASVJETE OKOLIŠA
DN 142 | D.7.3 | Stupić Platek Slim cod.5010611,led snage 7.5W, jačine svijetlosnoga toka 540LM, temperature 3000K, stupanj zaštite IP65, Ik05, Class II, dim116x36x800mm, način upravljanja on/off, boja iz palete boja proizvođača (siva, crna, antracid, bronza, bijela), oznaka u projketu V1 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 5 |  | 0
DN 142 | D.7.4 | Stupno rasvjetno tijelo Platek Font cod. 2000216.08, snage 28W, difuse , jačine svijetlosnoga toka 1800LM, temperature 3000K, stupanj zaštite IP65,IK08, dim ∅204x90mm, način upravljenja triac dim, Antracid boje, oznaka u projektu V2 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN 142 | D.7.5 | Rasvjetni stup Indi visine 4 m, komplet sa temeljnom pločom, priključnom kutijom, poklopcem te vijcima. Vruće cinčan, u Antracid boji u stavku uračunati izradu temelja sukladno preporuci proizvođača za zonu 3. |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 4 |  | 0
DN 142 | D.7.6 | Podno ugradno rasvjetno tijelo Platek Micro Luceradente cod. 8479012,snage 2.9W, jačine svijetlosnoga toka 35 LM, snop svijetla 120°x2, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP68, IK 10, dim ∅95x97mm, način upravljenjaOn/Off, oznaka u projektu V3 Ugradna kutija 88x100mm cod. 8945035 Konektor ulaz-izlaz IP68 za kablove 3x4mm2 cod. 8917004 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 8 |  | 0
DN 142 | D.7.7 | Podno rasvjetno tijelo Platek Mini Anello Inox cod. 8403618,snage 11W, jačine svijetlosnoga toka 775 LM, snop svijetla 44°, temperature 3000 K, stupanj zaštite IP68, IK 10, dim ∅152x80mm, način upravljenja triac dim, bijele boje, oznaka u projektu V6 Ugradna kutija 100mm cod. 8945015 Konektor ulaz-izlaz IP68 za kablove 3x4mm2 cod. 8917004 |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 12 |  | 0
DN 142 | D.7.11 | Stolno baterisko rasvjetno tijelo Ai Lati Olivia, cod.LD0850 NE, jačine 2.2W, 144-150Lm, 2700-3000K, stupanj zaštite IP65, Tamno siva boje, (dostupne boje, bijela, Grigio Scuro, Corten,) |  |  |  | 0
DN 142 |  | a/dobava | kom. | 10 |  | 0
|  | UKUPNO |  |  |  | 0
0
DN 142 |  | RASVJETA |  |  |  | 0