## RAMPE AC ZL
PN-117-R/2022
RAMPA; ULAZ U AC ZELENA LAGUNA
1.1 | DEMONTAŽNI RADOVI
1. | Označavanje i odspajanje kabela u postojećoj rampi, komplet sa demontažom rampe i svih pripadajućih dijelova te isporuka investitoru. Oštemavanje i demontaža postojećeg sidrenog vijka, te betoniranje podloge gdje se nalazio sidreni vijak | kompl | 2 | 0 | 0
2. | Označavanje i odspajanje kabela u postojećem stupiću na kojemu se nalazi kamera (LPR), demontaža stupića te isporuka investiroru | kompl | 2 | 0 | 0
3. | Demontaža postojećeg čitača kartica (check card), te predaja investitoru | kompl | 2 | 0 | 0
| 1.1. RAMPA; DEMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
1.2. | GRAĐEVINSKI RADOVI
1. | Pažljiva strojno-ručna demontaža postojećih rubnjaka da ne dođe do oštećenja postojećeg asfalta, komplet sa svim nespecificiranim radovima | m' | 6 | 0 | 0
2. | Strojno zasijecanje, razbijanje i skidanje postojećeg asfalta - uključivo odbacivanje materijala i istovremeni odvoz na pripadajuće odlagalište | m2 | 15 | 0 | 0 | 9 + 6,3 = 15,3 m2
3. | Pažljivi strojni i ručni iskop podloge bez obzira na kategoriju tla, na način da ne dođe do oštećenja postojećih instalacija. Čišćenje dna islopa od odrona, neposredno prije polaganja tampona ili betonske podloge , te odvoz iskopanog materijala na pripadajuće odlagalište | m3 | 5 | 0 | 0 | (9m2 + 6,3m2) x 0,3=4,59m3; cca 5m3
4. | Izrada tamponskih slojeva 10-20 cm po kolniku. Nabava, prijevoz i polaganje u kanal tucanika granulacije 0,1-60mm, jednolike mješavine. Nabijanje vibronabijačem Obračun po m3 ugrađenog/nabijenog tampona. | m3 | 5 | 0 | 0 | 3m3 + 2m3=5m3
5. | Dobava, doprema i polaganje betonskih cestovnih rubnjaka 25x15cm. Rubnjak se polaže u betonski temeljić. U jediničnoj cijeni uključeno betoniranje temeljčića betonom C25/30 i fugiranje. Obračun po m1. | m' | 21 | 0 | 0 | 12 + 9 =21
6. | Dobava, savijanje i ugradnja rebrastih armature Q-283 za potrebe platoa | kompl | 1 | 0 | 0
7. | Ugradnja sidrenog vijka podiznih rampi (dobava je uključena u stavci podiznih rampi), komplet sa svim nespecificiranim radovima | kompl | 2 | 0 | 0
8. | Betoniranje AB ploče betonom C25/30 u ravnini sa gornjim rubom rubnjaka. | m3 | 1.5 | 0 | 0 | ((4 x 1,5)+(3 x 1,5)) x 0,1=1,05; cca 1,5m3
9. | Izrada kolničke konstrukcije prema opisima u Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama. Gornji bitumenizirani sloj AB 11 po vrućem postupku od srednjezrnatog kamenog materijala, deb. sloja 5 cm. - Asfalt se ugrađuje strojno | m2 | 3 | 0 | 0
10. | Farbanje rubnjaka (gornja strana i vanjska strana rubnjaka) u boji za beton, u dvije boje po izboru investitora | m' | 21 | 0 | 0
11. | Farbanje platoa u boji za beton, jednobojno po izboru investitora | m2 | 17 | 0 | 0
12. | Nespecificirani radovi - Stavka će se obračunavati po odobrenju nadzorng inženjera ili predstavnika investitora, obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera | kompl | 3% | 0 | 0
| 1.2. RAMPA; GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
1.3. | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja u pripremljeni rov, djelomično potrebno uštemavanje u betonsku podlogu, rebraste dvoslojne PVC cijevi za naknadno uvlačenje kabela
| - fi 50 mm | m' | 20 | 0 | 0
| - fi 32mm | m' | 20 | 0 | 0
2. | Dobava te polaganje u pripremljenu cijev kabela:komplet s potrebnim spajanjima
| - FG16OR 3x2,5mm2 | m' | 45 | 0 | 0
| - FG16OR 3x1,5mm3 | m' | 35 | 0 | 0
| - FTP CAT 7 za polaganje u zemlju | m' | 40 | 0 | 0
| - LyCy 2x0,75 TP | m' | 20 | 0 | 0
| - LyCy 4x0,75 | m' | 15 | 0 | 0
3. | Dobava, ugradnja i spajanje automatske rampe slijedećih karakteristika: - ovalna ruka dužine 4 m - Vrijeme otvaranja programabilno 1.2-3 sec. - zasebno podešavanje brzine otvaranja i zatvaranja - Za vrlo intenzivnu upotrebu - MCBF 5.000.000 - Ruka opremljena sa sigurnosnom gumom i LED signalizacijom - Daljinski za upravljanje - swing-off funkcija - sigurnosna fotočelija - IP 55 - integrirana LAN kartica za programiranje i dijagnostiku putem IP mreže - Montaža, spajanje, programiranje i puštanje u rad. Tip: PARKPLUS100 Proizvođač: Automatic systems | kompl | 2 | 0 | 0
4. | Dobava, montaža i spajanje semafora koji pokazuje status rada rampe | kompl | 2 | 0 | 0
5. | Ultazvučni senzor za rampu - redundancija foto ćeliji, montaža samo na rampu, bez stupića s druge strane ceste, dobava i ugradnja u rampu, puštanje u rad i programiranje | kompl | 2 | 0 | 0
6. | Dobava i ugradnja dvostrukih sigurnosnih petlji kao sigurnost prije i poslije rampe komplet s kontrolerom induktivnih petlji za visoka vozila: Opis radova: · Piljenje asfalta, izrada magnetne petlje, zatvaranje šliceva specijalnom bitumenskom masom. · Ugradnja i spajanje releja za magnetnu petlju. · Spajanje u sustav sigurnosne zaštite rampe. | kompl | 2 | 0 | 0
7. | Dobava i ugradnja razvodnog ormarića tip kao Schrack dim. 750x500x312 mm za vanjsku montažu ili jednakovrijedan, izrada i spajanje ploče sa osiguračima i opremom u postojećem razvodnom ormariću. Ugradnja osigurača na din šini, servisnih utičnica, pomoćnih releja, stezaljki ormar opremljen s ASSA Abloy tipskim kljućem prema kodu investitora | kom | 1 | 0 | 0
8. | Montaža postojećih stupića i ožičenje spajanje i puštanje u rad LPR kamera, izrada instalacije u cijevima do upravljačkog ormara. Montaža i ožičenje IP interfonskog sustava, izrada elektroinstalacije do upravljačkog ormarića. | kompl | 2 | 0 | 0
9. | Dobava, isporuka i instaliranje OCR programa za registracije - OCR program za identifikaciju registarskih tablica na vozilu dobivenih iz LPR kamere, zaštita s USB dongle - istovremeno očitavanje sa dvije LPR kamere - Predefinirane postavke velikog broja svjetskih reg. oznaka - Prepoznavanje različitih pisama i simbola Tip: LPR Parking 11K Proizvođač: ARH | kompl | 1 | 0 | 0
10. | Ažuriranje postojeće aplikacije (poslužiteljski i klijentski dio) Absystem Park za upravljanje rampama i integraciju s poslovnim softverom na zadnju verziju i podešavanje i testiranje automatskog prijenosa podataka iz poslovne aplikacije investitora Tip: Absistem - PARK Proizvođač: Alarm automatika | kompl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava, isporuka i programiranje IP I/O kontrolera - Kontroler za mrežno upravljanje i prihvat svih digitalnih signala u LPR sustavu za do dvije rampe, 12 digitalnih ulaza/8 digitalnih izlaza Tip: LPR komunikacijski kontroler Proizvođač: Moxa | kompl | 1 | 0 | 0
12. | Dobava, montaža i spajanje industrijskog napajača za montažu na DIN šinu Meanwell 12V, 75W | kom | 1 | 0 | 0
13. | Dobava, montaža, spajanje, programiranje upravljivog industrijskog PoE+ mrežnog preklopnika: - predviđen za rad u industrijskim uvjetima - 8x gigabit Rj45 + 4x gigabit SFP priključaka - do 30W na svakom PoE priključku - radna temperatura od -40°C do 75°C - dva priključka za napajanje – 48 VDC – redundancija - u potpunosti upravljiv putem mrežnog sučelja (web server) ili konzolnog priključka (RJ45 na RS232 – kabel u kompletu) - podržani standardi/protokoli - IEEE 802.3u-100BA SE-T X,IEEE 802.3ab-1000BASE-T,IEEE 802.3z-1000BASE-SX/LX,IEEE 802.3x-Flow Control,IEEE 802.3ad-Link Aggregation,IEEE 802.1d-STP,IEEE 802.1w-RSTP,IEEE 802.1p-CoS Prioritization,IEEE 802.1q-V L AN Tagging,IEEE 802.1x-Port Authentication,IEEE 802.3af-Power over Ethernet,IEEE 802.3at-Power over Ethernet Plus - L3 funkcija statičnog rutiranja - u kompletu napajanje za montažu na DIN šinu (230 VAC na 48 VDC, 240W) - relejni izlaz za signalizaciju raznih događaja - ukupna potrošnja do 260W - zaštita IP30 - montaža na DIN šinu Tip kao: Vivotek AW-IHT-1271 | kompl | 1 | 0 | 0
14. | Dobava, montaža i spajanje prenaponske zaštite za kamere i ormar | kompl | 2 | 0 | 0
15. | Radovi testiranja , povezivanja i spajanje automatika svih sustava te parametriranje istih. | h | 15 | 0 | 0
22. | Nespecificirani radovi - Stavka će se obračunavati po odobrenju nadzorng inženjera ili predstavnika investitora, obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera | kompl | 3% | 0 | 0
| 1.3. RAMPA; ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1.1. RAMPA; DEMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
| 1.2. RAMPA; GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| 1.3. RAMPA; ELEKTROMONTAŽNI RADOVI : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0