## H. Umag više radova
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
H. UMAG
II.8.246 | Programiranje daljinskih uređaja u apartmanima u Garden Suites&Rooms
1. | Dobava i isporuka daljinskih upravljača za LG tip televizora s usmjerenim IR kutom širine 25 °, dim. 23,5x4,8 cm, gumenim tipkama, boja crna s pojačanim vanjskim kućištem, poklopac za baterije sa zaštitnom kopčom, tip kao LG AKB 74115502. | kom | 45 |  | 0
II.8.246 | SVEUKUPNO Programiranje daljinskih uređaja u apartmanima u Garden Suites&Rooms |  |  |  | 0
II.8.285 | Zamjena dotrajalih zvučnika unutarnjeg bazena
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje, demontaža opreme, radovi se izvode na visni od 4 m, potrebno predvidjeti škale, skelu i sl. | kpl | 14 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja nadgradni zvučnik za montažu na zid proizvod: DAP WMS6T-W zvučnik nadzidni crni 40W 100V 2-way IP-54, 2-sistemski, izrađen sav od PVC materijala, nadgradni zvučnik - zidni nosač u kompletu - boja: bijela - snaga RMS: 40W - impedancija: 8 Ohm - snaga na 100V: 2,5/5/7,5/15 W - sklopka za prebacivanje snage i načina rada - frekvencijski raspon: 90Hz - 20kHz - SPL (1W/m): 89dB - bas driver: 5" - visokotonac: 0,5" Mylar - zaštita: IP-66 za vanjsku i unutarnju upotrebu - dimenzije: 260x144x180 mm - dimenzije nosača: 260x180 mm - težina zvučnika: 2,5 kg | kpl | 14 |  | 0
3. | Puštanje u rad, podešavanje rada sustava, obuka korisnika, predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
II.8.285 | SVEUKUPNO Zamjena dotrajalih zvučnika unutarnjeg bazena |  |  |  | 0
III.4.60 | Postavljanje novih led lampi u fitness centru
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje, demontaža opreme, radovi se izvode na visni, potrebno predvidjeti škale, skelu i sl. | kpl | 8 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja nadgradna linijska LED svjetiljka za stropnu montažu, LS 50, 40W LED 3000K, presjek profila 6x6, 4881lm, CRI90, metalno kudište bijele boje, akrilni difuzor, dim: 1200×60×60 mm, integrirano napajanje bez mogudnosti dimanja, 50.000 h, IP40, 2 godine garancije | kpl | 8 |  | 0
3. | Dobava i ugradnj PVC kanalice 2x2 cm s poklopcem ugradnja us trop | m | 30 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja kabela FG16OR16 3x2,5 mm2 u kanalicu sa obostranim spajanjem kabela uključivo sitni i potrošni materijal. | m | 20 |  | 0
5. | Puštanje u rad, podešavanje rada sustava, obuka korisnika, predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
III.4.60 | SVEUKUPNO Postavljanje novih led lampi u fitness centru |  |  |  | 0
IV.33 | Zamjena dotrajalih reflektora unutarnjeg bazena
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje, demontaža opreme, radovi se izvode na visni od 4 m, potrebno predvidjeti škale, skelu i sl. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja nadgradna LED svjetiljka za zidnu ili stropnu montažu, 40W LED 3000K 1510lm, snop 110°, tijelo od aluminija, boja siva (RAL 9006), mogućnost usmjeravanja, integrirano napajanje bez mogućnosti dimanja, IP66, IK09, 80.000 h, dim: 142×267×93 mm, baza 81 mm, 5 godina garancije.
| a/ dobava | kpl | 26 |  | 0
| b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 26 |  | 0
3. | Puštanje u rad, podešavanje rada sustava, obuka korisnika, predaja dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
IV.33 | SVEUKUPNO Zamjena dotrajalih reflektora unutarnjeg bazena |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
H. UMAG
II.8.246 | SVEUKUPNO Programiranje daljinskih uređaja u apartmanima u Garden Suites&Rooms |  |  |  | 0
II.8.285 | SVEUKUPNO Zamjena dotrajalih zvučnika unutarnjeg bazena |  |  |  | 0
III.4.60 | SVEUKUPNO Postavljanje novih led lampi u fitness centru |  |  |  | 0
IV.33 | SVEUKUPNO Zamjena dotrajalih reflektora unutarnjeg bazena |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.