## TROŠKOVNIK ZA DEKING
x
x |  | s |  | TROŠKOVNIK
x |  | s |  | ZA ZAMJENU DEKINGA JUGOISTOČNOG SUNČALIŠNOG PLATOA NA PLAŽI HOTELA PARENTIUM |  |  |  |  | K.B. 2022. toč. IV.3.5.
x |  | N
x |  | N
x |  | N |  | NAPOMENE:
x |  | N
x |  | N | 1. | Prije narudžbe materijala i početka izvođenja pojedinih stavki izvođač mora obvezatno uzeti mjere i provjeriti količine na licu mjesta te isto tako dostaviti uzorke, tamo gdje se to traži, na potvrdu investitoru._
x |  | N | 2. | Obračun izvedenih radova vrši se na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih od strane investitora u građevinskoj knjizi izvođača. Uz dokaznicu mjera izvođač je obavezan izraditi pripadajuće skice za sve radove po svim stavkama sa upisanim izmjerama._
x |  | N | 3. | Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači._
x |  | N | 4. | U jedinične cijene uključiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno potrebnu naknadu za korištenje gradske deponije. Strogo je zabranjeno odlaganje šute ili otpada bilo koje vrste u investitorove kontejnere za otpad ili pokraj istih. _
x |  | N | 5. | Ponuditelj može umjesto materijala i/ili proizvođača naznačenog u troškovničkim stavkama ponuditi i drugi materijal i/ili proizvođača. Ako ponuditelj nudi zamjenu za materijal i/ili proizvođača navedenih u troškovniku obavezan je u svojoj ponudi, u za to predviđenoj koloni pod nazivom "napomena ponuditelja", naznačiti potpuni naziv nuđenog materijala i proizvođača koji mora biti najmanje jednake kvalitete kao i navedeni u troškovniku, a ukoliko ponuditelj to propusti učiniti smatrat će se da je ponudio točno u troškovniku naznačeni materijal i proizvođača te će se u slučaju ugovaranja radova tražiti bespogovorna ugradba istog. _
x |  | N | 6. | Ukoliko u nekoj troškovničkoj stavci nije naznačen materijal i/ili proizvođač ponuditelj je obavezan u svojoj ponudi, u za to predviđenoj koloni pod nazivom "napomena ponuditelja", naznačiti potpuni naziv nuđenog materijala i proizvođača. _
x |  | N | 7. | Nije dozvoljeno mjenjanje opisa stavaka troškovnika ili dodavanje novih redova ili kolona u troškovnik. Sve eventualne napomene, korekcije opisa ili dopune opisa i pojašnjenja ponuditelj je obavezan unijeti u za to predviđenu kolonu pod nazivom "napomena ponuditelja" ili u poseban dokument koji se prilaže ponudi._
x |  | N | 8. | Uvjetuje se rad sa radnom snagom stručno osposobljenom za pojedine vrste radova._
x |  | N | 9. | Prilikom izvođenja radova izvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zaštite na radu, a poglavito mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla._
x
x |  | s | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | NAPOMENA PONUDITELJA | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS
x
x |  | s | 1. | DEMONTAŽA PODNE OBLOGE (DEKINGA) |  | m2 | 133.22 |  | 0
x |  | o |  | Demontaža postojeće podne deking obloge u kompletu sa potkonstukcijom na poziciji istočnog sunčališnog platoa na plaži hotela Parentium u Zelenoj laguni. Demontiraju se deking daske u kompletu sa potkonstrukcijom i spojnim materijalom, te vijci kojima je potkonstrukcija ubušena u betonsku podnu ploču i spojnice kojima su učvršćene daske. Daske su izvedene od drvokompozita šupljeg presjeka cca dim. 150 x 25 cm i rebraste površine, a montirane su na drvokompozitnu potkonstrukciju presjeka cca 40x30 mm (širina x debljina) na osnom razmaku 400 mm. Stavka podrazumijeva i čišćenje betonske podloge od naslaga nečistoća, borovih iglica, sitnog pijeska i dr. koje su se eventualno nakupile ispod dekinga. Vertikalni i horizontalni prijenos svih demontiranih elemenata i šute do kamiona te njihov utovar u kamion i odvoz na za to registriranu deponiju. Strogo je zabranjeno šutu bacati u more i okolne površine. Jedinična cijena stavke obuhvaća sav potreba rad, materijal i transport. Obračun po metru kvadratnom tlocrtne površine demontirane podne obloge._
x
x | DN | s | 2. | DOBAVA I MONTAŽA NOVE PODNE OBLOGE (DEKINGA)
x | DN | o |  | Dobva i montaža nove drvokompozitne (wood-plastic composite) podne obloge (daski / dekinga) namjenjene za vanjske prostore, a koja se postavlja na jugoistočnom sunčališnom platou na plaži ispred hotela Parentium u Zelenoj laguni u Poreču. Stavka obuhvaća daske, potkonstrukciju i sav potreban spojni materijal. Plato: Plato na koji se postavlja podna obloga izveden je kao betonska ploča koja je sa stražnje strane omeđena uzdignutim kamenim zidom, a sa prednje strane sa uzdignutim kamenim blokovima i uzdignutim kamenim škriljama. Plato nema pravokutne konture već ima s jedne strane poluzaobljene konture zida, a s druge više kraćih ravnih i kosih pravolinijskih kontura. Daske: Deking daske izvedene od drvokompozita punog presjeka i rebraste protuklizne površine sa protukliznošću za bosu nogu. Boja dekinga prema odabiru investitora, pri čemu se kompletan sunčališni plato izvodi u jednoj boji. Daske trebaju imati debljinu ≥20 mm i širinu cca 140 mm ili sl.. Dužina dasaka iznosi 4000 mm, u kom slučaju najduži segmenti dasaka koji se ugrađuju iznose 2000 mm prema shemi u prilogu. U slučaju da dobavljač nudi daske dužine napr. 3000 mm najduži segmenti ugrađenih dasaka iznosili bi 1500 mm - uz nužan prepravak sheme polaganja te količina potkonstrukcije koju se nudi u ponudi i sl. Bočna i čelna fuga između dasaka iznosi cca 5 mm odnosno prema uputama proizvođača podne obloge. Širina fuga treba biti ujednačena. Daske UV otporne / stabilne. Zahtjeva se dugotrajnost, otpornost na visoke ljetne temperature zraka i druge vremenske uvjete, na termite, na truljenje te otpornost na vodu, morsku vodu i vlagu._ | Navesti proizvođača, seriju i artikl koji se nudi te karakteristike proizvoda:
x | DN | o |  | Potkonstrukcija: Daske se montiraju na aluminijsku potkonstrukciju presjeka cca 50x30 mm ili sl., koja se postavlja okomito na deking daščanu oblogu na maksimalnom osnom razmaku 330 mm. Potkonstrukcija se učvršćuje direktno na betonski plato koji nema pravokutne konture. Rubni red potkonstrukcije po cijelom obodu betonskog platoa mora pratiti liniju platoa što znači da se potkonstrukcija siječe na manje segmente kako bi se formiralo zavojitu ili ravnu ili kosu liniju oboda platoa._
x | DN | o |  | Spajanje: Potkonstrukcija se učvršćuje u betonski plato dugačkim inox vijcima koji se moraju posebno nabaviti u kompletu sa tiplama, a čija nabavka je sadržana u cijeni ove stavke pod c). Deking se spaja spojnicama od inoxa koje vežu daske i potkonstrukciju i koje ostaju skrivene. Spojnice se učvršćuju vijcima, a te vijke za montažu na aluminijsku potkonstrukciju treba također posebno dobaviti. Nabava tih vijaka sadržana je u cijeni ove stavke pod c). (Ukoliko bude potrebno, i samo uz odobrenje ovlaštenog predstavnika investitora te ukoliko neće biti narušen izgled platoa, daske po rubu platoa učvrstit će se dodatno još i sa vidljivim vijcima.) Završni rubni "L" profil: Po vanjskom obodu sunčališnog platoa potrebno je ugraditi završni obodni pokrivni profil od drvokompozita (WPC) u boji dekinga ili pak eventualno od inoxa AiSi 316 L, a koji ima poprečni presjek u obliku obrnutog slova "L" koji pokriva krajnji brid dekinga i bočnu stranicu deking platoa i potkonstrukcije. Završni profil se NE ugrađuje na strani visokog kamenog zida već se ugrađuje na strani prema moru tj. prema kamenim škriljama i kamenim blokovima. Obzirom na razvedenost vanjskog oboda potrebno je uračunati sav potrebn škart za predmetni profil i sva rezanja. Skica u prilogu. Shema: Shema postavljanja dasaka je takva da se fuge na kraćim bočnim stranicama između dvije daske poklapaju u svakom drugom redu, prema shemi polaganja u prilogu. Najveća dužina dasaka pri postavi iznosi 2000 mm. Sve daske su iste boje, a u shemi su razne boje prikazane samo zbog lakšeg razumijevanja sheme polaganja. Shema postavljanja nalazi se u prilogu._
x | DN | o |  | U ponudi navesti godine garancije koje se nudi, prema normalnim uvjetima uporabe i redovitog održavanja, da od proizvoda izrađenih od drvokompozita neće nastati nikakve krhotine i strukturne štete uzrokovane gljivicama, insektima ili termitima. Izrada i montaža te njegovanje poda izvode se u svemu prema uputama i specifikaciji proizvođača. Prilikom izrade građevinske knjige za izvedene radove priložiti uz ovu stavku pisane upute investitoru o načinu održavanja podne obloge, vremenskom periodu održavanja i materijala koje valja koristiti. Boja i struktura prema odabiru projektanta i/ili investitora. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport kao i horizontalni i vertikalni prijenosi. Obračun po metru kvadratnom tlocrtne površine postavljene podne obloge (uključuje inox spojnice), zatim po metru dužnom postavljene alu. potkonstrukcije te po metru dužnom postavljenog završnog "L" profila. Sav ostali materijal, te sav rad i ostalo obuhvaćeno je uvijek pod c) uključujući i vijeke i tiple. Obračun kako slijedi:_ | Navesti godine garancije koje se nudi: __________
x
x | DN | s | 2.1. | Daske od drvokompozita (WPC) i spojnice
x | DN | s | 2.1.a.) | Dobava osnovnog materijala - deking podne obloge (daske i inox spojnice) - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno._ |  | m2 | 133.2 |  | 0
x | DN | s | 2.1.b) | škart za deking podnu oblogu (daske), sve fco gradilište, neistovareno //ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a)//: |  | % | upisati postotak: | 0% | 0
x |  | s | 2.1.c) | Dobava svega ostalog materijala za realizaciju stavke te istovar, privremeno uskladištenje, razvoz do mjesta montaže, montaža, svi prijevozi i prijenosi, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i škarta na za to regirstriranu deponiju, sav potreban rad, sav potreban spojni materijal i drugo, za sve navedeno pod a), b) i c)._ |  | m2 | 133.2 |  | 0
x
x | DN | s | 2.2. | Alu. potkonstrukcija
x | DN | s | 2.2.a.) | Dobava osnovnog materijala - alu. potkonstrukcija za deking podnu oblogu - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno._ |  | m1 | 458.61 |  | 0
x | DN | s | 2.2.b) | škart za alu. potkonstrukciju za deking podnu oblogu, sve fco gradilište, neistovareno //ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a)//: |  | % | upisati postotak: | 0% | 0
x |  | s | 2.2.c) | Dobava svega ostalog materijala za realizaciju stavke te istovar, privremeno uskladištenje, razvoz do mjesta montaže, montaža, svi prijevozi i prijenosi, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i škarta na za to regirstriranu deponiju, sav potreban rad, sav potreban spojni materijal i drugo, za sve navedeno pod a), b) i c)._ |  | m1 | 458.61 |  | 0
x |  |  |  | 60,38+(3,98+5,48+6,83+8,08+14,04+15,18+16,32)+(6,55+4,95+3,31+1,78)+(24,95+25,15+25,35+25,55+25,68+23,78+22,95+21,16+19,45+18,20+16,94+15,57+14,04+12,50+10,35+2,99+3,25+1,54+2,33)=458,61 m1
x
x | DN | s | 2.3. | Završni rubni "L" profil
x | DN | s | 2.3.a.) | Dobava osnovnog materijala - završni "L" profil za deking podnu oblogu - fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno._ |  | m1 | 34.47 |  | 0
x | DN | s | 2.3.b) | škart za završni "L" profil za deking podnu oblogu, sve fco gradilište, neistovareno //ponuditelj upisuje postotak na količinu iz a)//: |  | % | upisati postotak: | 0% | 0
x |  | s | 2.3.c) | Dobava svega ostalog materijala za realizaciju stavke te istovar, privremeno uskladištenje, razvoz do mjesta montaže, montaža, svi prijevozi i prijenosi, čišćenje, zbrinjavanje ambalaže i škarta na za to regirstriranu deponiju, sav potreban rad, sav potreban spojni materijal i drugo, za sve navedeno pod a), b) i c)._ |  | m1 | 34.47 |  | 0
x |  |  |  | 2,39+2,21+0,50+4,84+3,90+1,05+0,40+2,47+0,48+1,76+1,55+0,46+0,45+3,05+2,96+0,70+0,57+0,80+0,55+3,38
x
x |  | s |  | SVEUKUPNO KUNA (bez PDV-a): |  |  |  |  | 0
x
x
x
x | DN |  |  | REKAPITULACIJA MOGUĆE DIREKTNE NABAVE (DN):
x | DN |  | DN | Deking: daske, spojnice, potkonstrukcija, završni obodni profil |  |  |  |  | 0
x | DN |  |  | UKUPNO MOGUĆA DN: |  |  |  |  | 0
x
x
x |  |  |  | PODACI O PONUDI I PONUDITELJU: | ( molimo popuniti )
x |  |  |  | 1. Broj ponude:
x |  |  |  | 2. Valjanost ponude:
x |  |  |  | 3. Datum izdavanja ponude:
x |  |  |  | 4. Rok izvođenja radova u kalendarskim danima:
x |  |  |  | 5. Naziv tvrtke ponuditelja:
x |  |  |  | 6. Oblik vlasništva (obrt / d.o.o. / j.d.o.o. / d.d.):
x |  |  |  | 7. Adresa:
x |  |  |  | 8. Poštanski broj i mjesto:
x |  |  |  | 9. Osoba ovlaštena za zastupanje:
x |  |  |  | 10. Kontakt osoba:
x |  |  |  | 11. Kontakt telefon:
x |  |  |  | 12. Kontakt e-mail:
x |  |  |  | 13. OIB:
x |  |  |  | 14. IBAN broj:
x
x
x |  |  |  |  | ovjera ponuditelja
x
x