## AC Savudrija
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJSKIH RADOVA
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
AC SAVUDRIJA
I.3.14.459 | AC SAVUDRIJA - Zamjena utičnica po SČ autokamp
1. | Demontaža elektrogarnitura u sanitarnim čvorovima u auto-kampu, nadžbuknih, podžbuknih, sklopki, odvoz i zbrinjavanje na otpad. | kpl | 60 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja garniture Gewiss GW 27042, 20265, nadžbukna, IP55, klasa II, IK 07, 70°C, dim. 66x82x65, EN 60670-1, s poklopcem sa svjetlim otvorom, silikonski poklopac, modul 1M, prekidač obični bijeli, ugradnja na postojeću poziciju. | kpl | 30 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja garniture Gewiss GW 27041, 20571, nadžbukna, IP55, klasa II, IK 07, 70°C, dim. 66x82x65, EN 60670-1, s poklopcem sa svjetlim otvorom, silikonski poklopac, modul 2M, 16A, 2+PE, ugradnja na postojeću poziciju. | kpl | 30 |  | 0
4. | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
| * otpora uzemljenja | kpl | 30 |  | 0
| UKUPNO AC SAVUDRIJA - Zamjena utičnica po SČ autokamp |  |  |  | 0
I.3.14.459 | AC STELLA MARIS- Zamjena utičnica po SČ autokamp
1. | Demontaža elektrogarnitura u sanitarnim čvorovima u auto-kampu, nadžbuknih, podžbuknih, sklopki, odvoz i zbrinjavanje na otpad. | kpl | 40 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja garniture Gewiss GW 27041, 20571, nadžbukna, IP55, klasa II, IK 07, 70°C, dim. 66x82x65, EN 60670-1, s poklopcem sa svjetlim otvorom, silikonski poklopac, modul 2M, 16A, 2+PE, ugradnja na postojeću poziciju. | kpl | 20 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja garniture Gewiss GW 27043, 20265, 20571 nadžbukna, IP55, klasa II, IK 07, 70°C, dim. 99x82x55, EN 60670-1, s poklopcem sa svjetlim otvorom, silikonski poklopac, modul 3M, utičnica+prekidač obični bijeli, ugradnja na postojeću poziciju. | kpl | 20 |  | 0
4. | Ispitivanja, mjerenja, i primopredaja radova moraju se u svemu izvesti prema Tehničkim propisima za niskonaponske električne instalacije (NN br.5/10) i ostalim važećim propisima.
* neprekinutosti zaštitnih vodiča
* izolacijskog otpora električne instalacije
* funkcionalnosti instalirane opreme
* ispravnosti zaštite od indirektnog dodira
| * otpora uzemljenja | kpl | 20 |  | 0
| UKUPNO AC STELLA MARIS- Zamjena utičnica po SČ autokamp |  |  |  | 0
| UKUPNO AC SAVUDRIJA - Zamjena utičnica po SČ autokamp |  |  |  | 0
| UKUPNO AC STELLA MARIS- Zamjena utičnica po SČ autokamp |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plave lagune d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u Sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis Količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim Stvarnim količinama matrijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.