## Specifikacija
SPECIFIKACIJA
|  | jed. Mj. | Količina | jed. Cijena | Ukupni iznos | NAPOMENA
1. | RO-KUHINJA (Hotel Delfin)
1. | Osiuguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Ispitivanje što pojedini kabel napaja, jedoznačno označavanje,prije odspajanja kontrola smjera vrtnje oketnog polja te odspajanje sljedećih kabela :
| PP00 4x 50mm2 | kom | 2
| PP00 4x 35mm2 | kom | 1
| PP00 4x 16mm2 | kom | 2
| FG7OR 4x 10mm2 | kom | 5
| FG7OR 4x 6mm2 | kom | 20
| PP00-Y 3x 1,5mm2 | kom | 10
| PP00-Y 3x 2,5mm2 | kom | 30
| PP00-Y 5x 1,5mm2 | kom | 5
| PP00-Y 5x 2,5mm2 | kom | 20
|  | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Odštemavanje i demontaža postojećeg podžbuknog (p/ž) NN polja dim : (v) 2000 x (š) 1000 x (d) 400mm, komplet sa svom postojećom opremom, te predaja investitoru ili zbrinjavanje na odgovarajući deponiju, komplet sa svim nespecificiranim radovima | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Odštemavanje i demontaža postojećeg podžbuknog (p/ž) NN polja dim : (v) 2000 x (š) 600 x (d) 400mm, komplet sa svom postojećom opremom, te predaja investitoru ili zbrinjavanje na odgovarajući deponiju, komplet sa svim nespecificiranim radovima | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava, uštemavanje, montaža i spajanje novog p/ž NN ormara RO-KUHINJA sastavljen od sljedećih dijelova :
a) | Samostojeći ormari slijedećih karakteristika i komponenti:
| * Metalno kućište dim. 2000x1000x400 mm, IP 55, s montažnom pločom i vratima i svih montažnih dijelova kao prisma Plus Schneider ili ArTu ABB ili sl | kom | 1
| * Metalno kućište dim. 2000x600x400 mm, IP 55, s montažnom pločom i vratima i svih montažnih dijelova kao prisma Plus Schneider ili ArTu ABB | kom | 1
| * Svjetiljka sa utičnicom i prekidačem tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Bravice sa ključem | kom | 2
| * Satavljanje, držači kabela, uvodnice za kabele, brtve, sitni potrošni materijal. | komplet | 1
b) | Priključno polje slijedećih karakteristika i komponenti:
| * Zaštitni prekidač 4P4D TM320D CVS400F, komplet sa okidačem tip, kao ABB ili Schneider | kom | 1
| * Zaštitna jedinica 4P 200-440VAC 0.3-30A VIGI M, tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
| Multimetar - spojen na zaštitnu jedinici ili samostalan s modbus/TCP-IP protokolom | kom | 1
| Strujni mjerni transformatori | kom | 3
| * Rastavljač, vel.000, 3P, 125A, sa pripadajućim osiguračima, tip kao ABB ili Schneider | kom | 5 |  |  |  | 5+
| * Automatski osigurač C10A, 1p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 17 |  |  |  | 17+
| * Automatski osigurač C16A, 1p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 29 |  |  |  | 6+11+7+2+3+
| * Automatski osigurač C10A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 3 |  |  |  | rez
| * Automatski osigurač C16A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 20 |  |  |  | 4+7+6+3+
| * Automatski osigurač C20A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 4 |  |  |  | 2+2+
| * Automatski osigurač C25A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 15 |  |  |  | 1+7+7+
| * Automatski osigurač C32A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 9 |  |  |  | 3+6+
| * Automatski osigurač C50A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 2 |  |  |  | 2+
| * Automatski osigurač C63A, 3p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 2 |  |  |  | 2+
| * Instalacijski sklopnik 40A ¦ 4 N/C ¦ 230V AC, tip kao ABB ili Schneider | kom | 9 |  |  |  | 7+2
| * Sklopka RDC 40A/0,3A; 4p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 5 |  |  |  | za rasvjetu; 10A; 1F
| * Sklopka RDC 40A/0,03A; 4p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 53 |  |  |  | 10 (za utc; 16A; 1F) + 15 (C16; 3P) + 4 (C20A; 3P) + 15 (C25A; 3P) + 9 (C32A; 3P)
| * Sklopka RDC 63A/0,03A; 4p, 15kA, tip kao ABB ili Schneider | kom | 4
| * Tipkalo s plosnatom tipkom, komplet, crveno, 1 N/C, IP66, tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
* Bakrene sabirnice za fazne vodiče, N i Pe bakrene sabirnice, vodiči za ožičenje razdjelnika, redne stezaljke, potporni izolatori i ostali sitni i nespecificirani materijal, razrada nove jednopolne sheme, te trajni natpisi i oznake, sve potrebno do potpune funkcijonalnosti NN ormara
| Dobava | komplet | 1 | 0 | 0
| Ugradnja, montaža i spajanje | komplet | 1 | 0 | 0
6. | Izrada rayhem spojnica za kabel od PP00 4x 50 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 2 | 0 | 0
7. | Izrada rayhem spojnica za kabele od PP00 4x 6 mm2 do PP00 4x 16 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 10 | 0 | 0
8. | Građevinska sanacija okolo ugrađenog NN ormara. Sanacija se sastoji od grubog rubog žbukanja okolo NN ormara i dobave i ugradnja bijelih keramičkih pločica, približnih dimenzija 15x15 cm; približno 1m2 | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Razna izjednačenja potencijala metalnih masa u kuhinji, koja uključuje polaganje i spajanje vodiča P/F-Y 6mm2, komplet sa stopicama i svim nespecificiranim sitnim spojno montažnim materijalom | m | 100 | 0 | 0
10. | Ispitivanje svih potrošača novog NN ormara i izjednačenje potencijala metalnih masa, te izdavanje atestne dokumentacije | kompl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava, polaganje i spajanje UTP Cat. 6 kabela 4x2x0,8mm, prema komunikaciskom ormaru, komplet sa terminiranjem kabela i svim potrebnim nespecificiranim radovima | m | 65 | 0 | 0
12. | Nespecificirani radovi - Stavka će se obračunavati po odobrenju nadzorng inženjera ili predstavnika investitora, obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera | kompl | 5% | 0 | 0
| 1. UKUPNO; RO-KUHINJA (Hotel Delfin) : |  |  |  | 0
2. | RO-VENTILACIJA (Hotel Delfin)
1. | Označavanje, odspajanje sljedećih kabela :
| PP00 4x 16mm2 | kom | 1
| FG7OR 4x 10mm2 | kom | 4
| FG7OR 4x 6mm2 | kom | 3
| PP00-Y 5x 2,5mm2 | kom | 10
|  | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Odštemavanje i demontaža postojećeg podžbuknog (p/ž) NN polja dim : (v) 700 x (š) 700 x (d) 200mm, komplet sa svom postojećom opremom, te predaja investitoru ili zbrinjavanje na odgovarajući deponiju, komplet sa svim nespecificiranim radovima | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava, uštemavanje, montaža i spajanje novog p/ž NN ormara RO-VENTILACIJA sastavljen od sljedećih dijelova :
| * Metalno kućište dim. 800x800x200 mm, IP 55, s montažnom pločom i vratima i svih montažnih dijelova kao prisma Plus Schneider ili ArTu ABB | kom | 1
| * Bravice sa ključem | kom | 2
| * Satavljanje, držači kabela, uvodnice za kabele, brtve, sitni potrošni materijal. | komplet | 1
| * Zaštitni prekidač 36kA 100A/3p, komplet sa okidačem tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
| * Sklopnik 3P ¦11kW (22A) [AC3] / 32A [AC1] ¦ 230V AC¦1N/O+VK3 tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Bimetalni relej, područje podešenja 6-9A tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Sklopnik 3P; 22 kW (AC3), 15 kW (AC4), 45A, tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Motorska zaštitna sklopka na ručni pogon u rasponu od 9-14A, 5,5 kW tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Sklopnik 3P; 7.5kW 400 V-AC3 tip kao ABB ili Schneider | kom | 8
| * Bimetalni relej, područje podešenja 3.8 - 6.3A tip kao ABB ili Schneider | kom | 4
| * Bimetalni relej, područje podešenja 4 - 32A tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
| * Bimetalni relej, područje podešenja 6 - 10A tip kao ABB ili Schneider | kom | 3
| * Automatski osigurač C6A, 1p, 15kA tip kao ABB ili Schneider | kom | 4
| * Automatski osigurač C10A, 3p, 15kA tip kao ABB ili Schneider | kom | 3
| * Automatski osigurač C20A, 3p, 15kA tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Automatski osigurač C25A, 3p, 15kA tip kao ABB ili Schneider | kom | 3
| * Grebenasta sklopka 0-1; 63A, 3p, tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
| * Grebenasta sklopka 0-1; 20A, 3p, tip kao ABB ili Schneider | kom | 6
| * Grebenasta sklopka 1-0-2; 20A, 3p, tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
| * Grebenasta sklopka 0-1-2; 20A, 3p, tip kao ABB ili Schneider | kom | 2
| * Signalne lampice; zelene boje, za signalizaciju statusa tip kao ABB ili Schneider | kom | 13
| * Signalne lampice; crvene boje, za signalizaciju statusa tip kao ABB ili Schneider | kom | 13
| * Transformator 230V/24V; 250VA | kom | 1
| * Tipkalo s plosnatom tipkom, komplet, crveno, 1 N/C, IP66 tip kao ABB ili Schneider | kom | 1
* Bakrene sabirnice za fazne vodiče, N i Pe bakrene sabirnice, vodiči za ožičenje razdjelnika, redne stezaljke, PVC rebraste kanalice za potrebe ožičenja i ostali sitni i nespecificirani materijal, razrada nove jednopolne sheme, te trajni natpisi i oznake, sve potrebno do potpune funkcijonalnosti NN ormara
| Dobava | komplet | 1 | 0 | 0
| Ugradnja, montaža i spajanje | komplet | 1 | 0 | 0
5. | Izrada rayhem spojnica za kabel od PP00 4x 16 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 1 | 0 | 0
6. | Izrada rayhem spojnica za kabele od PP00-Y 5x 2,5 mm2 do PP00 4x 10 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 10 | 0 | 0
7. | Građevinska sanacija okolo ugrađenog NN ormara. Sanacija se sastoji od grubog rubog žbukanja okolo NN ormara i dobave i ugradnja bijelih keramičkih pločica, približnih dimenzija 15x15 cm; približno 0,4m2 | kompl | 1 | 0 | 0
8. | Ispitivanje svih potrošača novog NN ormara, te izdavanje atestne dokumentacije | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Nespecificirani radovi - Stavka će se obračunavati po odobrenju nadzorng inženjera ili predstavnika investitora, obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera | kompl | 5% | 0 | 0
| 2. UKUPNO; RO-VENTILACIJA (Hotel Delfin) : |  |  |  | 0
3. | SSRO Sport (Hotel Mediteran)
1. | Osiuguranje beznaponskog stanja u zoni obuhvata radova | kompl | 1 | 0 | 0
2. | Odspajanje i demontaža kompletnog postojećeg SSRO-a (dim: 100x120x20cm) te odlaganje na pripadajuće odlagalište | kompl | 1 | 0 | 0
3. | Odštemavanje postojećeg betonskog temelja te odvoz na pripadajuće odlagalište | kompl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava, ugradnja temelja, montaža, spajanje, puštanje u pogon novog SSRO Sport sastavljeni od sljedećih dijelova :
| ―Ormar F6 1080x1115x320 sa metalnom montažnom pločom, nosačem dokumentacije, podnožjem visine 950mm i brtvom za zaštitu IP54 MOSDORFER ili jednakovrijedan | kom | 1
| ―ABB InLine II tropolna rastavna pruga 400A ugradnja na sabirnice , tip ZLBM2-3P-M12 ili jednakovrijedna, komplet sa pripadajućim osiguračima i svim nespecificiranim materijalom | kom | 2
| ―ABB InLine II tropolna rastavna pruga 160A ugradnja na sabirnice , tip ZLBM00-3P-M8 ili jednakovrijedna, komplet sa pripadajućim osiguračima i svim nespecificiranim materijalom | kom | 8
| ―Zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) 4P , 10 kA 40/0,03A - tip kao : ABB ili Schneider | kom | 1
| ―Jednopolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - tip kao : ABB ili Schneider | kom | 3
| ―Jednopolni minijaturni automatski prekidač C10A prekidne moći 10kA - tip kao : ABB ili Schneider | kom | 8
| ―Tropolni minijaturni automatski prekidač C16A prekidne moći 10kA - tip kao : ABB ili Schneider | kom | 1
| ―Tropolni sklopnik, In=63A, s upravljačkim naponom od 230V - tip kao : ABB ili Schneider | kom | 4
| ―Servisna monofazna utičnica "schuko", 16A | kom | 1
| ―Servisna trofazna industrijska utičnica, 16A | kom | 1
| ―assa abloy bravica (polu cilindar) | kom | 1
| ―servisna rasvjeta u kućištu SSRO-a | kom | 1
| ―brojilo tip kao : Socomec Countis E46 | kom | 1
| ―strujni mjerni transformator; 200/5 | kom | 3
| ―Dobava i utrošak potrebnog montažnog materijala. Po završetku spajanja ormar opremiti jednopolnom shemom, trajnim natpisnim pločama sa nazivom potrošača, tipom i kvadraturom kabela. Također, uključiti bakrene sabirnice za fazne vodiče, PEN bakrenu sabirnicu, potporne izolatore, potrebno ožičenje, redne stezaljke, i ostali sitni i nespecificirani materijal, sve potrebno do pune funkcijonalnosti NN ormara | kompl | 1
| Dobava | kompl | 1 | 0 | 0
| Ugradnja, montaža, spajanje | kompl | 1 | 0 | 0
5. | Izrada rayhem spojnica za kabel od PP00 4x 10 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 3 | 0 | 0
6. | Izrada rayhem spojnica za kabel od PP00 4x 16 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 4 | 0 | 0
7. | Izrada rayhem spojnica za kabel od PP00-A 4x 150 mm2 , komplet sa nastavkom kabela od 2m i svim potrebnim spojno montažnim materijalom | kompl | 2 | 0 | 0
8. | Ispitivanje svih potrošača novog SSRO Sport ormara, te izdavanje atestne dokumentacije | kompl | 1 | 0 | 0
9. | Nespecificirani radovi - Stavka će se obračunavati po odobrenju nadzorng inženjera ili predstavnika investitora, obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera | kompl | 5% | 0 | 0
| 3. UKUPNO; SSRO Sport (Hotel Mediteran) : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| 1. UKUPNO; RO-KUHINJA (Hotel Delfin) : |  |  |  | 0
| 2. UKUPNO; RO-VENTILACIJA (Hotel Delfin) : |  |  |  | 0
| 3. UKUPNO; SSRO Sport (Hotel Mediteran) : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0