## Rasvjeta_više_objekata
| Naručitelj: |  |  | Ponuditelj:
Plava laguna d.d.
Rade končara 12
52440 Poreč
TROŠKOVNIK RADOVA Radovi na zamjeni rasvjete bazena – više objekata
Ponuda br. ______________
R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA
H. SIPAR
II.8.134 | Zamjena rasvjetnih tijela u bazenu
1. | Pripremni radovi - pregled i isključenje sa osiguranjem beznaponskog stanja u mreži napajanja građevine, iskopčavanje GRO, RO i sl., pregled instalacija i utvrđivanje postojećih kabela, ponovno ukopčanje po završetku. | kpl | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tjela i demontaža transformatora, isključenje sa mreže, odspajanje kabela, odvoz i zbrinjavanje na deponiju. | kpl | 12 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja nove podvodne rasvjet tijelo LED RGB Lumi Plus V2 Flexi 71203 reflektora izrađenog iz ABS-a, rasvjetno tijelo Lumi Plus 22 W/12V, 2544 lm proizvod 50 Hz, L70-50.000 h, Fluidra kompatibilan sa 32458, 27818 IEC, uključivo i svog ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba za sve navedeno, ugradnja završne rozete od INOX-a za reflektore LUMIPLUS, AISI 316 L, ugrađuju se na reflektor radi zatvaranja provrta u zidu | kpl | 12 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja napajanja/transformatora za reflektore 150VA/ 12V; transformator je izveden po normama CEI u zaštiti IP 56 zaštitnoj vanjskoj kutiji sa uvodnicama, uključivo sveg ostalog materijala potrebnog za ispunjenje opisa stavke, kao i istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba za sve navedeno. | kpl | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kontrolera/modulatora za LED rasvjetu upravljanje RGB u kutiji sa spajanjem. | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava i isporuka LumiPlus RGB daljinski upravljač | kpl | 1 |  | 0
7. | Dopbava i ugradnja raychem spojnice 2,5-6 mm2 za spoj FG16OR16 2x2,5mm2 sa gumiranim kabelom rasvjetnog tjela u kompletu. | kpl | 12 |  | 0
8. | Ispitivanje funkcionalnosti, programiranje kontrolera prema zahtjevu korisnika i puštanje u rad. | kpl | 1 |  | 0
II.8.134 | SVEUKUPNO Zamjena rasvjetnih tijela u bazenu |  |  |  | 0
ENERGANA PUNTA
IV.43 | Zamjena postojeće rasvjete sa led rasvjetom - energana Punta
1. | Demontaža postojeće rasvjete te predaja investitoru odnosno odvoz na deponiju, u cijenu uključiti i pomočnu skelu i rad na visini: | kpl | 26 |  | 0
2. | Svjetiljka nadgradna oznake u projektu A1, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5950lm, ukupni svjetlosni tok 6400lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 142lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +50 °C, životni vijek L90B10≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1172x145x111mm, namijenjena je korištenju u prehrambenoj industriji, certifikati ENEC, HACCP, kao tip: Trevos FUTURA 2.4ft PCc Al 6400/840
| a/ dobava | kpl | 22 |  | 0
| b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 22 |  | 0
3. | Svjetiljka nadgradna oznake u projektu A1, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, inox kopče, pokrov od polikarbonata, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5950lm, ukupni svjetlosni tok 6400lm, snaga sistema max 42W (LED izvor+driver), svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 142lm/W, boja svjetlosti 4000K, uzvrata boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička zaštita IK10, rad na temperaturi okoline +50 °C, životni vijek L90B10≥50.000h, svjetiljka ima dodatne aluminijske hladnjake za dodatno hlađenje LED modula i drivera, dimenzija dxšxv 1172x145x111mm, s panik modulom autonomije 2H 440 lm, namijenjena je korištenju u prehrambenoj industriji, certifikati ENEC, HACCP, kao tip: Trevos FUTURA 2.4ft PCc Al 6400/840
| a/ dobava | kpl | 3 |  | 0
| b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 3 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja sa spajanjem nadgradni zidni reflektor sa senzorom LEDVANCE FLOODLIGHT 20W 3000K. Aluminijsko kučište crne boje sa difuzorom od kaljenog stakla. Dimenzije (DxŠxV) 176x156x55 mm. Zaštite IP65 IK07. LED izvor svjetlosti 20W 3000K 230V 2200lm.
| a/ dobava | kpl | 3 |  | 0
| b/ preuzimanje od isporučitelja, skadištenje, lokalni transport, ugradnja, spajanje i puštanje u rad sa svim montažnim naterijalom do pune funkcije | kpl | 3 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kabela i PNT cijevi i držaćima u kompletu sa spajanjem, obračun po metru
| * Kabel FG16OR16, 3x2,5 mm2 + PNT cijev fi 16 | m | 25 |  | 0
6. | Ispitivanje funkcionalnosti, programiranje kontrolera prema zahtjevu korisnika i puštanje u rad. | kpl | 1 |  | 0
IV.43 | SVEUKUPNO Zamjena postojeće rasvjete sa led rasvjetom - energana Punta |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
H. SIPAR
II.8.134 | SVEUKUPNO Zamjena rasvjetnih tijela u bazenu |  |  |  | 0
ENERGANA PUNTA
IV.43 | Zamjena postojeće rasvjete sa led rasvjetom - energana Punta |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
Napomena
1 | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2 | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati opremu i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni prigovori se neće prihvatiti.
3 | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4 | Predmetne količine u troškovniku su okvirne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste koje će potvrditi po zaključenju natječaja uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se Ugovoriti.
5 | Na predmetne cijene obračunava se PDV u sukladno zakonu.
6 | Za predmetne radove izvođać je dužan voditi popis količina ugrađenog materijala i izvedenih radova po pozicijama troška.
7 | Po završetku radova izrađuje se zapisnik o utrošenim stvarnim količinama materijala i djelova.
8 | Ponuditelj je u mogućnosti ponuditi najmanje jednak ili bolji materijal i rezervne djelove od traženih.