## PN-44-R2022
Stolarski radovi na više lokacija, destinacija Umag
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - sve potrebne demontaže elemenata koje se mijenjaju te svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
| 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
| 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
| 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
| 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
| 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
| 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
x | R.br. | OPIS STAVKE | LOKACIJA | J.M. | Količina | J.C. | UKUPNO | NAPOMENA
I.9.13. Ispunjavanje uvjeta za rekategorizaciju hotela Sol Umag
x | 1. | Demontaža postojećih, izrada, dobava i ugradnja novih drvenih jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata svjetlog otvora dimenzija 80x210 cm .U cijenu stavke uključiti dobavu i ugradnju vrata, okova, ugradnju i završnu obradu, te uključiti sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina, postav i pripasavanje, sav pomoćni materijal sa svom pripadajućom opremom te pribavljanje svih potrebnih atesta. Brave, ručke i kvake iskoristiti postojeće. U cijeni je i odvoz te zbrinjavanje demontiranih vrata. U krilu vrata spuštajuća brtva, vrata akustične izolacije 42 DB. Vrata su furnir, lakiran/nijansiran u odgovarajućem tonu prema postojećem. | Hotel Umag | kom | 35 |  | 0
x | 2. | Izrada dobava i montaža dovratnika po mjeri. Dovratnik je od masiva, lakiran u bijelu boju, prilagođava se postojećem vratnom krilu koje se demontira , te ponovno montira. Dimenzija dovratnika je 6x8 cm visina 210 cm. Stavka uključuje skidanje i zbrinjavanje starih dovratnika, dobavu i montažu novih sa svim ukrasnim lajsnama, lakiranje te zidarsku obradu i popravak špaleta nakon postavljanja novih dovratnika. | Hotel Umag | kom | 30 |  | 0
II.3.14.143 Sanacija prihvatnika ulaznih vrata smještajnih jedinica hotela
x | 3. | Demontaža postojećih i montaža novih komada letva dovratnika na kojemu se nalazi prihvatnik za vrata. Dimenzije postojećih letvi dovratnika su 198x5x3 cm , i postojeći su rasklimani i uništeni tokom korištenja. Potrebno je dakle, predvidjeti nove levte dovratnika od drva masiv (bukva ili lipa) sa predviđenim utorom za prihvatnik. U fazi demontaže starih letvi dovratnika paziti da se ne oštete ostali dijelovi drvenog dovratnika. Nakon montaže novih letvi dovratnika, potrebno je ugraditi nove prihvatnike za vrata u prethodno predviđenim utorima. (sanacija) | Hotel Umag | kom | 45 |  | 0
II.3.14.211 Sanacija restoranskih stolova
x | 4. | Brušenje, farbanje i lakiranje nogica 160 drvenih stolova , (640 nogica stolova) . Nogice su dimenzija 74x4x4 cm, većina ih je u tamno smeđoj boji (kao s prve fotografije s lijeva ispod) , al ima i svijetlijih. Stavka uključuje demontažu , brušenje , farbanje, lakiranje, te kasnije ponovno montiranje nogica na stolove kao i transport , skladištenje i sav popratni materijal. | Hotel Umag |  |  |  | 0
x |  | Sanacija nogu stolova |  | kom | 640 |  | 0
x |  | Sanacija konzumnih ploča stolova |  | kom | 160 |  | 0
Hotel Umag
II.3.14.485 Sanacija i djelomična zamjena oštećenih dovratnika u javnim zonama
x | 5. | Demontaža postojećih, izrada, dobava i ugradnja novih drvenih jednokrilnih zaokretnih punih unutarnjih vrata svjetlog otvora dimenzija 60x188 cm . Vrata s ispunom od saća, obrada krila MDF lakirana u RAL prema odabiru investitora, u debljini 45 mm, sve izvesti prema pravilu struke za taj model vratnog krila. U sklopu stavke predvidjeti dobavu i ugradnju vanjske kvake sa rozetom u inox mat izvedbi, te unutarnje kvake sa leptir bravom u inox mat. U cijenu stavke uključiti dobavu i ugradnju vrata, okova, brave, ručke i kvake, ugradnju i završnu obradu, te uključiti sav potreban rad i materijal prema opisu u troškovniku, kao i sve dodatne radove i materijale potrebne da se izradi kompletna stavka kao oblikovna i funkcionalna cjelina, postav i pripasavanje, sav pomoćni materijal sa svom pripadajućom opremom te pribavljanje svih potrebnih atesta. U cijeni je i odvoz te zbrinjavanje demontiranih vrata. U cijenu uključiti aluminijsku rešetku za odzračivanje. | Hotel Sipar | kom | 5 |  | 0
x | 6. | Skidanje postojećih i montaža novih dovratnika u javnim sanitarijama hotela Sipar (ulaz u kabine). Dimenzije vrata su 75x210 cm, a ista su ugrađena u gk zid debljine 12,5 cm. Postojeće vratno krilo se zadržava uz podrezivanje istog. Predvidjeti nove dovratnike, pokrovne lajsne i slijepe dovratnike od drva masiv (bukva ili lipa). U fazi montaže predvidjeti podizanje dovratnika od cca 5 mm i silikoniranje međuprostora, a sve radi sprečavanja "propadanja" dovratnika u fazi korištenja. Dovratnici su lakirani u boju prema postojećoj. | Hotel Sipar | kom | 5 |  | 0
x | 7. | Skidanje postojećih i montaža novih dovratnika u javnim sanitarijama hotela Sipar (ulaz u sanitarije). Dimenzije vrata su 95x210 cm, a ista su ugrađena u gk zid debljine 12,5 cm. Postojeće vratno krilo se zadržava uz podrezivanje istog. Predvidjeti nove dovratnike, pokrovne lajsne i slijepe dovratnike od drva masiv (bukva ili lipa). U fazi montaže predvidjeti podizanje dovratnika od cca 5 mm i silikoniranje međuprostora, a sve radi sprečavanja "propadanja" dovratnika u fazi korištenja. Postojeće vratno krilo je furnirano, te štok treba prilagoditi postojećem tonu (bajcu krila). | Hotel Sipar | kom | 5 |  | 0
x | 8. | Brušenje i lakiranje dovratnika, te prema potrebi izrada novi pokrovnih ukrasnih letvi. U cijenu uključiti kompletan materijal i rad, bojanje osnovnom bojom, te završno lakiranje u tonu po izboru Naručitelja. Obračun po kom lakiranih dovratnika. | Hotel Sipar | kom | 10 |  | 0
II.3.14.333 Sanacija trulih drvenih obloga i vrata f&b punkta "Gajeta"
x | 9. | Demontaža postojeće konstrukcije sa drvenim letvicama, sanacija oštećenja (50%) te izrada novih novih drvenih daski (ariš) (50%) koje čine oblogu objekta. Daske su dimenzije 8*4 cm na razmaku od 12 cm osno sa skošenim gornjim rubom za 1 cm (vanjski rub letvice 3 cm). Potkonstrukcija je od vertikalnih drvenih letvica vel 5*8 cm na razmaku max 70 cm. U stavku uključiti demontažu i zbrinjavanje postojećih trulih daski, kompletan materijal i rad, bojanje osnovnom bojom, te završno lakiranje u tonu po izboru Naručitelja, kao i sva potrebna zaštita od vanjskih utjecaja i potrebna radna skela, ponovnu montažu na objekt. Obračun po m' obloge visine 3,20 m. Potrebno je sanirati 50% iste i zamijeniti ostalih 50%. | Hotel Umag | m` | 10 |  | 0
II.3.14.486 Zamjena drvenog dekora u lobby baru
x | 10. | Uslijed prodora vode došlo je do poropadanja obloge zida retropulta. Potrebno je demontirati retropult dužine 300cm, klizna vrata, vodilice istih te skinuti oblogu zida u veličini od okvirno 4,0 - 5,0 m2 izrađene od furnirane iverice - hrast (bajcano u izbjeljeni hrast), te izraditi novu oblogu zida prema uzoru na postojeću. U cijenu je uključena i sanacija zida na način da se isti postruže, nanovo izgleta, impregnira i oboja. Obračun po kompletu. | Hotel Sipar | kpl | 1 |  | 0
II.3.14.130 Sanacija drvenih terasa MBH
x | 11. | Pregled i popravak drvene terase mobilnih kućica prema slikama niže. Terasa je dimenzija 4,0*3,0 m. Stavka obuhvaća pregled, te sanaciju nosivih greda ili stepenica po potrebi kao i fiksiranje terase u cilju da ista bude sigurna za korištenje. Stavka uključuje demontažu i zbrinjavanje dotrajalih elemenata. Obračun po kom popravljene terase. | AC Park Umag | kom | 70 |  | 0
II.3.14.68 Postavljanje novih kreveta i ormara u MBH
| 12. | Izrada, dobava i montaža kreveta vanjskih dimenzija 190x90 cm, izrađenog od iverala debljine 18 mm, u dekoru prema izboru Naručitelja. Krevet je visine 40-45 cm, i sve stranice idu do poda. Stavka uključuje skidanje dotrajalih podnica, izradu te montažu novih podnica izrađenih od minimalno 16 elastičnih letvica od furnirskog otpreska i 32 plastične kape za letvice, visine 5 cm. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tjekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamjenjenih elementa. Obračun po komadu. | Personalni smještaj Park Umag | kom | 34 |  | 0
| 13. | Izrada, dobava i montaža garderobnog ormara dimenzija 80x40xh150 cm. Ormar izrađen od iverala debljine 18 mm, u dekoru prema izboru Naručitelja. Sastoji se od dijela sa policama i dijela za vješanje. U cijenu uključiti okove sa "soft close" zatvaranjem fronti. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tijekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamjenjenih elementa. Obračun po komadu. | Personalni smještaj Park Umag | kom | 17 |  | 0
| 14. | Preinaka postojećih komoda za televizor. Komode su okivrne dimenzije 100x40xh60 cm i izrađene su od iverala debljine 18/36 mnm. Komodu je potrebno odvesti u radionu, skratiti po dužini na mjeru dovoljnu da u prostor stanu garderobni ormari iz prethodne stavke. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tijekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamjenjenih elementa. Obračun po kompletu. | Personalni smještaj Park Umag | kpl | 17 |  | 0
II.3.14.281 Sanacija drvenih terasa MBH
x | 15. | Pregled i popravak drvene terase mobilnih kućica prema slikama niže. Terasa je dimenzija 4,0*3,0 m. Stavka obuhvaća pregled, te sanaciju nosivih greda ili stepenica po potrebi kao i fiksiranje terase u cilju da ista bude sigurna za korištenje. Stavka uključuje demontažu i zbrinjavanje dotrajalih elemenata. Obračun po kom popravljene terase. | Personalni smještaj Park Umag | kom | 20 |  | 0
z |  | Sveukupno : |  |  |  |  | 0