## PN-117-R2024
X
X | BUDŽET | DN | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA PONUDITELJA
X
X |  |  |  | SANACIJA PODA U LOBBY BARU
X |  |  |  | Hotel Garden Istra
X |  |  |  | PN-117-R/2024
X
X |  |  |  | OPĆE NAPOMENE:
X
X |  |  |  | Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
X |  |  |  | Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
X |  |  |  | Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta.
X |  |  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
X |  |  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
X |  |  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
X |  |  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
X |  |  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
X |  |  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
X |  |  | 7. | Količine u troškovniku su orijentacijske i mogu pri realizaciji odstupati. Obračun izvedenih radova vrši se na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih od strane investitora u građevinskoj knjizi izvođača. Uz dokaznicu mjera izvođač je obavezan izraditi pripadajuće skice za sve radove po svim stavkama sa upisanim izmjerama._
X
X |  |  | I. | HOTEL GARDEN ISTRA
X
X |  |  | A) | SANACIJA DRVENOG PODA APERITIV BARA HOTELA GARDEN ISTRA
X | II.7.211 |  |  | II.7.211
X | II.7.211
X | II.7.211 |  |  | NAPOMENA: radovi se izvode u 11. mjesecu 2024. godine.
X | II.7.211
X | II.7.211 |  |  | ZAMJENA OŠTEĆENIH DIJELOVA TE BRUŠENJE OSTATKA DRVENOG PODA
X | II.7.211
X | II.7.211 |  | 1. | BRUŠENJE, BAJCANJE I LAKIRANJE PODA
X | II.7.211 |  |  | Dobava svega potrebnoga materijala i najmanje trostruko brušenje (grubo, srednje i fino) drvene podne obloge, kitanje, bajcanje u postojećem tonu, nanošenje prethodnog premaza temeljnog laka te trostruko lakiranje polusjajnim visokootpornim ekološlim dvokomponentnim vodenim poliuretanskim lakom kao Bona Trafic, proizvođača BONA, u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno i dodatno fino međubrušenje slojeva. Stavka uključuje i učvršćivanje manje oštećenih dijelova te fugiranje kitom. Na fiksnim elementima šanka, drvenih fotelja, stupovima i sl. potrebno je zaštititi sokl, a sve kako se isti ne bi zaprljao. Brušenje parketa uz zidove (drveni sokl) i uz ostale elemente, vršiti sa manjim strojem. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport.
X | II.7.211 |  |  | Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 125 |  | 0
X | II.7.211
X | II.7.211 |  | 2. | SANACIJA POSTOJEĆIH UZDIGNUTIH DIJELOVA PODNE OBLOGE
X | II.7.211 |  | a) | Opcija 1 - sanacija zamjenom postojeće podne obloge novom oblogom. U jediničnu cijenu uključiti demontažu podignutog parketa, sanaciju podloge, impregnaciju, ljepljenje i montažu novog parketa sa svim potrebnim materijalom sve do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Prije narudžbe uzorak dostaviti predstavniku investitora na odobrenje. | m2 | 10 |  | 0
X | II.7.211 |  | b) | Opcija 2 - sanacija poda skidanjem, doradom i ponovnom montažom postojeće podne obloge. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal za ispunjenje stavke do poptune gotovosti i funkcionalnosti. | m2 | 10 |  | 0
X | II.7.211
X | II.7.211 |  |  | NEPREDVIĐENI RADOVI Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 10% vrijednosti od svih gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi naručeni i izvedeni od strane investitora ili nadzora. |  | 10% | 0 | 0
X | II.7.211
Z | II.7.211 |  | A) | SANACIJA DRVENOG PODA APERITIV BARA HOTELA GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
Z | II.7.211
Z | II.7.211
Z
Z |  |  |  | Kontrola zbroja: |  |  |  | 0
Z | [7 empty] | 0
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

## REKAPITULACIJA (hidden)
Plava laguna d.d.
R_XXXX
Sve cijene su u HRK bez PDV-a
| REKAPITULACIJA |  | BUDŽET / CAPEX 2022 II.3.14.
#VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1. | #VALUE! | #VALUE!
2. | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| SVEUKUPNO VAR 1 | #VALUE!
| SVEUKUPNO VAR 2 | #VALUE!
| SVEUKUPNO VAR 3 | #VALUE!
| SVEUKUPNO VAR 4 | #VALUE!
| Kontrola zbroja: | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!