## PN-246-R2022
X | X | X | X | BUDŽET | DN | R.B. | NASLOV STAVKE I OPIS | J.M. | KOL. | J.C. | IZNOS | NAPOMENA PONUDITELJA
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  |  | ZAMJENA, SANACIJA I BRUŠENJE DRVENIH PODOVA NA VIŠE LOKACIJA U UMAGU
X | X | X | X |  |  |  | Hotel Garden Istra, Hotel Coral
X | X | X | X |  |  |  | PN-246-R/2022
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  |  | OPĆE NAPOMENE:
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  |  | Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
X | X | X | X |  |  |  | Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
X | X | X | X |  |  |  | Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta.
X | X | X | X |  |  | 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
X | X | X | X |  |  | 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
X | X | X | X |  |  | 3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
X | X | X | X |  |  | 4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
X | X | X | X |  |  | 5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
X | X | X | X |  |  | 6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  | 1. | U jedinične cijene uključiti sve potrebne transporte, vertikalne i horizontalne prijenose, sav rad i materijal potreban za realizaciju pojedine stavke i posla u cjelini, zatim odvoz otpadnog materijala, kao i eventualno potrebnu naknadu za korištenje gradske deponije._
X | X | X | X |  |  | 2. | Izvođač radova je obavezan, bez prava na poseban obračun naknade, izvesti privremenu zaštitu hodnih i radnih površina. Zaštita se vrši na pozicijama i u omjeru u kojem je to potrebno. Zaštita se vrši nekorištenom, čvrstom i neprobušenom zaštitnom folijom i/ili drugim adekvatnim materijalima na način da su folije, ili drugi adekvatni materijali, međusobno ljepljene kako nečisti materijal i prašina ne bi dospjeli ispod folija. Izvođač je obavezan zaštitu izvesti i održavati ju tijekom izvođenja radova na način da ne dođe do oštećivanja, naprašivanja ili prljanja podnih i zidnih površina, elemenata i opreme. Po dovršetku radova zaštitu ukloniti. Svaka jedinična cijena u troškovniku uključuje, pored ostalog, i izradu privremene zaštite na svim površinama na kojima se izvode radovi po ovom troškovniku, ili preko kojih se odvija komunikacija._
X | X | X | X |  |  | 3. | Ponuditelj može umjesto materijala i/ili proizvođača naznačenog u troškovničkim stavkama ponuditi i drugi materijal i/ili proizvođača. Ako ponuditelj nudi zamjenu za materijal i/ili proizvođača navedenih u troškovniku obavezan je u svojoj ponudi, u za to predviđenoj koloni pod nazivom "napomena ponuditelja", naznačiti potpuni naziv nuđenog materijala i proizvođača koji mora biti najmanje jednake kvalitete kao i navedeni u troškovniku, a ukoliko ponuditelj to propusti učiniti smatrat će se da je ponudio točno u troškovniku naznačeni materijal i proizvođača te će se u slučaju ugovaranja radova tražiti bespogovorna ugradba istog. _
X | X | X | X |  |  | 4. | Ukoliko u nekoj troškovničkoj stavci nije naznačen materijal i/ili proizvođač ponuditelj je obavezan u svojoj ponudi, u za to predviđenoj koloni pod nazivom "napomena ponuditelja", naznačiti potpuni naziv nuđenog materijala i proizvođača. _
X | X | X | X |  |  | 5. | Nije dozvoljeno mjenjanje opisa stavaka troškovnika ili dodavanje novih redova u troškovnik. Sve eventualne napomene, korekcije opisa ili dopune opisa i pojašnjenja ponuditelj je obavezan unijeti u za to predviđenu kolonu pod nazivom "napomena ponuditelja" ili u poseban dokument koji se prilaže ponudi._
X | X | X | X |  |  | 6. | Prije narudžbe materijala i početka izvođenja pojedinih stavki izvođač mora obvezatno uzeti mjere i provjeriti količine na licu mjesta te isto tako dostaviti uzorke, tamo gdje se to traži, na potvrdu investitoru._
X | X | X | X |  |  | 7. | Prilikom izvođenja radova izvođač je obavezan poduzeti sve potrebne mjere zaštite na radu, a poglavito mjere za zaštitu od pada s visine ukoliko je takva priroda posla._
X | X | X | X |  |  | 8. | Po okončanju radova izvođač je obavezan sve korištene površine dovesti u prvobitno stanje i sanirati sva oštećenja koja je eventualno prouzročio ili koje su prouzročili njegovi podizvođači._
X | X | X | X |  |  | 9. | Uvjetuje se rad sa radnom snagom stručno osposobljenom za pojedine vrste radova._
X | X | X | X |  |  | 10. | Količine u troškovniku su orijentacijske i mogu pri realizaciji odstupati. Obračun izvedenih radova vrši se na temelju stvarno izvedenih količina ovjerenih od strane investitora u građevinskoj knjizi izvođača. Uz dokaznicu mjera izvođač je obavezan izraditi pripadajuće skice za sve radove po svim stavkama sa upisanim izmjerama._
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  | I. | ZAMJENA DRVENIH PODOVA NA TERASAMA HOTELA CORAL I HOTELA GARDEN ISTRA
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  | A) | RADOVI NA DEMONTAŽI
X | X | X | X
X | X | X | X |  |  | 1. | DEMONTAŽA POSTOJEĆIH PODOVA
X | X | X | X |  |  |  | Demontaža i zbrinjavanje postojećih dotrajalih drvenih podova sa cijelom podkonstrukcijom, bočnim zatvaranjem i spojnim materijalom, utovar, prijevoz te odvoz na gradsku deponiju, sa troškovima zbrinjavanja.
X | X | X | X |  |  |  | Obračun po m2.
X | X | X | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral | m2 | 530.72 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | m2 | 75 |  | 0
X | X | X | X
Z | Z | Z | Z |  |  | A) | RADOVI NA DEMONTAŽI
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
X | Z | Z | Z |  |  | B) | PODOPOLAGAČKI RADOVI
X | Z | Z | Z
X | Z | Z | Z |  |  | 1. | VARIJANTA 1 - MASIVNO DRVO (EGZOTE) - DECKING IPE
X | Z | Z | Z |  |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nove podloge od masivnog drva, IPE - masivno drvo egzote- decking, boje po izboru investitora. Dimenzija panela: 140/25 mm A požarni razred. Montaža sa skrivenom fugom, utor i pero. Montaža na podkonstruciju od aluminijskih letvica dim. 40/20 mm sa inox spojnicama. U cijenu uključiti svu potrebnu obradu drva kao i uljenje Osmo uljem. Za podlogu na terasi hotela Coral predvidjeti bočno zatvaranje, tj postavu završnih tipskih profila tamo gdje je potrebno. Profile usuglasiti sa predstavnikom investitora. Na pozicijama gdje je (ukoliko je) podna obloga viša od praga vratiju potrebno je podnu oblogu i podkonstrukciju prilagoditi na način da se stvori mala rampa i da se pod neprimjetno spusti na razinu praga. Paziti na to da ne dolazi do zapinjanja vrata o podnu oblogu prilikom otvaranja istih. Stavka uključuje komplet daske, spojnice, podkonstrukciju, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, otvore od stabala, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Shemu polaganja dostavlja investitor. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
X | Z | Z | Z |  |  |  | Obračun kako slijedi:
X | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral
X | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  |  | a.1.) podna obloga | m2 | 530.72 |  | 0
X | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  |  | a.2.) bočno zatvaranje. Obračun po m'. | m' | 80 |  | 0
X | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | m2 | 75 |  | 0
X | Z | Z | Z
X | Z | Z | Z |  |  | 1.1. | Razni nepredviđeni radovi u iznosu 10% ukupne vrijednosti svih radova.Radovi se mogu izvoditi jedino uz odobrenje nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik uzpredočenje i ovjeru analize cijena te jediničnih cijena radne snage, mehanizacije i materijala.
X | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  | 10% | 0 | 0
X | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  | 10% | 0 | 0
X | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  | 1. | VARIJANTA 1 - MASIVNO DRVO (EGZOTE) - DECKING IPE
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | X | Z | Z |  |  | 2. | VARIJANTA 2 - MASIVNO DRVO - PAJOLE (TERMO TRETIRANI JASEN)
Z | X | Z | Z |  |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nove podloge od masivnog drva - pajole (termo tretirani jasen ili jednakovrijedno), boje po izboru investitora. Dimenzije panela: 300x300 mm sa 4 drvena elementa (širina pojedinog elementa 71 mm). Panel debljine 31 mm, od čega je 20 mm termo tretiranog drva jasena (termo tretiran na 210° C) i 11 mm kvalitetne mrežaste podloge izrađene od posebnog polimera, zajedno spojenih nehrđajućim vijcima. Montaža na podlogu spajanjem muško/ženskih utora. U cijenu uključiti svu potrebnu obradu drva kao i uljenje Osmo uljem. Za podlogu na terasi hotela Coral predvidjeti bočno zatvaranje, tj postavu završnih tipskih profila tamo gdje je potrebno. Profile usuglasiti sa predstavnikom investitora. Na pozicijama gdje je (ukoliko je) podna obloga viša od praga vratiju potrebno je podnu oblogu i podkonstrukciju prilagoditi na način da se stvori mala rampa i da se pod neprimjetno spusti na razinu praga. Paziti na to da ne dolazi do zapinjanja vrata o podnu oblogu prilikom otvaranja istih. Stavka uključuje komplet daske, spojnice, podkonstrukciju, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, otvore od stabala, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Shemu polaganja dostavlja investitor. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
Z | X | Z | Z |  |  |  | Obračun kako slijedi:
Z | X | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral
Z | X | Z | Z | II.3.14.16 |  |  | a.1.) podna obloga | m2 | 530.72 |  | 0
Z | X | Z | Z | II.3.14.16 |  |  | a.2.) bočno zatvaranje. Obračun po m'. | m' | 80 |  | 0
Z | X | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | m2 | 75 |  | 0
Z | X | Z | Z
Z | X | Z | Z |  |  | 2.1. | Razni nepredviđeni radovi u iznosu 10% ukupne vrijednosti svih radova.Radovi se mogu izvoditi jedino uz odobrenje nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik uzpredočenje i ovjeru analize cijena te jediničnih cijena radne snage, mehanizacije i materijala.
Z | X | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  | 10% | 0 | 0
Z | X | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  | 10% | 0 | 0
Z | X | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  | 2. | VARIJANTA 2 - MASIVNO DRVO - PAJOLE (TERMO TRETIRANI JASEN)
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | X | Z |  |  | 3. | VARIJANTA 3 - WPC - PAJOLE (DECKING KLIK PLOČE)
Z | Z | X | Z |  |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža nove podloge od WPC pajola (decking klik ploče), boje po izboru investitora. Dimenzije panela: 300x300x28 mm Sastav: 60% drvo, 40% PE Završna obrada: žljebasta i protuklizna. U cijenu uključiti svu potrebnu obradu drva. Za podlogu na terasi hotela Coral predvidjeti bočno zatvaranje, tj postavu završnih tipskih profila tamo gdje je potrebno. Profile usuglasiti sa predstavnikom investitora. Na pozicijama gdje je (ukoliko je) podna obloga viša od praga vratiju potrebno je podnu oblogu i podkonstrukciju prilagoditi na način da se stvori mala rampa i da se pod neprimjetno spusti na razinu praga. Paziti na to da ne dolazi do zapinjanja vrata o podnu oblogu prilikom otvaranja istih. Stavka uključuje komplet daske, spojnice, podkonstrukciju, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, otvore od stabala, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Shemu polaganja dostavlja investitor. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
Z | Z | X | Z |  |  |  | Obračun kako slijedi:
Z | Z | X | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral
Z | Z | X | Z | II.3.14.16 |  |  | a.1.) podna obloga | m2 | 530.72 |  | 0
Z | Z | X | Z | II.3.14.16 |  |  | a.2.) bočno zatvaranje. Obračun po m'. | m' | 80 |  | 0
Z | Z | X | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | m2 | 75 |  | 0
Z | Z | X | Z
Z | Z | X | Z |  |  | 3.1. | Razni nepredviđeni radovi u iznosu 10% ukupne vrijednosti svih radova.Radovi se mogu izvoditi jedino uz odobrenje nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik uzpredočenje i ovjeru analize cijena te jediničnih cijena radne snage, mehanizacije i materijala.
Z | Z | X | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  | 10% | 0 | 0
Z | Z | X | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  | 10% | 0 | 0
Z | Z | X | Z
Z | Z | Z | Z |  |  | 3. | VARIJANTA 3 - WPC - PAJOLE (DECKING KLIK PLOČE)
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | X |  |  | 4. | VARIJANTA 4 - DRVENI POD KAO POSTOJEĆI - RELAX ZONA WELLNESSA HOTELA GARDEN ISTRA
Z | Z | Z | X |  |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te izrada i montaža novog drvenog poda po uzoru na postojeći. Drvene daske AB klase, ARIŠ ili jednakovrijedno, debljine 2 cm, premazane fungicidnom i insekticidnom zaštitom te UV bezbojnim vodootpornim lakom, lazurni premaz. Boja kao na slici. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata. Dimenzije daski: 10x2 cm Montaža na podkonstruciju od aluminijskih letvica dim. 40/20 mm sa inox spojnicama. U cijenu uključiti svu potrebnu obradu drva. Paziti na to da ne dolazi do zapinjanja vrata o podnu oblogu prilikom otvaranja istih te da nova podloga ne bude iznad razine okolnog poda. Stavka uključuje komplet daske, spojnice od nehrđajučeg čelika, podkonstrukciju, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Shemu polaganja dostavlja investitor. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
Z | Z | Z | X |  |  |  | Obračun kako slijedi:
Z | Z | Z | X | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | m2 | 75 |  | 0
Z | Z | Z | X
Z | Z | Z | X |  |  | 4.1. | Razni nepredviđeni radovi u iznosu 10% ukupne vrijednosti svih radova.Radovi se mogu izvoditi jedino uz odobrenje nadzornog inženjera i upisom u građevinski dnevnik uzpredočenje i ovjeru analize cijena te jediničnih cijena radne snage, mehanizacije i materijala.
Z | Z | Z | X | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  | 10% | 0 | 0
Z | Z | Z | X
Z | Z | Z | Z |  |  | 4. | VARIJANTA 4 - DRVENI POD KAO POSTOJEĆI - RELAX ZONA WELLNESSA HOTELA GARDEN ISTRA
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | C) | ZAMJENA DASKI NA STEPENIŠTU WHIRLPOOLA - RELAX ZONA - WELLNESS HOTELA GARDEN ISTRA
X | X | X | X | II.3.14.151
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | 1. | ZAMJENA DASKI STEPENIŠTA
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te zamjena daski na stepeništu whirlpoola (podnice i visine). Drvene daske AB klase, ARIŠ ili jednakovrijedno, debljine 2 cm, premazane fungicidnom i insekticidnom zaštitom te UV bezbojnim vodootpornim lakom, lazurni premaz. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata. Dimenzije daski: 81x12 cm debljine 2 cm Montaža na postojeću nosivu konstrukciju. U cijenu uključiti svu potrebnu obradu drva. Stavka uključuje komplet daske, spojnice od nehrđajučeg čelika, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. U cijenu uključiti demontažu, odvoz i zbrinjavanje postojećih dotrajalih dasaka. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Obračun po m2.
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | a) | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje | m2 | 3.7908 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | b) | Dobava svog potrebnog materijala i montaža, sve prema opisu stavke. | m2 | 3.7908 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | 2. | ZAMJENA VERTIKALNE OBLOGE (MASKE) STEPENIŠTA
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te zamjena drvenih daski vertikalne obloge (maske stepeništa) u svemu kao postojeće. Drvene daske AB klase, ARIŠ ili jednakovrijedno, debljine 2 cm, premazane fungicidnom i insekticidnom zaštitom te UV bezbojnim vodootpornim lakom, lazurni premaz. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata. Dimenzije daski: širina daski 10 cm, dužina - ovisno o poziciji, debljina 2 cm. Sve kao postojeće. Montaža na postojeću nosivu konstrukciju. Stavka uključuje komplet daske, spojnice od nehrđajučeg čelika, spojni materijal, sve kompletno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. U cijenu uključiti i završne ALU profile. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeno je uzimanje mjera na licu mjesta, izrada otvora za rasvjetna tijela, stupova i sl., sav potreban rad, materijal i transport. U cijenu uključiti demontažu, odvoz i zbrinjavanje postojećih dotrajalih dasaka. Prije narudžbe materijala potrebno je usuglasiti boju sa predstavnikom investitora. Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati sve na licu mjesta. Obračun po stvarno izvedenim radovima (škart uključiti u jediničnu cijenu).
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Obračun po m2.
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | a) | Demontaža, odvoz i zbrinjavanje | m2 | 3.2612 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | b) | Dobava svog potrebnog materijala i montaža, sve prema opisu stavke. | m2 | 3.2612 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151
X | X | X | X | II.3.14.151 |  | 3. | SANACIJA PODKONSTRUKCIJE STEPENIŠTA - BEZ RUKOHVATA!
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Dobava materijala te ličenje metalne konstrukcije stpeništa (bez rukohvata!) u boji prema postojećoj. Stavka uključuje sve potrebne predradnje, pranje i odmašćivanje nitro razrjeđivačem, brušenje, uklanjanje stare dotrajale boje, uklanjanje korozije, nanošenje antikorozivne zaštite 2 sloja, premaz temeljnom bojom za metal (sa brušenjem nakon svakog sloja) te nanošenje 2 sloja završne pokrivne lak boje za metal. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. Minimalna kategorija zaštite od korozije koju moraju zadovoljiti svi elementi je C4. Stavka obuhvaća sav potreban rad, materijal kao i zaštitu svih površina oko ograde. U jediničnu cijenu uključiti podložne ploče, vijke i sl.
X | X | X | X | II.3.14.151 |  |  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.151
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | C) | ZAMJENA DASKI NA STEPENIŠTU WHIRLPOOLA - RELAX ZONA - WELLNESS HOTELA GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | II. | SANACIJA DRVENOG PODA APERITIV BARA HOTELA GARDEN ISTRA
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | A) | SANACIJA I BRUŠENJE DRVENOG PODA
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 1. | Pažljivo iznošenje škrinje za kolače te ponovno vraćanje. Stavka obuhvaća odspajanje te kasnije ponovno spajanje na postojeće instalacije.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obraču po kompletu | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 2. | BRUŠENJE, BAJCANJE I LAKIRANJE PODA
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Dobava svega potrebnoga materijala i najmanje trostruko brušenje (grubo, srednje i fino) drvene podne obloge, kitanje, bajcanje u postojećem tonu, nanošenje prethodnog premaza temeljnog laka te trostruko lakiranje polusjajnim visokootpornim ekološlim dvokomponentnim vodenim poliuretanskim lakom kao Bona Trafic, proizvođača BONA, u svemu prema uputama proizvođača. Uključeno i dodatno fino međubrušenje slojeva. Stavka uključuje i učvršćivanje manje oštećenih dijelova te fugiranje kitom. Na fiksnim elementima šanka, drvenih fotelja, stupovima i sl. potrebno je zaštititi sokl, a sve kako se isti ne bi zaprljao. Brušenje parketa uz zidove (drveni sokl) i uz ostale elemente, vršiti sa manjim strojem. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 120 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 3. | ZAMJENA OŠTEĆENE PODNE OBLOGE
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Dobava svega potrebnoga materijala te zamjena drvene podne obloge na poziciji kraj šanka na kojoj je došlo do izdizanja zbog propuštanja.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | a) | Pažljivo uklanjanje manjeg dijela drvene podne obloge, prijenos po hotelu, utovar i odvoz na za to registriranu deponiju. Uklanja se dio podne obloge na kojoj je došlo do izdizanja zbog propuštanja šanka. Stavka obuhvaća struganje te grubo i fino čišćenje postojećeg estriha sa kojeg je skinuta drvena podna obloga na način da se ostružu i uklone svi ostaci ljepila i eventualnog drugog materijala do glatke površine, te da se izvrši višekratno usisavanje prašine. Potrebno je ukloniti sve vrhove i ostatke materijala na površini sve do nivoa postojećeg estriha. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport. Obračun po m² uklonjene podne obloge. | m2 | 20 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | b) | Dobava materijala i nanošenje samonivelirajuće mase za izravnanje u debljini do 3 mm. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport. Obračun po m2. | m2 | 20 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | c) | Dobava svog potrebnog materijala te zamjena drvene podne obloge u svemu prema postojećoj. Daske širine 11 cm, debljine cca 14 mm. Različitih duljina (60 cm, 90 cm, 120 cm). Drvena podna obloga u svemu ista kao postojeća, prije narudžbe uzorak dostaviti predstavniku investitora na odobrenje! Ljepljenje se vrši sa provrazrednim ekološkim ljepilom na suhu, ravnu, čistu i stabilnu površinu, u svemu prema detaljnim uputama proizvođača parketa i ljepila. Stavka uključuje sva višekratno potrebna brušenja, kitanja i bajcanja u postojećem tonu sa ciljem da se dovede na novo okolnog postojećeg poda prije izvođenja završnog brušenja, bajcanja i lakiranja predviđenog u stavci 2 ovog troškovnika. U cijenu uključiti i potrebno ispunjavanje fuga. Provjeriti sve dimenzije i količine na licu mjesta prije bilo kakve narudžbe materijala. Shema polaganja prema postojećoj. Stavka uključuje i sva eventualno potrebna rezanja / skraćivanja podne obloge. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport. | m2 | 20 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 4. | NEPREDVIĐENI RADOVI Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 10% vrijednosti od svih gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi naručeni i izvedeni od strane investitora ili nadzora. |  | 10% | 0 | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
Z | Z | Z | Z | II.3.14.154 |  | A) | SANACIJA I BRUŠENJE DRVENOG PODA |  |  |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | B) | SANACIJA PROPUŠTANJA
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 1. | Privremena demontaža, skladištenje i kasnije ponovno vraćanje barskog poda iza šanka.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 2. | Privremena demontaža i micanje stražnjeg dijela šanka te kasnije vraćanje u prvobitno stanje (nakon sanacije). Stavka obuhvaća pažljivo odspajanje svih elemenata sa vodovodne i kanalizacijske mreže te sa elektromreže te kasnije spajanje svih uređaja na postojeće instalacije nakon završetka radova. Stavka se izvodi ukoliko se pokaže potreba zbog sanacije propuštanja.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 3. | Privremena demontaža i micanje prednjeg dijela šanka te kasnije vraćanje u prvobitno stanje (nakon sanacije). Stavka obuhvaća pažljivo odspajanje svih elemenata sa vodovodne i kanalizacijske mreže te sa elektromreže te kasnije spajanje svih uređaja na postojeće instalacije nakon završetka radova. Stavka se izvodi ukoliko se pokaže potreba zbog sanacije propuštanja.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 4. | Izrada šliceva u podu dim. 15x15 cm.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 5. | Zatvaranje podnih šliceva grubom i finom žbukom. Šlicevi i proboji završno obrađeni do podloge.
X | X | X | X | II.3.14.154 |  |  | Obračun po m'. | m' | 5 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
X | X | X | X | II.3.14.154 |  | 6. | NEPREDVIĐENI RADOVI Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 20% vrijednosti od svih gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi naručeni i izvedeni od strane investitora ili nadzora. |  | 20% | 0 | 0
X | X | X | X | II.3.14.154
Z | Z | Z | Z | II.3.14.154 |  | B) | SANACIJA PROPUŠTANJA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | III. | SANACIJA PODA NA UNUTRAŠNJOJ BINI HOTELA AURORA
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 1. | DEMONTAŽA DOTRAJALOG PODA
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Demontaža postojeće podne obloge od laminata, prijenos po hotelu, ukrcaj, odvoz i zbrinjavanje.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 45 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 2. | NOVI POD POZORNICE
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Dobava i postava gotove laminirane podne obloge pojačane otpornosti na vlagu i utjecaje hodanja/trošenja - gornja klasa laminata komercijalne namjene, klasa 33, minimalne debljine min 10 mm, boja po izboru investitora. Gotove laminirane ploče polažu se suhom postavom bez ljepljenja " klik-klak" sustavom na sloj odgovarajuće podložne spužvice. Ploče se polažu na čistu, suhu i ravnu podlogu, podlogu pripremiti temeljitim čišćenjem i impregnacijom te kontrolirati vlažnost. U cijenu uključiti dobavu i postavu odgovarajućih podložnih spužvica te standardnih kutnih lajsni završno obrađenih kao laminat (tipski proizvod proizvođača laminata) visine do 100 mm. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata prilikom održavanja predstava. U stavku uključiti sav potreban materijal i radove. Prije konačne odluke potrebno je usaglasiti laminat i kutne lajsne sa Investitorom.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun po m2 stvarno izvedene površine. | m2 | 45 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 3. | BOČNO / VERTIKALNO ZATVARANJE
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te zatvaranje bočnog/vertikalnog dijela pozornice visine 40 cm. Materijal kao postojeći, dekor uskladiti sa novom podnom oblogom pozornice. Prije konačne odluke potrebno je usaglasiti dekor sa Investitorom. U cijenu uključiti izradu otvora za postojeće kabele, instalacije i sl. te demontažu i zbrinjavanje dotrajalih zamijenjenih elemenata.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun po m2. | m2 | 6 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 4. | SOKLI
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Dobava i ugradnja tipskog MDF cokla. Cokl je visine 6 cm, debljine 1 cm. Cokl se izvodi u boji odabranog laminata. Cokl se ljepi pripadajućim ljepilom ili silikonom, nikako zakucavanjem čavli. U cijenu uključeno sve, rad i materijal. U cijenu uključiti demontažu i zbrinjavanje dotrajalih zamijenjenih elemenata.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun po m'. | m' | 70 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 5. | SANACIJA PODKONSTRUKCIJE
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Kontrola postojeće podkonstrukcije pozornice od drvenih dasaka debljine 2,5 cm i sva potrebna dorada iste. Stavka uključuje skidanje i namještanje postojećih drvenih dasaka te zamjenu dotrajalih dasaka kao i sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Eventualna zamjena dotrajalih daski računa se posebno. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba", kao priprema za završnu podnu oblogu od laminata te zbog sigurnosnih aspekata prilikom održavanja predstava. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tijekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamijenjenih elementa. Napomena: Mijenja se samo oštećeni dio podkonstrukcije. Potreba i pozicije će se odrediti na licu mjesta sa predstavnikom investitora nakon skidanja laminata.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun kako slijedi:
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | a) | Pregled i sanacija poda postojećim daskama. | m2 | 45 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | b) | Zamjena dotrajalih daski debljine d=2,5 cm. | m2 | 45 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 6. | SANACIJA DRVENOG PODA U BACKSTAGE-U
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Kontrola postojećeg poda od drvenih ploča debljine 4 cm u backstage-u i sva potrebna dorada istog. Stavka uključuje skidanje i namještanje postojećih drvenih ploča te zamjenu dotrajalih ploča (d= 4cm) kao i sve potrebno do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Eventualna zamjena dotrajalih ploča računa se posebno. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata prilikom održavanja predstava. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tijekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamijenjenih elementa.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun kako slijedi:
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | a) | Pregled i sanacija poda postojećim pločama. | m2 | 15 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | b) | Zamjena dotrajalih ploča d=4 cm. | m2 | 10 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  | 7. | FARBANJE POSTOJEĆIH STEPENICA
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te ličenje drvenih stepenica pozornice. Stavka obuhvaća potrebna brušenja, mjestimično kitanje oštećenih dijelova, nanošenje temeljnog premaza za drvo te nanošenje nove boje po izboru investitora.
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Obračun po m2 stvarno ofarbane površine. | m2 | 10 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | NEPREDVIĐENI RADOVI 10%
X | X | X | X | II.3.14.218 |  |  | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 10% vrijednosti od svih gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi naručeni i izvedeni od strane investitora ili nadzora. | % | 10% | 0 | 0
X | X | X | X | II.3.14.218
Z | Z | Z | Z | Z |  | III. | SANACIJA PODA NA UNUTRAŠNJOJ BINI HOTELA AURORA |  |  |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | IV. | SANACIJA STEPENICA NA VANJSKOJ BINI HOTELA CORAL
X | X | X | X | II.3.14.431
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | 1. | DEMONTAŽA STEPENICA
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Demontaža postojećih stepenica bine (gazišta, visine i vertikalna obloga lijevo i desno), prijenos po hotelu, ukrcaj, odvoz i zbrinjavanje.
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Obračun po kompletu kako slijedi:
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | a) | Stepenice lijevo tlocrtnih dim. 185x68, ukupne visine 50,5 cm | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | b) | Stepenice desno tlocrtnih dim. 282x68 cm, ukupne visine 50,5 cm | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | 2. | NOVE STEPENICE
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Dobava svog potrebnog materijala te zamjena drvenih stepenica animacijske bine (gazišta, visine i vertikalna obloga lijevo i desno). Stepenice od vodootporne šperploče debljine 18 mm. Gazišta protuklizna. Postavljene ploče moraju biti idealno ravne, bez "zuba" zbog sigurnosnih aspekata. Stavka obuhvaća rezanje potrebnih rupa i pripasivanje za postojeću LED rasvjetu. Predvidjeti svu potrebnu zaštitu prostora tijekom rada i čišćenje po završetku te odvoz i zbrinjavanje dotrajalih zamijenjenih elementa.
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Obračun po kompletu kako slijedi:
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | a) | Stepenice lijevo tlocrtnih dim. 185x68, ukupne visine 50,5 cm | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | b) | Stepenice desno tlocrtnih dim. 282x60 cm, ukupne visine 50,5 cm | kpl | 1 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431
X | X | X | X | II.3.14.431 |  | 3. | DEMONTAŽA I PONOVNA MONTAŽA ROZETA RASVJETNIH TIJELA
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Pažljiva demontaža, skladištenje te ponovna montaža rozeta rasvjetnih tijela na stepenicama. Stavka obuhvaća zaštitu rasvjestnih tijela za vrijeme trajanja radova.
X | X | X | X | II.3.14.431 |  |  | Obračun po komadu. | kom | 12 |  | 0
X | X | X | X | II.3.14.431
Z | Z | Z | Z | Z |  | IV. | SANACIJA STEPENICA NA VANJSKOJ BINI HOTELA CORAL |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | REKAPITULACIJA
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  | I. | ZAMJENA DRVENIH PODOVA NA TERASAMA HOTELA CORAL I HOTELA GARDEN ISTRA
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  | A) | RADOVI NA DEMONTAŽI
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  | B) | PODOPOLAGAČKI RADOVI
Z | Z | Z | Z |  |  |  | VARIJANTA 1 - MASIVNO DRVO (EGZOTE) - DECKING IPE
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | VARIJANTA 2 - MASIVNO DRVO - PAJOLE (TERMO TRETIRANI JASEN)
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | VARIJANTA 3 - WPC - PAJOLE (DECKING KLIK PLOČE)
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | VARIJANTA 4 - DRVENI POD KAO POSTOJEĆI - RELAX ZONA WELLNESSA HOTELA GARDEN ISTRA
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | C) | ZAMJENA DASKI NA STEPENIŠTU WHIRLPOOLA - RELAX ZONA - WELLNESS HOTELA GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 1
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 2
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 3
Z | Z | Z | Z | II.3.14.16 |  | a) | Terasa hotela Coral |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 4
Z | Z | Z | Z | II.3.14.151 |  | b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z | II.3.14.154 |  | II. | SANACIJA DRVENOG PODA APERITIV BARA HOTELA GARDEN ISTRA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.154 |  | A) | SANACIJA I BRUŠENJE DRVENOG PODA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | II.3.14.154 |  | B) | SANACIJA PROPUŠTANJA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z | II.3.14.218 |  | III. | SANACIJA PODA NA UNUTRAŠNJOJ BINI HOTELA AURORA |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z | II.3.14.431 |  | IV. | SANACIJA STEPENICA NA VANJSKOJ BINI HOTELA CORAL |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO (bez PDV-a):
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 1 |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 2 |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 3 |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z |  |  |  | SVEUKUPNO VAR 4 |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z |  |  |  | Kontrola zbroja: |  |  |  | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z | [7 empty] | 0
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z
Z | Z | Z | Z

## REKAPITULACIJA (hidden)
Plava laguna d.d.
R_XXXX
Sve cijene su u HRK bez PDV-a
| REKAPITULACIJA |  | BUDŽET / CAPEX 2022 II.3.14.
I. | ZAMJENA DRVENIH PODOVA NA TERASAMA HOTELA CORAL I HOTELA GARDEN ISTRA
VARIJANTA 1 - MASIVNO DRVO (EGZOTE) - DECKING IPE
a) | Terasa hotela Coral | 0
b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | 0
VARIJANTA 2 - MASIVNO DRVO - PAJOLE (TERMO TRETIRANI JASEN)
a) | Terasa hotela Coral | 0
b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | 0
VARIJANTA 3 - WPC - PAJOLE (DECKING KLIK PLOČE)
a) | Terasa hotela Coral | 0
b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | 0
VARIJANTA 4 - DRVENI POD KAO POSTOJEĆI - RELAX ZONA WELLNESSA HOTELA GARDEN ISTRA
b) | Relax zona - Wellness hotela Garden Istra | 0
II. | SANACIJA DRVENOG PODA APERITIV BARA HOTELA GARDEN ISTRA | 0
1. | SANACIJA I BRUŠENJE DRVENOG PODA | 0
2. | SANACIJA PROPUŠTANJA | 0
III. | SANACIJA PODA NA UNUTRAŠNJOJ BINI HOTELA AURORA | 0
IV. | SANACIJA STEPENICA NA VANJSKOJ BINI HOTELA CORAL | 0
| SVEUKUPNO VAR 1 | 0
| SVEUKUPNO VAR 2 | 0
| SVEUKUPNO VAR 3 | 0
| SVEUKUPNO VAR 4 | 0
| Kontrola zbroja: | 0
0
0
0