## Sheet2 (hidden)
| TROŠKOVNIK - RADOVA |  |  |  | Eurocolor Kalčić |  | GTI KOS |  | PASTEL |  | TOPOLA
2022- SOBOSLIKARSKI RADOVI
|  | j.m. | količina |  | cijena | ukupno | cijena | ukupno | cijena | ukupno | cijena | ukupno
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - sve potrebne demontaže elemenata koje se mijenjaju te svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
A | AC ST MARIS UMAG
1. | Bojanje unutarnjih površina - bojanje Djelomično bojanje zaprljanih i oštećenih unutarnjih zidova i stropova apartmana poludisperzivnim bojama do potpunog tona sa prethodnom impregnacijom. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te zaštita prostora zaštitnim papirina i folijama. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 700 |  | 10.5 | 7350 |  | 0 | 7 | 4900 | 7.3 | 5110
2. | Priperma unutarnjih površina - struganje i gletanje Sve potrebne predradnje prethodno čišćenje zidne i stropne površine, djelomično skidanje oštećene stare boje te gletanje oštećenih površina prije impregniranja. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te čišćenje apartmana od otpadaka stare boje. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 150 |  | 11 | 1650 |  | 0 | 6 | 900 | 15.6 | 2340
3. | Bojanje oštećenih i zaprljanih fasada Bojanje fasadnih ploha fasadnom akrilnom bojom tipa kao REVITALCOLOR AG sa mikrovlaknima u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 800 |  | 27 | 21600 |  | 0 | 23 | 18400 | 14.4 | 11520
4. | Kitanje oštećenih dijelova fasada i saniranje pukotina Prethodno saniranje oslabljenih i oštećenih dijelova fasade fasadnim kitom i sitnozrnim mortom. Pukotine je potrebno temeljito očistiti i izbrazdati kao pripremu za nanošenje kita ili morta. U stavci uključeno potrebno struganje i odstranjivanje dijelova fasade koji su u raspadnom stanju, čišćenje nanošenje fasadnog kita, te nanošenje kita i morta na mjestima pukotina. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 20 |  | 35 | 700 |  | 0 | 12 | 240 | 49 | 980
5. | Bojanje željezne konstrukcije na sanitarnim čvorovima Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 500 |  | 37 | 18500 |  | 0 | 45 | 22500 | 22.5 | 11250
6. | Farbanje drvenih greda Sanitarnih čvorova 2 i 4 Bojanje drvenih greda lazurnim premazom. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje te nanošenje impregnacije. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 230 |  | 35 | 8050 |  | 0 | 25 | 5750 | 25 | 5750
7. | Farbanje drvenih rešetki na fasadi sanitarija bazena Bojanje drvenih rešetki lazurnim premazom. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje te nanošenje impregnacije. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 40 |  | 30 | 1200 |  | 0 | 25 | 1000 | 25 | 1000
8. | Farbanje željeznih profila vrata i štokova na zgradi recepcije - Željezni dijelovi su mjestimično korodirali ili oštećeni dijelovanjem kemikalija i kamenca tijekom čišćenja. Riječ je o profilima na vratima sanitarnih čvorova na bazenu, skladišta redara bazena u zgradi recepcije - mjesta koja su često izložena vlazi. | m2 | 20 |  | 55 | 1100 |  | 0 | 45 | 900 | 28 | 560
B | TN SAVUDRIJA
1. | Bojanje unutarnjih površina - bojanje Djelomično bojanje zaprljanih i oštećenih unutarnjih zidova i stropova apartmana poludisperzivnim bojama do potpunog tona sa prethodnom impregnacijom. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te zaštita prostora zaštitnim papirina i folijama. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 5000 |  | 6.5 | 32500 | 7 | 35000 | 7 | 35000 | 7.3 | 36500
2. | Priperma unutarnjih površina - struganje i gletanje Sve potrebne predradnje prethodno čišćenje zidne i stropne površine, djelomično skidanje oštećene stare boje te gletanje oštećenih površina prije impregniranja. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te čišćenje apartmana od otpadaka stare boje. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 700 |  | 4.5 | 3150 | 5 | 3500 | 6 | 4200 | 15.6 | 10920
3. | Bojanje oštećenih i zaprljanih fasada Bojanje fasadnih ploha fasadnom akrilnom bojom tipa kao REVITALCOLOR AG sa mikrovlaknima u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 3500 |  | 21 | 73500 | 21.5 | 75250 | 23 | 80500 | 14.4 | 50400
4. | Kitanje oštećenih dijelova fasada i saniranje pukotina Prethodno saniranje oslabljenih i oštećenih dijelova fasade fasadnim kitom i sitnozrnim mortom. Pukotine je potrebno temeljito očistiti i izbrazdati kao pripremu za nanošenje kita ili morta. U stavci uključeno potrebno struganje i odstranjivanje dijelova fasade koji su u raspadnom stanju, čišćenje nanošenje fasadnog kita, te nanošenje kita i morta na mjestima pukotina. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 150 |  | 8.5 | 1275 | 7.5 | 1125 | 12 | 1800 | 49 | 7350
5. | Bojanje željezne konstrukcije Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 450 |  | 25 | 11250 |  | 0 | 45 | 20250 | 22.5 | 10125
C | AC SAVUDRIJA
1. | Bojanje unutarnjih površina - bojanje Djelomično bojanje zaprljanih i oštećenih unutarnjih zidova i stropova apartmana poludisperzivnim bojama do potpunog tona sa prethodnom impregnacijom. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te zaštita prostora zaštitnim papirina i folijama. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 1000 |  | 8.9 | 8900 | 7 | 7000 | 7 | 7000 | 7.3 | 7300
2. | Priperma unutarnjih površina - struganje i gletanje Sve potrebne predradnje prethodno čišćenje zidne i stropne površine, djelomično skidanje oštećene stare boje te gletanje oštećenih površina prije impregniranja. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te čišćenje apartmana od otpadaka stare boje. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 200 |  | 5 | 1000 | 5 | 1000 | 6 | 1200 | 15.6 | 3120
3. | Bojanje oštećenih i zaprljanih fasada Bojanje fasadnih ploha fasadnom akrilnom bojom tipa kao REVITALCOLOR AG sa mikrovlaknima u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 1150 |  | 23.5 | 27025 | 21.5 | 24725 | 23 | 26450 | 14.4 | 16560
4. | Kitanje oštećenih dijelova fasada i saniranje pukotina Prethodno saniranje oslabljenih i oštećenih dijelova fasade fasadnim kitom i sitnozrnim mortom. Pukotine je potrebno temeljito očistiti i izbrazdati kao pripremu za nanošenje kita ili morta. U stavci uključeno potrebno struganje i odstranjivanje dijelova fasade koji su u raspadnom stanju, čišćenje nanošenje fasadnog kita, te nanošenje kita i morta na mjestima pukotina. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 100 |  | 8.5 | 850 | 7.5 | 750 | 12 | 1200 | 49 | 4900
5. | Bojanje željezne konstrukcije na sanitarnim čvorovima Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 550 |  | 35 | 19250 |  | 0 | 45 | 24750 | 22.5 | 12375
6. | Bojanje drvene nadstrešnice na sanitarnom čvoru Farbanje drvenih greda lazurnim premazom do potpunog tona sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 120 |  | 30 | 3600 |  | 0 | 35 | 4200 | 25 | 3000
D | AC PARK UMAG
1. | Bojanje unutarnjih površina - bojanje Djelomično bojanje zaprljanih i oštećenih unutarnjih zidova i stropova prostora poludisperzivnim bojama do potpunog tona sa prethodnom impregnacijom. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te zaštita prostora zaštitnim papirina i folijama. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2.
| KUHINJA I ŠANK | m2 | 520 |  | 6.5 | 3380 |  | 0 | 7 | 3640 | 7.3 | 3796
| WC RESTORAN | m2 | 200 |  | 6.5 | 1300 |  | 0 | 7 | 1400 | 7.3 | 1460
| WC NOVI BAZEN | m2 | 100 |  | 6.5 | 650 |  | 0 | 7 | 700 | 7.3 | 730
2. | Priperma unutarnjih površina - struganje i gletanje Sve potrebne predradnje prethodno čišćenje zidne i stropne površine, djelomično skidanje oštećene stare boje te gletanje oštećenih površina prije impregniranja. Obuhvaćeno je i potrebno pomicanje namještaja te čišćenje prostora od otpadaka stare boje. U stavci su obuhvaćene samo vidljive površine. Obračun se vrši po m2. | m2 | 200 |  | 5 | 1000 |  | 0 | 12 | 2400 | 15.6 | 3120
3. | Bojanje oštećenih i zaprljanih fasada Bojanje fasadnih ploha fasadnom akrilnom bojom tipa kao REVITALCOLOR AG sa mikrovlaknima u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2.
| SANITARNI ČVOROVI | m2 | 4000 |  | 15.5 | 62000 |  | 0 | 15 | 60000 | 14.4 | 57600
| RECEPCIJA | m2 | 300 |  | 15.5 | 4650 |  | 0 | 15 | 4500 | 14.4 | 4320
| OBJEKT OKO BAZENA | m2 | 200 |  | 15.5 | 3100 |  | 0 | 15 | 3000 | 14.4 | 2880
| FASADE MBH | m2 | 6545 |  | 15.5 | 101447.5 |  | 0 | 15 | 98175 | 14.4 | 94248
4. | Kitanje oštećenih dijelova fasada i saniranje pukotina Prethodno saniranje oslabljenih i oštećenih dijelova fasade fasadnim kitom i sitnozrnim mortom. Pukotine je potrebno temeljito očistiti i izbrazdati kao pripremu za nanošenje kita ili morta. U stavci uključeno potrebno struganje i odstranjivanje dijelova fasade koji su u raspadnom stanju, čišćenje nanošenje fasadnog kita, te nanošenje kita i morta na mjestima pukotina. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 985 |  | 4 | 3940 |  | 0 | 12 | 11820 | 49 | 48265
5. | Bojanje drvene pergole na bazenu Farbanje drvenih greda lazurnim premazom do potpunog tona sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 0 |  | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 0
6. | Popravak i bojanje poda- beton; RUŽA VJETROVA Struganje postojeće podloge-boje, ravnanje i priprema betonske podloge, te bojanje ruže vjetrova (prema slikama niže) epoksi premazom u dva sloja. Obračun po m2 površine. | m2 | 150 |  | 45 | 6750 |  | 0 | 90 | 13500 | 28.8 | 4320
E | AC FINIDA
1. | Bojanje oštećenih i zaprljanih fasada Bojanje fasadnih ploha fasadnom akrilnom bojom tipa kao REVITALCOLOR AG sa mikrovlaknima u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2.
| SANITARNI ČVOROVI | m2 | 850 |  | 29 | 24650 |  | 0 | 19 | 16150 | 14.4 | 12240
| RECEPCIJA | m2 | 300 |  | 29 | 8700 |  | 0 | 12 | 3600 | 14.4 | 4320
1.1. | PERSONALNI OBJEKTI - soboslikarsko-ličilački radovi u personalnim objektima na raznim lokacijama u Umagu
1. | Soboslikarsko-ličilački radovi u AC Park Umag
1.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova , personalnih bungalova i sanitarija u AC Park Umag u bijeloj disperzivnoj boji, 1 premaz, ili prema potrebi 2, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 1800 |  | 10.5 | 18900 |  |  | 7 | 12600 | 7.3 | 13140
1.2. | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 500 |  | 5 | 2500 |  |  | 6 | 3000 | 15.6 | 7800
2. | Soboslikarski radovi na depadansi Plitvice
2.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova , personalnih objekata u TN Punta u bijeloj disperzivnoj boji, 1 premaz, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 2100 |  | 11 | 23100 |  |  | 7 | 14700 | 7.3 | 15330
2.2. | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 450 |  | 5 | 2250 |  |  | 6 | 2700 | 15.6 | 7020
3. | Soboslikarsko-ličilački radovi u Katoru
3.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova , personalnog objekta depadansa ULIKA u Katoru u bijeloj disperzivnoj boji, 1 premaz, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 2200 |  | 10.5 | 23100 |  |  | 7 | 15400 | 7.3 | 16060
3.2. | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 450 |  | 5 | 2250 |  |  | 6 | 2700 | 15.6 | 7020
4. | Soboslikarski radovi u TN Kanegra
4.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova , u personalnim objektima depadanse i radionice u TN Kanegri u bijeloj disperzivnoj boji, 1 premaz, ili po potrebi 2, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 1250 |  | 11 | 13750 |  |  | 7 | 8750 | 7.3 | 9125
4.2. | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 300 |  | 5 | 1500 |  |  | 6 | 1800 | 15.6 | 4680
5. | Soboslikarski radovi u TN Savudrija
5.1. | Bojanje unutarnjih zidova i stropova , u personalnim objektima stari hotel Istra i Moj Mir u TN Savudriji u bijeloj disperzivnoj boji, 1 premaz, ili po potrebi 2, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 1250 |  | 8.2 | 10250 |  |  | 7 | 8750 | 7.3 | 9125
5.2. | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 380 |  | 5 | 1900 |  |  | 6 | 2280 | 15.6 | 5928
5.3. | Bojanje vanjskih zidova - fasade akrilnom bojom u postojećem bijelom tonu, 2 premaza. | m² | 300 |  | 37 | 11100 |  |  | 23 | 6900 | 14.4 | 4320
5.4. | Priprema podloge - mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje za farbanje fasada. | m² | 50 |  | 11 | 550 |  |  | 8 | 400 | 49 | 2450
1.1. | TN KANEGRA - soboslikarski radovi u unutrašnjim prostorima naselja i FKK
I. | Soboslikarski radovi u TN Kanegra
1. | Unutarnje farbanje bgw
1.1 | Bojanje unutarnjih zidova i stropova apartmana u postojećem tonu disperzivnom bojom, bijelo, 1 premaz, tip kao Kempol .Obavezno čišćenje nakon završetka radova, potrebno sve radne površine štititi najlonom. | m² | 10650 |  | 7 | 74550 |  |  | 7 | 74550
1.2 | Pripremu podloga ( mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 650 |  | 5 | 3250 |  |  | 6 | 3900
2. | Unutarnji prostori restorana, kuhinje i ostalih prostora
2.1 | Bojanje unutarnjih zidova i stropova restorana zajedno sa kuhinjom i ostalim prostorima, te pizzerije , u postojećem tonu disperzivnom bojom ili bijelo, 2 premaza, tip kao Kemopol . | m² | 750 |  | 9 | 6750 |  |  | 9 | 6750
2.2 | Pripremu podloga, mjestimično struganje, naročito na stropu gdje su kupole krpanje, impregniranje i gletanje. U cijenu uračunato čišćenje površine nakon izvedenih radova. | m² | 430 |  | 5 | 2150 |  |  | 6 | 2580
II. | Soboslikarski radovi u AC Kanegra
4. | Farbanje unutarnjih prostora S. Čvorova
4.1 | Bojanje unutarnjih zidova i stropova u sanitarnim čvorovima u postojećem tonu disperzivnom bojom ili bijelo, 2 premaza, tip kao Kemopol . | m² | 665 |  | 7 | 4655 |  |  | 9 | 5985
4.2 | Priprema podloge (mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje) te čišćenje površina nakon izvedenih radova. | m² | 165 |  | 3 | 495 |  |  | 6 | 990
5. | Farbanje fasada S. Čvorova
5.1 | Bojanje vanjskih zidova - fasade akrilnom bojom u postojećem bijelom tonu, 2 premaza. | m² | 555 |  | 16 | 8880 |  |  | 23 | 12765
5.2 | Priprema podloge - mjestimično struganje, krpanje, impregniranje i gletanje za farbanje fasada. | m² | 250 |  | 10 | 2500 |  |  | 8 | 2000
6. | Farbanje metalne galanterije i ograda S. Čvorova
6.1 | Brušenje, čišćenje, miniziranje te bojanje metalne konstrukcije na s. Čvorovima tipa "Kemolux" bojom za metal. | m² | 125 |  | 35 | 4375 |  |  | 40 | 5000
1. | Sanacija fasade. Stavka obuhvaća sanaciju fasadnih površina kao i zidnih površina stepeništa, te betonskih žardinjera za cvijeće na kojima su vidljive okrhotine, fleke i sl.. Pod sanacijom se podrazumijeva, ličenje fasadnih ploha fasadnim bojama na točno zahtijevanim segmentima (odnosno prijelomima fasade). Cijena uključuje i eventualna krpanja reparaturnim mortom kao i potpunu zaštitiu i čišćenje za vrijeme i nakon završetka radova. U cijenu uračunati i potrebnu skelu uz pročelje građevine iz čeličnih okruglih cijevi i drvenih radnih površina širine min. 80 cm, na udaljenosti od pročelja 20 cm, s ogradom min. 1,00 m, s punim podnožjem uz slobodni rub 20 cm, uključivo sav potreban pribor za spajanje i učvršćenje, dijagonalna ukrućenja i (po potrebi) sidrenje u zidove pročelja, pokrov jutenim prekrivačima pročelja skele, povezivanje i uzemljenje metalnih dijelova skele, osiguranje od udara groma, te po završetku svih radova demontaža, čišćenje i otprema skele, (objekti su do P+4).
a) | Krpanje fasade reparaturnim mortom - Otucanje vidljivih nevezanih i oštećenih dijelova AB konstrukcije balkona, žardinjera i fasadnih ploha, te sanacija istih na način da se zaštiti vidljiva armatura s neutralizirajućim premazom, tipa kao Murexin BS7 ili sl., ugradi vezivni mort u svrhu kontakta starog i novog sloja, tipa kao Repol HS 1 ili sl. Na tako pripremljenu podlogu ugraditi lagani reparaturni mort , tipa kao Murexin Repol LM 20 u ravnini s postojećim zdravim dijelovima konstrukcije. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 kompletno obrađene i pripremljene površine pročelja,(pretpostavka 20%). | m2 | 2000 | 2000 | 5 | 10000 |  |  | 26 | 52000
b) | Završno bojanje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu prema postojećem, uz manje zahvate na pripremi podloge (obrađeno u prethodnoj stavci). Upotrebiti visokokvalitetne trajne boje. Sve radove izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, a prema preporuci proizvođača. Obračun po m2. | m2 | 10000 | 10000 | 28 | 280000 |  |  | 29 | 290000
2. | Ličenje unutarnjih zidova perivom bojom u boji prema izboru projektanta. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. U stavci uključen kompletan materijal i rad, potrebna radna skela. Obračun po m2.,
a) | materijal | m2 | 27500 | 27500 | 1.3 | 35750 |  |  | 2 | 55000
b) | rad | m2 | 27500 | 27500 | 6.5 | 178750 |  |  | 7 | 192500
1. | Sanacija fasade. Stavka obuhvaća sanaciju fasadnih površina kao i zidnih površina stepeništa, te betonskih žardinjera za cvijeće na kojima su vidljive okrhotine, fleke i sl.. Pod sanacijom se podrazumijeva, ličenje fasadnih ploha fasadnim bojama na točno zahtijevanim segmentima (odnosno prijelomima fasade). Cijena uključuje i eventualna krpanja reparaturnim mortom kao i potpunu zaštitiu i čišćenje za vrijeme i nakon završetka radova. U cijenu uračunati i potrebnu skelu uz pročelje građevine iz čeličnih okruglih cijevi i drvenih radnih površina širine min. 80 cm, na udaljenosti od pročelja 20 cm, s ogradom min. 1,00 m, s punim podnožjem uz slobodni rub 20 cm, uključivo sav potreban pribor za spajanje i učvršćenje, dijagonalna ukrućenja i (po potrebi) sidrenje u zidove pročelja, pokrov jutenim prekrivačima pročelja skele, povezivanje i uzemljenje metalnih dijelova skele, osiguranje od udara groma, te po završetku svih radova demontaža, čišćenje i otprema skele, (objekti su do P+4).
a) | Krpanje fasade reparaturnim mortom - Otucanje vidljivih nevezanih i oštećenih dijelova AB konstrukcije balkona, žardinjera i fasadnih ploha, te sanacija istih na način da se zaštiti vidljiva armatura s neutralizirajućim premazom, tipa kao Murexin BS7 ili sl., ugradi vezivni mort u svrhu kontakta starog i novog sloja, tipa kao Repol HS 1 ili sl. Na tako pripremljenu podlogu ugraditi lagani reparaturni mort , tipa kao Murexin Repol LM 20 u ravnini s postojećim zdravim dijelovima konstrukcije. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal. Obračun po m2 kompletno obrađene i pripremljene površine pročelja,(pretpostavka 20%). | TN Polynesia | m2 | 1300 | 5 | 6500 |  |  | 26 | 33800
b) | Završno bojanje fasadnih zidova fasadnom bojom u tonu prema postojećem, uz manje zahvate na pripremi podloge (obrađeno u prethodnoj stavci). Upotrebiti visokokvalitetne trajne boje. Sve radove izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, a prema preporuci proizvođača. Obračun po m2. | TN Polynesia | m2 | 6500 | 28.5 | 185250 |  |  | 29 | 188500
2. | Ličenje unutarnjih zidova perivom bojom u boji prema izboru projektanta. Prije bojanja kitati sve spojnice zida s dovratnicima, doprozornicima, kao i sve ostale spojeve različitih materijala akrilnim kitom. U stavci uključen kompletan materijal i rad, potrebna radna skela. Obračun po m2., | TN Polynesia
a) | materijal |  | m2 | 12000 | 1.25 | 15000 |  |  | 2 | 24000
b) | rad |  | m2 | 12000 | 7 | 84000 |  |  | 7 | 84000
[6 empty] | 1478022.5 |  | 148350 |  | 1594325 |  | 540357

## ATP
TROŠKOVNIK - RADOVA
2022- SOBOSLIKARSKI I FASADERSKI RADOVI
|  | j.m. | količina | ukupno
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - sve potrebne demontaže elemenata koje se mijenjaju te svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvijete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
3. | Izvođač je u obavezi ispuniti sve stavke troškovnika.
4. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
5. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
6. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
ATP KOMPLEKS
1 | Ulaz u Južnu ložu - prolaz ispod stadiona do terena
1.a | Bojanje zidova ulaza u južnu ložu ( prolaz ispod stadiona do terena ) bojom na osnovi vodene disperzije, uz prethodnu impregnaciju, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova. Obračun po m2. | m2 | 160 | 0
2 | Vanjski zidovi kod sjevernog ulaza na stadion i Lime bara
2.a | Farbanje vanjskih zidova kod sjevernog ulaza na stadiona i Lime bara fasadnom akrilnom bojom u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i eventualno potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2.prolaza | m2 | 220 | 0
2.b | Prethodno saniranje oslabljenih i oštećenih dijelova vanjskih zidova kod sjevernog ulaza na stadiona i Lime bara fasadnim kitom i sitnozrnim mortom. Pukotine je potrebno temeljito očistiti i izbrazdati kao pripremu za nanošenje kita ili morta. U stavci uključeno potrebno struganje i odstranjivanje dijelova zida koji su u raspadnom stanju, čišćenje nanošenje fasadnog kita, te nanošenje kita i morta na mjestima pukotina. U cijeni stavke uključen sav potreban rad i materijal te eventualno potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2. | m2 | 110 | 0
3 | Farbanje krovne konstrukcije kod Tornja i južnog ulaza u stadion fasadnom akrilnom bojom u dva sloja do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje, te izvršiti impregnaciju. Boja se cijela ploha oštećenog zida neovisno o veličini oštećenja. U cijeni stavke uključena i eventualno potrebna radna skela za rad na visini. Obračun se vrši po m2.prolaza | m2 | 140 | 0
4 | Farbanje i saniranje željezne konstrukcije kod glavnog ulaza na stadiona Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati ili brusiti radi boljeg prijanjanja boje, te nanošenje antikorozivne zaštite, premaz temeljnom bojom za metal. Visina ograde = 1,10m Obračun se vrši po m'. | m' | 42 | 0
5 | Farbanje konstrukcije reflektora na centralnom stadionu Farbanje i saniranje željezne konstrukcije reflektora na centralnom stadionu Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati ili brusiti radi boljeg prijanjanja boje, te nanošenje antikorozivne zaštite, premaz temeljnom bojom za metal. Visina reflektora cca 30m. U cijenu uključena skela. Obračun se vrši po m'. | kom | 4 | 0
6 | ATP stadion VIP lože - sanacija konstrukcija loža Farbanje i saniranje željezne konstrukcije VIP loža. Bojanje željezne konstrukcije završnim premazom do potpunog tona, sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati ili brusiti radi boljeg prijanjanja boje, te nanošenje antikorozivne zaštite, premaz temeljnom bojom za metal. Obračun se vrši po m'. | m' | 60 | 0
7 | Održavanje sudačkih stolica i klupa za igrače (farbanje drvenih dijelova i metalne konstrukcije)
7.a | Farbanje metalne konstrukcije završnom antikorozivnom bojom za metal u tonu prema izboru naručitelja. Prije nanošenja boje potrebno je struganje oštećene boje, temeljito čišćenje te nanošenje temeljnog premaza.Obračun se vrši po kom. | kom | 6 | 0
7.b | Farbanje drvenih dijelova lazurnim premazom do potpunog tona sve prema postojećem tonu. Prije nanošenja boje potrebno je površinu očistiti od svih nečistoća, masti i ulja, po potrebi ostrugati radi boljeg prijanjanja boje te nanošenje impregnacije. Obračun se vrši po m2. | kom | 6 | 0
8 | Unutrašnji ulaz u Predsjedničku ložu (desni ulaz) farbanje prostora Bojanje zidova ulaza u Predsjedničku ložu bojom na osnovi vodene disperzije, uz prethodnu impregnaciju, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova. Obračun po m2. | m2 | 256 | 0
9 | Farbanje narančastih portala u ATP zoni Farbanje metalne konstrukcije završnom antikorozivnom bojom za metal u tonu prema izboru naručitelja. Prije nanošenja boje potrebno je struganje oštećene boje, temeljito čišćenje te nanošenje temeljnog premaza. 1 komad = 31,5m'. Obračun po komadu | kom | 4 | 0
10 | Zona Laguna Stella Maris - prostor za španere i foto-video tim : farbanje prostorija Bojanje zidova prostora za španere i foto-video tim bojom na osnovi vodene disperzije, uz prethodnu impregnaciju, u svemu prema uputama proizvođača. Boju odabire predstavnik investitora, prema predočenoj ton karti. U jediničnu cijenu uračunati sve potrebne predradnje, popravak manjih oštećenja i pukotina na plohama i kutevima kao i mjestimično struganje oštećenih površina, kitanje, impregniranje te gletanje. Stavka uključuje sav potreban rad i materijal te zaštitu svih elemenata objekta prilikom izvođenja radova. Obračun po m2. | m2 | 80 | 0
| SVEUKUPNO ATP KOMPLEKS : |  |  | 0