## specifikacija
x
x |  | Specifikacija
x |  |  | Jed.mj. | Količina | Jed. Cijena | Ukupan iznos | NAPOMENA
x | 1. | RASVJETA BINE (ALBATROS)
x
x | 1. | Osiguranje beznaponskog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 2. | Odspajanje i demontaža postojećih reflektora na bini, deponiranje na za to predviđeno odlagalište | kpl | 12 | 0 | 0
x
x | 3. | Odspajanje i demontaža postojećih nadgradnih šuko utičnica na plafonu bine, deponiranje na za to predviđeno odlagalište | kpl | 10 | 0 | 0
x
x | 4. | Dobava, montaža i spajanje novih nadžbuknih šuko utičnica IP 65, tip kao Vimar Plana | kpl | 10 | 0 | 0
x
x | 5. | Dobava i ugradnja splitter DMX uređaja za vješanje tip kao :DMX splitter 3+5 pin | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 6. | Dobava, montaža i spajanje reflektora, tip kao : BWA536 IP65 18x12W, komplet sa svim nespecificiranim radovima i materijalom | kpl | 10 | 0 | 0
x
x | 7. | Dobava i spajanje kabela 240V za IP LED reflektore 10m, šifra : ARCEXAC3L10 | kom | 4 | 0 | 0
x
x | 8. | Dobava i spajanje kabela produžni DMX za IP reflektore, šifra : ARCEXDC1L10 | kom | 4 | 0 | 0
x
x | 9. | Dobava , montaža, spajanje te puštanje u rad, sve do potpune Scene Pilot DMX snimača SD-10 B | kom | 1 | 0 | 0
x
x | 10. | Parametriranje, programiranje scene pilot kontrolera, te obuka korisnika | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 11. | Dobava i polaganje PVC kanalica 20 x 20 mm, komplet sa svim sitnim montažnim materijalom | m | 25 | 0 | 0
x
x | 12. | Dobava i polaganje PVC kanalica 40 x 60 mm, komplet sa svim sitnim montažnim materijalom | m | 15 | 0 | 0
x
x | 13. | Mjestimično vađenje i uklanjanje postojećih tipskih betonskih podnih terazzo ploča tip Beton Lučko dimenzija 40x60 cm, debljine 5 cm sa kojima je izvedeno opločenje ispred bine, za potrebe polaganja instalacije do rasvjetnih stupova na plesnom podiju. Ploče su postavljene na sloj pijeska i cem.mlijeko / zemljovlažni mort. Potrebno je očistiti materijal s ploča, da je spremno za ponovnu ugradnju. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal i transport. Obračun po komadu uklonjene ploče date veličine. | kom | 55 | 0 | 0
x
x | 14. | Postava postojećih betonskih ploča tip Beton Lučko dimenzija 40x60 cm i debljine 5 cm uz dobavu i ugradbu svega ostalog potrebnog materijala. Ploče se postavljaju na način da se podloga od pijeska dopuni sa eventualno potrebnim slojem pijeska i cementa odnosno postava se vrši na dopunjeni sloj zemljovlažnog morta i polijevanjem finim cementnim mijekom. U jediničnu cijenu stavke uključen je sav potreban rad, materijal i transport. Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 55 | 0 | 0
x
x | 15. | Dobava i polaganje dvoslojne rebraste cijevi fi 40mm | m | 30 | 0 | 0
x
x | 16. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x 2,5mm2 | m | 30 | 0 | 0
x
x | 17. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x 4mm2 | m | 20 | 0 | 0
x
x | 18. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 3x 4mm2 | m | 20 | 0 | 0
x
x | 19. | Dobava i polaganje DMX kabela AES-EBU 110 Ohm OmniTRANS crni KLOTZ | m | 60 | 0 | 0
x
x | 20. | Režijski sati električara za potrebe nepredviđenih radova | sati | 15 | 0 | 0
x
x |  | 1. Rasvjeta bine; Albatros; Ukupno : |  |  |  | 0
x
x | 2. | PREMJEŠTAJ NN ORMARA (ALBATROS)
x
x | 1. | Osiguranje beznaponskog stanja | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 2. | Odspajanje i demontaža postojećih PVC kanalica 100 x 60 mm | m | 30 | 0 | 0
x
x | 3. | Odspajanje i demontaža postojećeg nadgradnih NN ormara koji sadrži 2x euro utičnicu 5P16A , sa pripadajućim automatskim prekidačem. Ormarić je približnih dimenzija : 400 x 300 x 150 mm . | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 4. | Dobava, montaža i spajanje novog nadgradnih NN ormara koji sadrži 2x euro utičnicu 5P16A , sa pripadajućim automatskim prekidačima. Ormarić je približnih dimenzija : 400 x 300 x 150 mm .
x |  | ― Metalno kućište dimenzije 400 x 300 x 150 mm, tip kao Schneider ili ABB | kom | 1
x |  | ― Euro utičnica 5P16A | kom | 2
x |  | ― KZS, 4P, 16/0,03A | kom | 2
x |  | ― grebenasta sklopka 0-1, 3P, 20A | kom | 1
x |  | ― automatski prekidač C20A, 3P, 15 kA | kom | 2
x |  | ― pripadajuće ožičenje i sve potrebno do potpune funkcijonalnosti | kpl | 1
x |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 5. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x 16mm2 | m | 10 | 0 | 0
x
x | 6. | Dobava i montaža novih PVC kanalica 100 x 60 | m | 30 | 0 | 0
x
x | 7. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x 4mm2 | m | 20 | 0 | 0
x
x | 8. | Dobava, polaganje i spajanje kabela FG16OR16 5x 2,5mm2 | m | 20 | 0 | 0
x
x | 9. | Ispitivanje novopoložene instalacije od ovlaštene osobe te izdavanje ispitne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 10. | Režijski sati električara za potrebe nepredviđenih radova | sati | 15 | 0 | 0
x
x |  | 2. Premještaj NN ormara; Albatros; Ukupno : |  |  |  | 0
x
z | 3. | ZAMJENA DOTRAJALIH I UNIŠTENIH RASVJETNIH TIJELA NA ZIDIĆU PLAŽE (PARENTIUM)
x
x | 1. | Osiguranje beznaponskaog stanja u zoni obuhvata radova | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 2. | Demontaža postojećih rasvjetnih tijela: Simes S.4619 T, te zbrinjavanje na odgovarajuće odlagalište | kpl | 40 | 0 | 0
x
x | 3. | Ispitivanje otpora izolacije kabela FG16OR16 3x 1,5mm2 (međuveza između demontiranih rasvjetnih tijela) radi utvrđivanja ispravnosti istih. Međuveze su približno 4m. | kpl | 39 | 0 | 0
x
x | 4. | Ispitivanje otpora izolacije dolaznog kabela PP00 4x 6mm2 radi utvrđivanja ispravnosti istog, te izdavanje ispitne dokumentacije | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 5. | Dobava i izrada rayhem spojnica za kabel FG16OR16 3x 1,5mm2, komplet sa svim nespecificiranim radovima | kpl | 31 | 0 | 0
x
DN RAS | 6. | Dobava montaža i spajanje rasvjetne armature: ugradna svjetiljka Castaldi Thor 2, cod. D51/2-MLWW-VG, led snage 10.5W, 3000K, 572Lm, IP65,IK07, dim 320x150mm, ugradna kutija cod D51/2-CL, te 2x uvodnice za kabel PP00 3x 1,5mm2 . Ugradna kutija i rasvjetno tijelo se ugrađuje u postojeći otvor demontiranog rasvjetnog tijela. U montažu uračunati i eventualo proširenje postojećeg otvora za potrebe nove ugradne kutije
DN RAS |  | Dobava FCO gradilište | kpl | 40 | 0 | 0
x |  | Montaža i spajanje | kpl | 40 | 0 | 0
DN RAS
x | 7. | Dobava, uštemavanje,polaganje i spajanje kabela FG16OR16 3x 1,5mm2, ako se ukaže potreba, komplet sa svim nespecificiranim radovima. Uštemavanje se izvodi u fugi kamenog zidića. | m | 75 | 0 | 0
x
x | 8. | Figiranje nakon polaganja kabela FG16OR16 3x 1,5mm2, uključujuči dobavu potrebnog materijala | m | 75 | 0 | 0
x
x | 9. | Ispitivanje novopoloženih kabela od strane ovlaštene ustanove i izdavanje zapisnika o ispitivanju. | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 10. | Odspajanje i demontaža postojeće opreme u elektro ormaru R-Up (x) kako slijedi :
x |  | ― ispravljač za podvodnu LED rasvjetu | kom | 3
x |  | ― automatski prekidač 1P 10A | kom | 5
x |  | ― automatski prekidač 2P 16A | kom | 3
x |  | ― šuko utičnica na DIN šinu | kom | 1
x |  | ― mrežna priključnica RJ 45 | kom | 1
x |  | ― POE napajač "Ruckus" wireless GRT-480125A(740-64216-001); PONOVNO SE MONTIRA U NOVU NADŽBUKNU KUTIJU | kom | 1
x |  | ― redne stezaljke, rebraste PVC kanalice, unutarnje ožičenje, sitni spojno montažni materijal | kpl | 1
x |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
x
x | 11. | Označavanje svih kabela u elektro ormaru R-UP (x), kako slijedi:
x |  | ― PP00 5x6 mm2 | kom | 2
x |  | ― PP00 3x 1,5 mm2 | kom | 2
x |  | ― PP00 3x 2,5 mm2 | kom | 2
x |  | ― PP00 5x 2,5 mm2 | kom | 2
x |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
x
x | 12. | Dobava i izrada "rayhem" spojnica i uračunati 1m dodatnog kabela za dole navedene kabele :
x |  | ― PP00 5x6 mm2 | kpl | 8 | 0 | 0
x |  | ― PP00 3x 1,5 mm2 | kpl | 8 | 0 | 0
x |  | ― PP00 3x 2,5 mm2 | kpl | 8 | 0 | 0
x |  | ― PP00 5x 2,5 mm2 | kpl | 8 | 0 | 0
x
x | 13. | Dobava, montaža, spajanje, puštanje u pogon nadžbuknog ormarića 36M, komplet sa sljedećom opremom :
x |  | ― kućište ormarića 36M, IP 65, tip kao : EC Elettrocanali EC62036E | kom | 1
x |  | ― FID sklopka 40/0,03A, tip kao schneider ili ABB | kom | 1
x |  | ― automatski prekidač 1P B10A, 10 kA, tip kao schneider ili ABB | kom | 9
x |  | ― automatski prekidač 1P B16A, 10 kA, tip kao schneider ili ABB | kom | 2
x |  | ― uvodnice kabel PP00 5x6 mm2 | kom | 2
x |  | ― uvodnice kabel PP00 3x 1,5 mm2 | kom | 2
x |  | ― uvodnice kabel PP00 3x 2,5 mm2 | kom | 2
x |  | ― uvodnice kabel PP00 5x 2,5 mm2 | kom | 2
x |  | ― redne stezaljke, interno ožičenje, trajne plastificirane oznake za kabele, izrada 1P sheme izvedenog stanja, sve potrebno do potpune funkcijonalnosti | kpl | 1
x |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
x
x | 14. | Dobava, montaža, spajanje, puštanje u pogon informatičke opreme, komplet sa sljedećim elementima :
x |  | ― nadžbukna kutija tip kao EC Elettrocanali EC440C7, dim : 240x190x160 | kom | 1
x |  | ― mrežna priključnica RJ 45, Cat 6, montaža na din šinu | kom | 1
x |  | ― šuko utučnica na DIN šinu | kom | 1
x |  | ― ugradnja POE napajača "Ruckus" wireless GRT-480125A(740-64216-001); POSTOJEĆI; PRETHODNO DEMONTIRAN U STAVCI 10. | kom | 1
x |  | ― uračunati radove i sitni materijal, sve potrebno do potpune funkcijonalnosti | kpl | 1
x |  |  | kpl | 4 | 0 | 0
x
DN RAS | 15. | Dobava montaža i spajanje rasvjetnnog stupića: tip kao Simes Mini Moai, cod. S.6150, 18.8W, 616 lm
DN RAS |  | Dobava FCO gradilište | kpl | 5 | 0 | 0
x |  | Montaža i spajanje | kpl | 5 | 0 | 0
x
x | 16. | Nepredviđeni materijal i dodatni radovi. Stavka će se obračunavati obzirom na stvarnu utrošenu količinu materijala i radova, na temelju dokaznica mjera i po prethodnom odobrenju nadzornog inženjera. Stavka ne uključuje nepredviđene radove za DN RAS
x |  | - u iznosu 10% svih prethodnih stavki | kom | 10% | 0 | 0
x
z |  | 3. Zamjena dotrajalih i uništenih rasvjetnih tijela na zidiću plaže; Parentium; Ukupno : |  |  |  | 0
x
z | 4. | ZAMJENA DOTRAJALE BAZENSKE RASVJETE, SLANI I SLATKI BAZEN (PARENTIUM)
x
z | 4.1. | RASVJETA BAZENA SA SLANOM VODOM
x
x | 1a | Odspajanje i demontaža postojećih bazenskih rasvjetnih tijela, te isporuka investitoru ili odlaganje na pripadajuće odlagalište | kom | 11 |  | 0
x | 1b | Odspajanje i demontaža postojećih napajanja, te isporuka investitoru ili odlaganje na pripadajuće odlagalište | kom | 6 |  | 0
x
DN RAS | 2 | Dobava, montaža i spajanje bazenskih rasvjetnih tijela , tip kao: Arpool L high RGB 65W 24V Napomena: Nova rasvjetna tijela montiraju se u postojeću ugradnu kutiju
DN RAS | a) | Dobava | kom | 11 |  | 0
x | b) | Montaža i spajanje. U radove uključiti izradu rayhem spojnica na postojeći kabel za podvodnu rasvjetu 4x 2,5mm2. Napomena: Nova rasvjetna tijela montiraju se u postojeću ugradnu kutiju | kom | 11 |  | 0
DN RAS
DN RAS | 3 | Dobava, montaža i spajanje napojnih i upravljačkih elemenata za bazensku rasvjetu
DN RAS | a) | dobava napajanja 240W 240/24V DMX upravljenje u kutiji IP56 komplet s montažnom pločom, uvodnicama i stezaljkama za brzo spajanje, sa inox 316L konzolama i vijcima za montažu. | kom | 6 |  | 0
x | c) | Montaža konzola od inoxa316L i spajanje napajanja iz prethodne stavke . Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal | kom | 6 |  | 0
DN RAS
DN RAS | 4 | Programiranje novomontirane rasvjete | sati | 8 |  | 0
x
z | 4.2. | RASVJETA BAZENA SA SLATKOM VODOM
x
x | 1a | Odspajanje i demontaža postojećih bazenskih rasvjetnih tijela, te isporuka investitoru ili odlaganje na pripadajuće odlagalište | kom | 12 |  | 0
x | 1b | Odspajanje i demontaža postojećih napajanja, te isporuka investitoru ili odlaganje na pripadajuće odlagalište | kom | 6 |  | 0
x
DN RAS | 2 | Dobava, montaža i spajanje bazenskih rasvjetnih tijela , tip kao: Arpool L high RGB 65W 24V Napomena: Nova rasvjetna tijela montiraju se u postojeću ugradnu kutiju
DN RAS | a) | Dobava | kom | 12 |  | 0
x | b) | Montaža i spajanje. U radove uključiti izradu rayhem spojnica na postojeći kabel za podvodnu rasvjetu 4x 2,5mm2. Napomena: Nova rasvjetna tijela montiraju se u postojeću ugradnu kutiju | kom | 12 |  | 0
DN RAS
DN RAS | 3 | Dobava, montaža i spajanje napojnih i upravljačkih elemenata za bazensku rasvjetu
DN RAS | a) | dobava napajanja 240W 240/24V DMX upravljenje u kutiji IP56 komplet s montažnom pločom, uvodnicama i stezaljkama za brzo spajanje, sa inox 316L konzolama i vijcima za montažu. | kom | 6 |  | 0
x | c) | MMontaža konzola od inoxa316L i spajanje napajanja iz prethodne stavke . Jediničnom cijenom stavke obuhvaćen je sav potreban rad, materijal | kom | 6 |  | 0
DN RAS
DN RAS | 4 | Programiranje novomontirane rasvjete | sati | 8 |  | 0
x
z |  | 4. Zamjena dotrajale bazenske rasvjete, slani i slatki bazen; Parentium; Ukupno : |  |  |  | 0
x
x
x | 5. | ZAMJENA POSTOJEĆIH ULAZNIH KLIZNIH VRATIJU (DELFIN)
x
x | 1. | Osiguranje beznaponskaog stanja u zoni obuhvata radova | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 2. | Demontaža postojeće mehanike i automatike ulaznih dvokrilnih kliznih vratiju, komplet sa svim potrebnim radovima | kpl | 1 | 0 | 0
x
x | 3. | Dobava, montaža, spajaje, puštanje u rad sve do potpune funkcijonalnosti automatskih kliznih vratiju tip kao : BFT model "Vista", komplet sa sljedećom opremom:
x |  | ―VISTA SL-219 AUTOMATSKA GREDA L-4000 mm | kom | 1
x |  | ―ERV BLOKADA VISTA | kom | 1
x |  | ―BATERIJA MODUL VISTA | kom | 1
x |  | ―PROGRAMATOR VISTA SEL | kom | 1
x |  | ―AA SL PROFIL KRILA VRATA | kom | 1
x |  | ―RADAR OA-AXIS T | kom | 2
x |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
x
x |  | 5. Zamjena postojećih ulaznih kliznih vratiju; Delfin; Ukupno : |  |  |  | 0
x
x
z |  | REKAPITULACIJA
x
x |  | 1.Rasvjeta bine; Albatros; Ukupno : |  |  | KB'24_I.2.77 | 0
x |  | 2.Premještaj NN ormara; Albatros; Ukupno : |  |  | KB'24_I.2.77 | 0
z |  | 3.Zamjena dotrajalih i uništenih rasvjetnih tijela na zidiću plaže; Parentium; Ukupno : |  |  | KB'24_II.6.4 | 0
z |  | 4. Zamjena dotrajale bazenske rasvjete, slani i slatki bazen; Parentium; Ukupno : |  |  | KB'24_I.2.69 | 0
x |  | 5.Zamjena postojećih ulaznih kliznih vratiju; Delfin; Ukupno : |  |  | KB'24_I.2.169 | 0
z |  | SVEUKUPNO : |  |  |  | 0