## Troškovnik_Razni GO radovi
TROŠKOVNIK
za izvođenje raznih radova u hotelima Gran Vista, Zorna, Istra, Plavi i Mediteran
DN | r.b. Stavke | opis stavke | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | ukupno | napomena
OPĆE NAPOMENE:
Opća napomena je sastavni dio svih opisa stavaka troškovnika.
Prije izvedbe, narudžbe ili bilo kojeg početka rada izvođač radova obavezno je dužan na licu mjesta uzeti sve potrebe mjere, kote i svu izmjeru potrebnu za izradu stavke. Naznačene mjere u troškovniku su približne, ali ne i točne.
Jedinična cijena sadrži: - sav potreban rad, energiju i materijal za izvršenje stavke, a sve do pune funkcije - sve potrebne prijenose i transporte u vertikalnom i horizontalnom smislu - sve potrebne demontaže elemenata koje se mijenjaju te svo potrebno deponiranje na deponiju koju odredi Investitor odnosno nadzorni inženjer i/ili odvoz na javnu registriranu deponiju, kao i zapisničku primopredaju demontiranog materijala, za stavku gdje se to zahtjeva - svo potrebno osiguranje okolnih površina i prostora te svu potrebnu zaštitu u smislu sprečavanja okolnih oštećenja - svo potrebno čišćenje nakon izvršenja stavke, te odvoz šute smeća i otpada sa deponiranjem na za to registriranu deponiju - sav potrebni atestni i certificirajući materijal - svo potrebno ispitivanje kvalitete ugrađenog materijala - sve organizacijske troškove gradilišta
| 1. | Dostavljanjem ponude izvođač prihvaća opće i ugovorne uvjete poslovne suradnje s Plava laguna d.d.
| 2. | Prije dostavljanja ponuda Ponuditelj je dužan pregledati objekte i razjasniti s naručiteljem sve stavke, naknadni radovi se ne prihvaćaju.
| 3. | Predmetne količine u troškovniku su približne te Naručitelj zadržava pravo izmjene iste uz prihvaćanje jedinične cijene ponuditelja bez obzira na konačne količine koje će se ugovoriti.
| 4. | Na predmetne cijene obračunava se PDV-u sukladno zakonu.
| 5. | Za predmetne radove izvođač je dužan voditi popis. Obračun se vrši prema stvarno ugrađenom materijalu koji je ranije odobren od nadzornog inženjera.
| A | HOTEL MEDITERAN
| I | SANACIJA STAZE I ULAZA PREMA BAZENU
NAPOMENA: Radove prilikom skidanja postojeće podne obloge izvedene i kamenih ploča treba izvoditi pažljivo kako se postojeće kamene ploče nebi oštetile. Svako oštećenje nastalo krivnjom izvođača, izvođač je dužan sanirati na vlastiti trošak.
| 1. | ZEMLJANI RADOVI
| 1.1. | Pažljivi strojno - ručni iskop bez obzira na kategoriju tla. U iskop smatra se iskop humusa, vađenje postojećih rubnjaka te eventualni pažljivi ručni iskop oko plitko položenih postojećih instalacija. Postojeći rubnjaci trebaju ostati neoštećeni radi eventualne ponovne ugradnje. Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva, prijevoz te istovar na deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualnih taksi. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. Obračun po m3.
| − | Staza prema bazenu | m3 | 10 |  | 0
| − | Ulaz prema bazenu | m3 | 10 |  | 0
| 1.2. | Uređenje temeljnog tla u nekoherentnim i miješanim materijalima mehaničkim zbijanjem. Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez štetnih posljedica preuzme bilo kakvo opterećenje. U ovaj rad uračunato je čišćenje, planiranje, eventualno rijanje tla radi sušenja, kvašenje i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. Obračun po m2.
| − | Ulaz prema bazenu | m2 | 30 |  | 0
| 1.3. | Dobava i polaganje geotekstila gustoće 300g/m2 kao razdjelnog sloja između temeljnog tla i posteljice. Obračun po m2.
| − | Ulaz prema bazenu | m2 | 30 |  | 0
| 1.4. | Dobava materijala i izrada posteljice cca 20 cm. Rad obuhhvaća uređenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od čisto stinijeg kamenog materijala, grubo i fino planiranje te i njeno zbijanje, kao i sve radove vezane za nabavu i dopremu materijala i potpunu izradu posteljice. Obračun po m2.
| − | Ulaz prema bazenu | m2 | 30 |  | 0
| 2. | POLAGAČKI RADOVI
| 2.1. | Pažljivo rezanje po fugama te pažljivo skidanje podne obloge staze izvedene iz kamenih ploča dim. 70X30 cm i debljine 3 cm koje trebaju ostati neoštećene. Stavka obuhvaća privremeno skladištenje kamenih ploča u prostorijama izvođača uz sav potreban rad i transport. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
| 2.2. | Pažljivo strojno - ručno čišćenje betonske podloge nakon skidanja postojećih kamenih ploča, zajedno sa iznošenjem utovarom, prijevozom i istovarom ruševnog materijala na gradski deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualni taksi. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
| 2.3. | Dobava materijala te po potrebi obrada oštećenih dijelova podloge. Obrada podloge se izvodi tankim, zaglađenim slojem repaturnog morta kao priprema podloge za polaganje podne obloge. Sloj repaturnog morta se izvodi do iste visine kao i postojeća podloga. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
| 2.4. | Dobava materijala i nanošenje impregnacije kao priprema podloge za polaganje podne obloge. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
DN_Kamene ploče | 2.5. | Dobava materijala i postava kamenih ploča tip kao "Kamen KANFANAR" ili slično (vidi fotografiju) dim. 70x30 cm, debljine 3 cm. Kamene ploče se postavljaju ljepljenjem na ljepilo tip kao "CERESIT CM 17". Opločenje treba izvoditi u odgovarajućim padovima prema rešetkama, izljevima i sl., a sve do iste visine kao i postojeće. Proizvođač, uzorak i boja kamenih ploča po želji investitora. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2.
DN_Kamene ploče | a) | Dobava osnovnog materijala: kamene ploče fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno. | m2 | 50 |  | 0
DN_Kamene ploče | b) | Dobava škarta za oblogu od kamenih ploča fco gradilište/skladište izvođača, neitovareno (Ponuditelj u ovom redu unosi postotak na količinu iz a. retka). | 10% | 5 |  | 0
| c) | Dobava sveg ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradnja i sl. za sve navedeno pod a), b) i c). | m2 | 50 |  | 0
| 2.6. | Dobava materijala i fugiranje podne obloge izvedene iz kamenih ploča dim. 70x30 cm fugir masom tip kao "CERESIT CE 40 AQUASTATIC", a sve u tonu po izboru naručitelja. U cijeni uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 50 |  | 0
| 3. | BETONSKI RADOVI
DN_Rubnjaci | 3.1. | Dobava i ugradnja betonski parkovnih rubnjaka dim. 8x20 cm tip kao SEMMELROCK. Rubnjaci se ugrađuju na betonsku podlogu C12/15, a sve u istoj visini kao i postojeći. Ugrađeni rubnjak ne smije imati pukotine ili bilo kakva druga oštećenja Rešeke između pojedinih rubnjaka ne smiju biti šire od 10 mm. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m'.
DN_Rubnjaci | a) | Dobava osnovnog materijala: Rubnjaci fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno. | m' | 130 |  | 0
| b) | Dobava sveg ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradnja i sl. za sve navedeno pod a) i b) | m' | 130 |  | 0
| 3.1.O. | OPCIJA: Upisati samo jediničnu cijenu. Ugradnja postojećih rubnjaka na betonsku podlogu C12/15, a sve u istoj visini kao i postojeći prije vađenja istih. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m'. | m' | 85
DN_Opločnici | 3.2. | Dobava i ugradnja opločnika debljine 6 cm tip kao "Beton Lučko, Street line" ili jednakovrijedno (vidi fotografiju) polganjem na sloj kamene frakcije (rizle) 4-8 mm debljine 5 cm. Nakon polaganja opločnika potrebno je zapuniti reške kvarcim pijeskom. Opločnike prije zbijanja temeljito očistiti. Zbijanje opločene površine izvesti vibropločom za zbijanje po dužini i širini. Nakon toga još jednom potpuno zapuniti reške i očistiti površinu od pijeska a prašinu ukloniti prskanjem vode. Obračun po m2.
DN_Opločnici | a) | Dobava osnovnog materijala: Opločnici fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno. | m2 | 30 |  | 0
| b) | Dobava sveg ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradnje, ugradnja i sl. za sve navedeno pod a) i b) | m2 | 30 |  | 0
| I | UKUPNO SANACIJA STAZE I ULAZA PREMA BAZENU |  |  |  | 0
| A | SVEUKUPNO HOTEL MEDITERAN |  |  |  | 0
| B | HOTEL PLAVI
| I | SANACIJA SUNĆALIŠTA I ŠKOLJKE BAZENA
| 1. | Čišćenje postojećih fuga podne obloge izvedene iz keramičkih pločica. U cijenu uključeno iznošenje, utovar, prijevoz kamionom i istovar ruševnog materijala na gradski deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualnih taksi. Fuge je potrebno očistiti do dubine od prosječno 3mm kako bi se stvorio prostor za kvalitetno prijanjanje nove mase za fugiranje. Obračun po m2.
| − | Sunčališe bazena | m2 | 192 |  | 0
| − | Školjka bazena | m2 | 200 |  | 0
| − | Oborinski kanal, širine 15 cm | m2 | 5 |  | 0
| 2. | Dobava materijala i fugiranje podne obloge izvedene iz keramičkih pločica zajedno s pripadajućim soklima izvednih također iz keramičkih pločica fugir masom kao "MAPEI ULTRACOLOR" sa dodacima vodoodbojnosti i sprječavanje pojave plijesni bojom po želji investitora. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2.
| − | Sunčališe bazena | m2 | 192 |  | 0
| − | Školjka bazena | m2 | 200 |  | 0
| − | Oborinski kanal, širine 15 cm | m2 | 5 |  | 0
| I | UKUPNO SANACIJA SUNČALIŠTA I ŠKOLJKE BAZENA |  |  |  | 0
| B | SVEUKUPNO HOTEL PLAVI |  |  |  | 0
| C | HOTEL GRAN VISTA
| I | UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA
| 1. | Rušenje manjeg dijela podne obloge izvedene iz keramičkih pločica zajedno sa svim slojevima do zdravog betona komplet sa prijenosom, utovarom, odvozom i istovarom ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo plaćanje pristojbe. Stavka podrazumijeva eventualno štemanje podne obloge i potrebno zapiljavanje po fugama podne obloge prije rušenja. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 2. | Dobava materijala i izrada podne površine cementnim mortom kao podloge za postavu kamenog praga cca do visine postojeće obloge. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 3. | Dobava materijala i izrada ulaznog kamenog praga dim. Cca 152x23 cm i visine cca 5 cm na pripadajuće ljepilo koje je također uključen u cijenu. Tip kamenog praga kao polirani Sivac. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvedbu radova sve do potpune funkcije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
| 4. | Dobava materijala, struganje naslaga stare boje, gletanje i bojanje unutarnjih zidova i stropova poliflor bojom ili sl. u onoliko slojeva koliko je potrebno da se zadovolji potpuni ton, zajedno s iznošenjem, utovarom, prijevozom kamionom i istovarom ruševnog materijala na gradski deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualni taksi. U cijeni uključena i zaštita sve opreme koja se nalazi u podstanici bazena te sav rad i materijal potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2.
| − | Struganje naslaga stare boje - predviđeno 20% obojanih unutarnjh zidova i stropova | m2 | 8 |  | 0
| − | Gletanje | m2 | 40 |  | 0
| − | Bojanje unutarnjih zidova i stropova - Bijelom poliflor bojom ili sl. | m2 | 40 |  | 0
| I | UKUPNO UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA |  |  |  | 0
| C | SVEUKUPNO HOTEL GRAN VISTA |  |  |  | 0
| D | HOTEL ISTRA
| I | UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA
| 1. | Rušenje manjeg dijela podne obloge izvedene iz keramičkih pločica zajedno sa svim slojevima do zdravog betona komplet sa prijenosom, utovarom, odvozom i istovarom ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo plaćanje pristojbe. Stavka podrazumijeva eventualno štemanje podne obloge i potrebno zapiljavanje po fugama podne obloge prije rušenja. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 2. | Dobava materijala i izrada podne površine cementnim mortom kao podloge za postavu kamenog praga cca do visine postojeće obloge. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 3. | Dobava materijala i ugradnja ulaznog praga od kamena na ulazu u podstanicu bazena dim. Cca 162x31 cm i visine cca 5 cm na pripadajuće ljepilo koje je također uključen u cijenu. Tip kamenog praga kao polirani Sivac. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvedbu radova sve do potpune funkcije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
| 4. | Dobava materijala, struganje naslaga stare boje, gletanje i bojanje unutarnjih zidova i stropova poliflor bojom ili sl. u onoliko slojeva koliko je potrebno da se zadovolji potpuni ton, zajedno s iznošenjem, utovarom, prijevozom kamionom i istovarom ruševnog materijala na gradski deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualni taksi. U cijeni uključena i zaštita sve opreme koja se nalazi u podstanici bazena te sav rad i materijal potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2.
| − | Struganje naslaga stare boje - predviđeno 20% obojanih unutarnjh zidova i stropova | m2 | 8 |  | 0
| − | Gletanje | m2 | 40 |  | 0
| − | Bojanje unutarnjih zidova i stropova - Bijelom poliflor bojom ili sl. | m2 | 40 |  | 0
| I | UKUPNO UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA |  |  |  | 0
| II | SANACIJA OLUKA NA KROVOVIMA
| 1. | Demontaža parapetne, opšavne i okapne limarije izvedene iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, spuštanje sa krova, utovar te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo sve pristojbe. U jediničnu cijenu uračunati i eventualno potrebno zapiljavanje zidne žbuke na mjestima gdje je okapnica ugrađena kao podžbukna. Limarija može djelimično biti premazana "Bikrofix" pastom. Obračun po m' vertikalne limarije u slučaju opšava holkela, sudara i slično.
| a) | okapnica zidova r.š. 40 cm | m' | 130 |  | 0
| b) | okapnica zidova r.š.30 cm | m' | 250 |  | 0
| c) | kvadratni oluk r.š. 50 cm | m' | 250 |  | 0
| d) | šljunčanica r.š. 20 cm zajedno s limenim razuporama | m' | 250 |  | 0
| e) | limeni odušak Ø 150 mm, visine 35 cm, pokrovna kapa Ø 250 mm. | kom | 36 |  | 0
| 2. | Izrada i montaža limarskih elemenata iz bojanog pocinčanog ili aluminijskog lima debljine 0,55 mm komplet sa potrebnim silikoniranjem, boja po izboru naručitelja.
| a) | okapnica atika zabatnih zidova r.š. 40 cm | m' | 130 |  | 0
| b) | okapnica atika uzdužnih zidova r.š.30 cm | m' | 250 |  | 0
| c) | kvadratni oluk r.š. 50 cm | m' | 250 |  | 0
| d) | šljunčanica r.š. 20 cm zajedno s limenim razuporama | m' | 250 |  | 0
| e) | limeni odušak Ø 150 mm, visine 35 cm, pokrovna kapa Ø 250 mm. | kom | 36 |  | 0
| II | SANACIJA OLUKA NA KROVOVIMA |  |  |  | 0
| D | SVEUKUPNO HOTEL ISTRA |  |  |  | 0
| E | HOTEL ZORNA
| I | UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA
| 1. | Rušenje manjeg dijela podne obloge izvedene iz keramičkih pločica zajedno sa svim slojevima do zdravog betona komplet sa prijenosom, utovarom, odvozom i istovarom ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo plaćanje pristojbe. Stavka podrazumijeva eventualno štemanje podne obloge i potrebno zapiljavanje po fugama podne obloge prije rušenja. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 2. | Dobava materijala i izrada podne površine cementnim mortom kao podloge za postavu kamenog praga cca do visine postojeće obloge. U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2. | m2 | 1 |  | 0
| 3. | Dobava materijala i ugradnja novog ulaznog kamenog praga dim. Cca 166x28 cm i visine cca 5 cm na pripadajuće ljepilo koje je također uključen u cijenu. Tip kamenog praga kao polirani Sivac U cijenu uključen sav materijal i rad potreban za izvedbu radova sve do potpune funkcije. Obračun po kom. | kom | 1 |  | 0
| 4. | Dobava materijala, struganje naslaga stare boje, gletanje i bojanje unutarnjih zidova i stropova poliflor bojom ili sl. u onoliko slojeva koliko je potrebno da se zadovolji potpuni ton, zajedno s iznošenjem, utovarom, prijevozom kamionom i istovarom ruševnog materijala na gradski deponij sa uključenim plaćanjem svih eventualni taksi. U cijeni uključena i zaštita sve opreme koja se nalazi u podstanici bazena te sav rad i materijal potreban za izvršenje radova sve do potpune funkcije. Obračun po m2.
| − | Struganje naslaga stare boje - predviđeno 20% obojanih unutarnjh zidova i stropova | m2 | 6 |  | 0
| − | Gletanje | m2 | 30 |  | 0
| − | Bojanje unutarnjih zidova i stropova - Bijelom poliflor bojom ili sl. | m2 | 30 |  | 0
| I | UKUPNO UGRADNJA PRAGA NA ULAZU U STROJARNICU BAZENA |  |  |  | 0
| II | ZAMJENA ARMSTRONG PLOČA
| 1. | Demontaža starih i oštećenih armstrong ploča ispod fenkojlera u sobama, ručno iznošenje iz hotela te odvoz na registriranu deponiju. Ploče su prosječne pojedinačne veličine cca 30/60 cm. Obračun po metru kvadratnom. | m2 | 150 |  | 0
| 2. | Dobava, doprema i ugradnja novih armstrong ploča ispod fenkojlera u sobama. Uzorak mora odgovarati postojećima. Prilikom montaže ploče izrezivati na postojeće mjere. Napomena: nove ploče moraju biti iste kao i postojeće, prije narudžbe pogledati postojeće na objektu! Obračun po metru kvadratnom.
| a) | Dobava osnovnog materijala: armstrong ploča fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno | m2 | 150 |  | 0
| b) | Dobava škarta za armstrong ploče fco gradilište/skladište izvođača, neistovareno | 10% | 15 |  | 0
| c) | Dobava sveg ostalog potrebnog materijala za ispunjenje opisa stavke, sav potreban rad za ispunjenje opisa stavke te istovar, skladištenje, čuvanje, transport do objekta i po objektu, prijenos do mjesta ugradbe, ugradba i sl za sve navedeno pod a) b) i c). | m2 | 150 |  | 0
| d) | Zamjena oštećenih nosača armstrong ploča, obračun po m2 | m2 | 40 |  | 0
| 3. | Odspajanje i demontaža postojeće plafonjere te deponiranje u neposrednoj blizini radi ponovne montaže. Prije demontaže osigurati u prostoriji beznaponsko stanje. Obračun po komadu. | kom | 44 |  | 0
| 4. | Demontaža postojeće ventilacijske rešetke veličine 60/30 te deponiranje u neposrednoj blizini radi ponovne ugradbe. Obračun po komadu. | kom | 44 |  | 0
| 5. | Ponovna montaža i spajanje postojeće plafonjere komplet sa novim spojnim i pričvrsnim materijalom. Obračun po komadu. | kom | 44 |  | 0
| 6. | Ponovna montaža postojeće ventilacijske rešetke veličine 60/30. Obračun po komadu. | kom | 44 |  | 0
| II | UKUPNO ZAMJENA ARMSTRONG PLOČA |  |  |  | 0
| III | SANACIJA OLUKA NA KIOSCIMA
| 1. | Demontaža parapetne, opšavne i okapne limarije izvedene iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, spuštanje sa krova, utovar te odvoz ruševnog materijala na registriranu deponiju uključivo sve pristojbe. Obračun po m' vertikalne limarije u slučaju opšava holkela, sudara i slično.
| a) | okapnica r.š. 25 cm | m' | 170 |  | 0
| b) | kvadratni oluk r.š. 50 cm | m' | 36 |  | 0
| c) | vertikala Ø 80 mm sa obujmicama i pripadajućom štucnom | m' | 20 |  | 0
| 2. | Izrada i montaža limarskih elemenata iz bojanog pocinčanog lima debljine 0,55 mm komplet sa potrebnim silikoniranjem. Limarski elementi se izrađuju u svemu kao postojeće, boja po izboru naručitelja.
| a) | okapnica r.š. 25 cm | m' | 170 |  | 0
| b) | kvadratni oluk r.š. 60 cm | m' | 36 |  | 0
| c) | vertikala Ø 100 mm sa obujmicama i pripadajućom štucnom | m' | 20 |  | 0
| III | UKUPNO SANACIJA OLUKA NA KIOSCIMA |  |  |  | 0
| E | SVEUKUPNO HOTEL ZORNA |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A | HOTEL MEDITERAN |  |  |  | 0
| I | Sanacija staze prema bazenu |  |  |  | 0
| B | HOTEL PLAVI |  |  |  | 0
| I | Sanacija sunčališta i školjke bazena |  |  |  | 0
| C | HOTEL GRAN VISTA |  |  |  | 0
| I | Ugradnja praga na ulazu u strojarnicu bazena |  |  |  | 0
| D | HOTEL ISTRA |  |  |  | 0
| I | Ugradnja praga na ulazu u strojarnicu bazena |  |  |  | 0
| II | Sanacija oluka na krovovima |  |  |  | 0
| E | HOTEL ZORNA |  |  |  | 0
| I | Ugradnja praga na ulazu u strojarnicu bazena |  |  |  | 0
| III | Zamjena armstrong ploča |  |  |  | 0
| III | Sanacija oluka na kisocima |  |  |  | 0
|  | UKUPNO (bez PDV-a) |  |  |  | 0
Mjesto i datum:
Ponuda broj:
Ponuđač:
Rok izvođenja radova:
Opcija ponude: